# 泵站管理体制管理调研报告

##### 问：如何做好泵站的运行管理及维修养护工作

答：1、制定和完善工程运行管理、养护修理的有关规章制度； 2、制定年度泵站、控制闸运用计划或分阶段运用计划； 3、负责泵站的控制运用、检查观测、养护修理，做到“令行禁止”，确保防汛工作万无一失；

4、收集整理控制运用、检查观测、养护修理、水情、雨情等各种技术资料并进行分析，编制总结报告及成果分析；资料完整、准确，科学规范、归档及时。 5、编制年度、季度、月度水利工程养护修理计划，按照计划安排开展运行维护和管理工作。 6、按要求开展机械电气设备的维修保养工作，保证设备安全运行，保证主要设备100%的完好率。 7、做好泵站、闸安全管理的各项工作；保持设备和管理区大院内的整洁、卫生。 8、做好泵站、闸的目标管理及达标工作（根据业主的要桐孙求和投入的情况确局搜链定）。运行维护和管理工作按泵站目标管理省二级标准要求开展。 9、做到设备上牌、制度上墙、操作人员持证上岗。运行维护和管理区域的警示牌制作安装，设备的标识、标志正确、醒目，设备操作规程、图表、参数等上墙，操作维护规范。 10、加强项目部和业主之间的沟通，项目部负责人及时传达并执行业主的指示和工作意图，完成业主下达的运行、管理和维护任务。 11、对职工进行专业技术培训，提高工程管理人员的专业素质。 12、项目部对管理和维护任务进行分解，管理责任漏卜明确到人，设备承包管理落实到人，职责清楚。 13、根据工程需要，配备必需的维修易耗品等材料。

- 14、编制各类应急预案，组织开展预案演练，及时处理各类突发事件。

##### 问：怎样写如何做好泵站引黄供水调研报告

- 答：泵站分为取水泵站、送水泵站、加压泵站和循环泵站。选择水泵就要确定水泵的型号和台数。选水泵首先应满足最大工况时的要求，即应满足供水对象所需的最大流量和最高水压要求。按这种方法选出的水泵，虽然满足最大工况时的要求，但就全年供水来说，最大用水量出现的机率并不很多，往往只占百分之几，绝大部分时间，用水量和所需扬程均远小于最大工况时。因此，按上述方法选泵，泵站的能量浪费太大。 对于泵站来说，供水的流量变化时，所需扬程也随之森哪雀变化。当用水量减少时，水头损失随之减少，即给水系统所需的水压变小，而水泵的扬程却由于流量减小反而增大，这就使得给水管网中不必要地增大了水压。这不仅浪费了能量，而且也增加了管道的漏水率。选泵有如下要点： 流量变此早化范围较小，扬程变化较小的泵站。例如水源水位变化不很剧烈的取水泵站和管网中设有足够容量的网前水塔的供水泵站，这类泵站可以全日均匀供水或一日分成几个不同水量供水。当全日均匀供水时，选泵时可以根据最高用水量决定选几台同型号水泵并联运行，在用水量较低时，减少水泵工作台数，也可以换经过车削叶轮的泵，以求得较经济的效果，当分级缓悔供水时，可选用不同型号的泵并联运行或调整各级供水时间使全天供水与用水达到平衡。 供水量及所需扬程变化较大的泵站，例如管网中无调节水量的构筑物，扬程中水头损失占相当大比重的二级泵站。这种泵站的供水量随用水量的变化而明显地变化。为了节省动力费用，应根据管网用水量与相应的水压变化情况，合理地选择不同性能的水泵，在运行中进行灵活调度，或并联运行或单独运行，以求得最经济的效果。 在泵站中水泵选好之后，还须按照火灾时的供水情况，校核泵站的流量和扬程是否满足消防时的要求。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/09bc32a69d0c248600429683.html