# 图书馆建筑防火调研报告

##### 问：学校图书馆防火措施要做到哪几点？

答：在学校内，图书馆和档案馆是重要的防火部位，做好消防安全工作，必须做好以下防火措施：1.图书馆和档案馆应严格按照《建筑设计防火规范》进行设计和建设，应安装室内、外消防给水设备；安装火灾自动报警、自动灭火系统，配备足够的灭火器材。

2.贵重书籍和档案世陪资料场所，为了避免火灾扑搜备蠢救中的水渍损失，忌用水灭火，应选用干粉灭火器或气体灭火器。

3.在书库内不得使用碘钨灯照明；采用白炽灯时，距滚袜离可燃物不应少于50厘米；在书库内不得使用任何电源。

- 4.加强日常防火管理，严格控制用火，在对图书馆和档案馆杀虫时，应在相关人员指导下，采取安全可靠的措施进行。

##### 问：建筑防火消防查验报告怎么填写？

答：（一）报告；

（二）消防产品质量合格证明文件；

（三）有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的塌败证亮衫宽明文件、出厂合格证；

（四）、电气防火技术检测合格证明文件；

（五）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；

（六）施工、工程监理敬亮、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件; （七）加盖的工程竣工图和施工单位竣工说明；

（八）包含涉及消防内容的监理评估报告；

（九）消防产品登记表；

（十）建设工程消防设计审核意见书；

（十一）其他依法需要提供的材料。

申请竣工验收备案复查，除提供以上材料外,还 应当提供以下材料: （一）建设、设计、施工、监理单位对原建设工程竣工验收消防违法通知书的书面反馈意见；

（二）原建设工程竣工验收消防违法通知书复印件；

（三）其他需要提供的材料。

- 没意外的话~消防部门就会给你出一份报告了

##### 问：对图书馆、档案馆防火分隔及设施的防火要求？

答：对图书馆、档案馆防火分隔及设施的防火要求有哪些，下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。

（1）书库、档案库应作为一个单独的配镇穗防火分区处理，与其他部分的隔墙，均应为不燃烧体。耐火极限不得低于4h。

（2）书库、档案库内部的分隔墙，若是防火单元的墙，应按防火墙的要求执行旅运;如作为内部的一般分隔墙，也应采用不燃烧体，耐火极限不得低于1h。

（3）书库、档案库与其他建筑直接相通的门，均应用防火培卜门，其耐火极限应不小于2h。内部分隔墙上开设的门要采取防火措施。耐火极限为1.2h。

（4）书库、档案库内楼板上，不准随便开设洞孔（如吊装孔、垂直传送带孔等）。如需要开设垂直联系通道时，应做成封闭式的吊井，其围护墙采用不燃烧材料制成并保持密闭。

（5）书库、档案库内设置的电梯应为封闭式，不允许做成敞开式。电梯门不准直接开设在书库、资料库、档案库内。可做成电梯前室，防止起火时火势向上、下层蔓延。

（6）书库、档案库内需要安装空调时，应特别注意防火。空调机房要设在专门的房间内，机房的门应采用防火门;输风管道应采用不燃烧材料制成；风管进书库、档案库时，均要安装阻火阀门。保温材料应全部为不燃烧体。

采用集中采暖的热介质温度不应过高，热水采暖不应超过130℃，蒸汽采暖不应超过110℃，书库、档案库严禁用明火炉和墙式火炉采暖。

（7）书库、档案库用于发书和发档案材料的门洞及窗口，应安装防火门窗，其耐火极限不得低于0.75h。

- 更多关于工程/服务/采购类的标书创作制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：

本文来源: https://www.lw70.cn/article/50f9ce600bc701ef041e2d2f.html