# 基于网络的供热装置计算机控制和远程监控系统

### 一、基于Web的采暖机组计算机控制及远程监控系统（论文文献综述）

展盼婷[1]（2021）在《基于云平台的沥青搅拌站远程监管系统的设计与实现》文中进行了进一步梳理“物联网”的快速发展,促使工业领域各大企业更加注重企业自身的有效管理和大量生产数据的高效存储。沥青搅拌站为我国的公路、桥梁领域提供着重要材料。目前,我国搅拌站的发展,一方面,一个企业一般有多个搅拌站遍布全国各地,这些站点大都位于偏僻的郊外,每个站点就像一片信息的孤岛,不能及时分享生产数据而且一旦设备出现故障,故障处理周期长,这就严重影响了企业的生产效率。另一方面,半自动化的生产和半信息化的管理为企业发展带来了诸多的不便,越来越多的人希望能够拥有“一体化”的平台,将企业的生产和管理集成化,构建现代化的企业生产模式。另外,搅拌站的生产一直以来都是用量多、生产过程复杂、成品料的质量直接关系到整个工程的质量,所以要加强搅拌站生产的质量监督管理。针对以上问题,本文提出了基于云平台设计沥青搅拌站远程监管系统。具体工作围绕以下四个方面展开:第一,设计上位机数据采集方案完成控制系统与远程系统数据交互的接口。第二,搭建基于MQTT协议的数据通信,完成现场、云平台及远程浏览器之间的数据传输。第三,基于HT For Web技术的监控,利用HT For Web技术,创建可视化界面,模拟现场生产过程,完成远程界面的可视化实时监控,为远程监控提供了新的解决方案。第四,根据沥青搅拌站日常的生产流程以及企业管理需求,设计了 GPS地图、系统管理、数据管理、实时监控、设备管理等五大功能部分,实现了所有站点在地图上集中显示,生产数据以及生产过程远程共享,保证了企业的集成化信息管理。整个系统在Visual Stdio 2017集成环境下,基于.Net平台,结合MVC的设计模式进行前后端分离开发,并将系统部署上“云”。最后根据系统的需求,对整个系统进行了功能和性能两方面的测试,分析测试结果可以得出,系统各部分均可正常运行,整体性能达到预期效果。本系统的开发和应用,对提高搅拌站企业管理水平以及加快传统行业向现代化转型有着重要意义。

袁浩[2]（2020）在《基于web技术的泵站管理信息系统》文中进行了进一步梳理在人们的生活逐步迈向智能化的过程中,计算机与互联网技术的飞速,高效的泵站管理信息系统,已成为现代社会“治水”必不可少的基本条件。因为当前较多的信肩息管理平台所具备的功能均较为单一,本文就根据泵站工程管理方面的所需将“泵站信息管理系统”这一概念提出,此系统能够使信息管理更加规范化,能达到减员增效和提高管理水平的目的。使用此系统,不同的泵站之间能够完成数据共享,是相关管理者的操作平台带来便捷。本篇文章经由对泵站信息管理平台的网站进行设计及分析,最终使全部信息都能够得到动态管理,其运行后台具备简洁性、高效性与安全性。用户通过此系统可以利用网络对全部业务进行处理及查询,进而将操作的繁琐度减小,同时还能够是当前资源被充分合理的利用。本文主要进行了以下工作:1.分析了信息管理系统在泵站工程管理中的重要性,根据苏北地区泵站管理现状提出了泵站管理信息系统需要实现的目标。简要回顾了 web技术的发展,泵站信息管理平台所处背景、研究意义、当前的发展状况、未来的发展方向。2.介绍研究使用的语言、结构及技术。主要包括编程开发语言C#、UML建模语言,SQL Server 2008数据库系统,WEB开发用到的ASP.NET技术、AJAX技术、ADO.NET技术,B/S结构等,为系统体系结构设计提供依据。基于B/S结构,进一步详细的设计了系统的数据库、数据层及业务层,对于系统结构进行了更加有效且合理的设计。3.对于“泵站信息管理平台”展开了具体的需求剖析,按照业务流程种类的不同面临的需求,对不同功能所需进行了分析,同时对简单分析了系统的安全及非功能方面的需求。4.完成泵站管理信息系统的设计及开发,测试及试运行等工作。以“泵站信息管理系统”为理论和实践的结合,同时以此为基础展开了对于用户管理、智能分析、信息监控、站点基础信息管理及新闻通知管理等各模块的模型构建及具体设计。

张爽[3]（2020）在《集中供热调度监控系统设计及节能优化》文中进行了进一步梳理在大力倡导节能减排,保护生态环境的发展背景下,引入和应用现代自动化管理技术,进行城市供热系统的节能改造,是我国在城市供热系统管理方面的重要技术革新方向。本文针对目前集中供热存在的问题,以哈尔滨某热源厂为例,通过对现有节能优化技术的研究,利用物联网、监控传感技术、通信技术、网络技术,结合自控技术的应用,围绕现有供暖设施的自动化改造和科学的计算对系统进行合理的数据采集与调节控制,建立集中供热调度监控系统平台,对换热站的运行控制调节机制与模式进行深入分析和科学有效的管理,优化供热质量,提高工作效率,降低运行成本。本文通过对换热站系统的实例分析,对供热调度监控系统进行节能优化设计,正确选择供热系统的运行调节方案,对不同调节技术应用运行的效果进行详细的对比分析,提出分阶段质量-流量的调节方式,是供热系统运行节能节电的首选方案。根据供热调度监控系统的能源数据分析,将供热系统中实际发生的煤、水、电、热等能源消耗参数进行统一折算,选取不同时间（如:某天、某周、某月、某供暖期）对单位面积能耗进行横纵向比较和统计分析,分析能耗高或者能耗低的原因,为节能改造以及可靠运行提供最准确的数据,更好地指导供热系统高效运行。集中供热系统进行节能优化改造后,通过能耗信息和经济效益对比分析,该系统节能优化效果明显。在保证供热系统优质安全运行的前提下,节能优化设计使系统平衡性有较大的提高,减少系统的失调损失,节能降耗,提高工作效率,降低运行成本,提升企业形象。

耿福震[4]（2020）在《高参数透平齿轮传动装置设计与远程运维》文中进行了进一步梳理高参数齿轮传动装置是透平机组关键设备,主要用于能源、化工、冶金、军工、环保等关系国计民生的重要领域,其传动性能的优劣直接影响机组的安全可靠性和生产效益,因此有必要根据具体工况对传动系统进行研究。同时,为了进一步提高机组运行的安全可靠性,时时监控机组的运行状况,提前发现设备潜在故障,避免重大事故的发生,研发机组远程监控系统势在必行。本文针对功率2000kW、转速60000-3000r/min的高参数透平齿轮传动装置,设计了功率分流的传动方案,并进行了转子动力学分析计算,完成了样机设计制造。基于研制的高参数齿轮传动装置,设计研发了基于“互联网+”的透平机组远程监控系统,并搭建试验台进行了试验验证。课题主要研究的内容如下:1、基于功率分流技术,对功率为2000kW、转速为60000-3000r/min的传动系统方案进行设计,利用人字齿轮的受力特性实现传动系统的自适应均载。2、利用DyRoBeS软件分析了相对间隙比、支点偏移系数以及预载荷系数等参数对可倾瓦轴承性能的影响规律,为转子-轴承系统动力学分析提供了依据。建立含有柔性单元的双支分扭传动系统的动力学模型,实现对系统的弯扭耦合分析。3、利用CoDeSys软件完成嵌入式Linux平台的实时化改造,提出一种基于嵌入式Linux平台的EtherCAT主从站数据采集与处理方案。利用无线数传模块的透传模式对数据进行远程传输。设计了基于腾讯云服务器和Apache+MySQL+PHP组合的云端服务器系统,编写Socket程序实现了数传模块与云端服务器的通信,完成了数据的云端存储。4、基于APICloud云平台的混合App开发模式,采用APICloud-studio 2开发工具,开发完成透平机组远程监控App,实现用户的鉴权登录和管理、透平机组的管理与状态监控、历史趋势查看、报警信息推送等功能。5、搭建试验装置,对高参数齿轮箱和远程监控系统进行试验验证,并对试验数据进行分析。

胡晓[5]（2020）在《分布式天然气冷热电三联供机组智慧化管理控制系统研究》文中研究指明在既要保证经济增速发展又要兼顾资源环境的生态文明建设的新形势下,能源利用率可达80%以上的天然气冷热电三联供系统成为当前研究的热门话题之一。冷热电三联供机组具有启停灵活、占地面积小,便于发展分布式能源的特点,不仅可以提高能源利用率,减少能量输送损失,还可以增加电力供应,缓解电网压力,预计会在城市得到大力推广。但这对设备监控和人员分工提出了要求,并且人力参与的监控过程很难保证监控数据的准确性和实时性。为解决以上难题,本文设计了一款网络互联的分布式天然气冷热电三联供机组智慧化管理控制系统,完成无人值守条件下对三联供机组远程监控,全面检测的工作,可以大大降低人力成本,提高监控的准确率和实效性,提高管理水平。本文在现有的监控设备的基础上,通过分析三联供系统的运行状态,硬件监控平台的工作原理,以及通信协议,结合现有的远程监控技术,实现监控平台与监控中心服务器的网络连接,完成三联供机组的远程监控任务。系统主要包括数据传输模块,数据管理单元、电脑客户端和手机客户端等子模块。其中数据传输模块利用GPRS技术,将数据传输到互联网上,实现监控系统的网络互联;数据管理单元依托于监控中心服务器,采用多线程编程实现服务器与多组GPRS模块稳定可靠的通信,实现三联供机组数据的集中管理;客户端主要面向用户,实现人机交互的控制界面和监控画面。其中电脑客户端是由面向对象的C#语言结合Socket通信技术设计实现的应用软件,放置在中央控制室,实现大屏幕高效率监控。而手机客户端则是利用React Native跨平台开发框架设计的可以兼容i OS和Android系统的手机APP,实现用户随时随地监控,有助于专业工作人员远程分析,指挥故障排查。最后在天然气发电机台架上进行了监控系统的测试。试验结果表明,智慧化管理控制系统设计合理,可实现分布式天然气三联供机组的远程监控。该系统有助于我国天然气冷热电三联供系统的推广,为实现我国高效科学的使用天然气资源开辟了新途径,为解决我国能源供应压力、节约石油资源、减少环境污染提供了新思路。

马莹莹[6]（2020）在《供热系统在线监测与管理方法的研究与实现》文中研究表明进入冬季,我国北方尤其东北地区离不开供暖,当前各个区域的供热站点为各家各户的取暖供给主要热量。为了及时掌握各个供热站点内供热设备的实际运行情况,保证按需供热和节约能源,便捷管理供热站点供暖工作,本文设计、开发与实现了一个一体化在线供热监控预测管理系统。为了监控各个供热站点供热设备的实际运行工况,本文研究组态设计与开发监控供热设备工况。由于各个站点供热设备连接运行结构不同,为快速实现监控软件界面重建,避免繁琐开发过程,本文通过设计配置模块和运行模块构成的组态体系结构,开发设备运行状态界面,以动画形式监控设备工作状况,实现良好的人机界面实时交互。通过供热监控预测管理系统浏览器端对供热设备的实时监控,显示供热设备的工作状况和故障信息,帮助管理人员及时洞悉供热情况。保证按需供热和避免冷热不均是人们冬季生活舒适的保障,因此提前预测供热站点供暖热量很有必要,本文研究基于改进BP神经网络算法的供热负荷预测。由于传统的BP神经网络算法容易陷入局部最优解而得不到全局最优解,同时学习率不能调整,导致预测结果不准确,改进后BP神经网络算法避免其局限性,对供热负荷进行逐时预测。此预测模型能够应用到供热监控预测管理系统中,根据预测的结果,供暖管理人员可以对未来一段时间的供热量进行合理的安排,使得人们在感到最适宜的温度下工作生活。供热监控预测管理系统基于Python语言设计、开发与实现,它具有在线监控供热设备运行工况、进行逐时供热负荷预测、用户管理、供热站点管理、数据查询与统计、操作日志记录以及供热设备调控等一系列功能。该系统功能完整,能够顺利运行,为供暖工作的管理提供了方便,具有实际指导意义。

周智[7]（2020）在《基于物联网的空气能热泵机组控制系统的研究》文中认为随着人民生活水平的提高,对采暖的要求也逐渐提升,传统采用燃煤、电热水器进行采暖的方式不仅效率低且会污染环境、安全风险大。空气能热泵热水器作为第四代热水器,具有节能、环保、安全可靠等优势,完全可以满足家庭和公司的采暖和热水供应的需求,但目前市场上的热泵设备大都采用通用控制器,功能单一且后期维护困难,因此对热泵控制系统进行改进十分有必要。本文首先对空气能热泵的研究背景和发展现状进行了总结,然后根据现有的理论基础,设计了一种基于物联网的空气能热泵机组远程监控系统。系统由控制器主板、工控屏、手机APP/网页、服务器等部分组成,控制器由STM32F103单片机芯片和相关电路组成,控制器的软件设计采用C语言编写各种底层驱动、控制算法及控制逻辑部分的代码工控屏采用7寸触摸屏,无线模块采用ESP8266芯片,服务器采用的是华为RH2288H V3服务器,APP用Javascript语言和CSS来进行开发,网页是基于Python语言下的django框架进行开发的,数据库是由django自动生成的SQLite。为了使系统的制热性能更优,本文提出了一种自适应分段式控制策略,使得系统蒸发器过热度波动平缓,可以有效避免因过热度震荡而引起的系统负荷不匹配,导致排气温度过高、蒸发器过冷或者回气带液从而损坏压缩机等问题,并基于实验测得设备的最小稳定过热度曲线设定过热度,使得系统运行时可以有效利用蒸发器吸热面积,蒸发器两相区面积最大化,提高系统制热效率。本系统在一台5P低温空气源热泵机组上进行实验,于2019年暑期在合作公司厂房中连续运行一个多月未出现故障,验证了系统的稳定性和实用性。

李坤阳[8]（2020）在《船舶电站自动化及远程监控系统的设计与实现》文中研究说明随着新技术的出现与应用,船舶电站自动化技术也在不断进步。目前航运产业正处在产业升级的关键点,智能船舶作为二十一世纪各航海强国争相研究的领域,已经进入发展的快车道。未来的船舶电站自动化系统要满足智能船舶概念的要求,需要实现船船、船岸间的数据互通,达到异地同时监控船舶电力系统运行的目标。通过PLC控制器与配套监控硬件设备,船舶电站自动化及远程监控系统在船舶电站处和远程监控站点处收集、整合、处理各项数据,最终实现船船、船岸间的共通协作运行的要求。采用模块化的设计思想将系统分成两部分设计,船舶电站自动化作为船舶电力系统正常运行的必要部分,控制着全船的发电、配电、用电设备,为全船提高质量、经济、可靠的电力。远程VPN控制系统负责搭建稳定安全的数据传输通道,实时掌握控制船舶各项参数,保证船/岸之间的可靠连接。系统选择西门子S7-1200PLC实现船舶电站自动化系统主要功能,选择华硕RT-AC86U路由器通过虚拟专用网络（Virtual Private Network,VPN）技术搭建专用VPN网络保障船舶电力系统远程传输数据的安全可靠,整个系统主要具备以下功能:（1）能够顺利完成不同工况下船舶电站自动化各项功能,如船舶发电机组自动启动、自动准同步并车、自动调频调载、轻载解列与自动停机等功能。（2）搭建稳定可靠的VPN虚拟专用网络,使系统拥有稳定可靠的远程数据传输网络,同时采用IPSec协议保障数据传输的安全性。（3）设计专用的监控系统,实时监控船舶电站整体运行状态与各参数,同时可以通过VPN网络对船舶电站自动化功能进行实时控制。.本课题研究的船舶电站自动化及远程监控系统基于船舶自动化物理仿真电站平台搭建,通过上机试验证明了系统可以正确稳定的工作,完成了预期设计功能。

欧阳昇[9]（2020）在《基于CAN总线的压滤机组协同管理终端的研究与开发》文中进行了进一步梳理在选煤生产中,企业配置压滤机组对洗选工艺产生的煤泥水进行回收处理是减少污水排放、提高产量的重要手段。由于煤泥水缓冲罐容积有限、压滤机运行周期长的等因,故需压滤机组协同配合运行来保证平稳持续的处理缓冲罐中的煤泥水。但这些压滤机仅能单机自动运行,加之各台压滤机进料口排置紧凑、刮板输送机运载能力有限等条件约束,岗位工人需综合各压滤机运行状态等实际生产因素手动调控设备协调配合运行,对岗位工人的操控能力与专注度要求较高,难以保证压滤机组可靠、稳定生产。论文的研究基于上述问题展开,提出了一种以管理终端为核心的监控多台压滤机运行的方法。将管理终端接入压滤机组CAN总线,通过CAN总线接收各台设备的运行状况,综合其运行状况、液位高度、启动优先级、进料口位置、卸料状态等信息,由管理算法得出管理决策。为避免决策结果因其因变量的波动而产生的不稳定性,推导了带有一定缓冲区间的决策计算算法,解决了管理决策结果的波动性。管理终端将决策结果通过CAN总线发送至控制单元,从而实现对压滤机组的协同管理功能。管理终端配置LCD触摸屏显示液位、压滤机组运行数据、决策结果,并且用户可通过LCD更改设备运行参数、查看设备历史运行数据等,配置了1个100M以太网接口,可用于实现对压滤机组的远程监控功能。实际应用表明,管理终端接入压滤机组CAN总线后,能够实时显示煤泥水缓冲池中原料液位,实现了按配置要求自动管理压滤机组启停,以及压滤机组的进卸料配合,实现了PC端、手机端远程监控。管理终端的引入减轻了岗位工人的劳动强度,提高了压滤机组的整体运行效率。该论文有图33幅,表11个,参考文献61篇。

王成[10]（2020）在《基于自动化监控子系统对煤矿中乏风及涌水余热回收的应用研究》文中研究表明随着国家节能减排政策的推进及煤矿环保要求的提高,煤矿低温余热资源回收利用引起了煤炭企业的重视,尤其是矿井乏风,由于其风量大,风温稳定,相对湿度大,蕴含着大量的低温热能,是具有极高利用价值的余热资源,利用热泵从矿井乏风中提取热量,可以用来解决煤矿建筑物供暖、井口防冻和洗浴用热的问题。榆树坡煤矿采用乏风与涌水余热利用作为基峰热源+燃气锅炉为调峰热源的双源供热模式,该系统设计采用最大限度地利用矿井废热和余热资源,实现矿井全年卫生洗浴热水制备、冬季井口防冻保温、冬季建筑供暖。本文设计了一套基于西门子PLC和Win CC的余热综合利用自动化监控子系统。通过该自动化监控子系统,在调度室实现24小时远程实时监控;通过室外温度、乏风取热器前后压差自动控制乏风热泵喷淋系统进行反冲洗作业;通过温度变化,自动调节电动调节阀进行水箱温度控制;根据建筑室外和室内的多点温度平均值,调节建筑供暖;当系统全负荷工作时不能满足供热要求时应自动提供控制信号和信息给锅炉监控子系统,并启动蒸汽供热阀门补热。该系统已成功应用,而且运行效果良好,实现了乏风和涌水余热的综合利用,取得了较好的经济效益和环境效益。

### 二、基于Web的采暖机组计算机控制及远程监控系统（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、基于Web的采暖机组计算机控制及远程监控系统（论文提纲范文）

#### （1）基于云平台的沥青搅拌站远程监管系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 云平台国内外研究现状

1.2.2 搅拌站设备控制及远程监控系统研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 论文结构

2 相关技术介绍和研究

2.1 ASP.Net MVC设计模式

2.2 Mini UI前端框架

2.3 HT for Web技术研究

2.3.1 数据容器与视图组件

2.3.2 JSON矢量图

2.3.3 数据绑定与动画

2.4 ECharts可视化框架

2.5 ADO.NET数据库访问技术

2.6 本章小结

3 系统总体方案设计

3.1 沥青搅拌站控制系统及生产流程介绍

3.2 系统需求分析

3.2.1 业务功能需求

3.2.2 非功能性需求

3.3 系统总体框架设计

3.4 系统详细设计

3.4.1 I/O数据点分析及设计

3.4.2 数据通信设计

3.4.3 系统业务功能模块设计

3.4.4 前后台数据交互设计

3.4.5 数据管理模块设计

3.5 数据库系统设计

3.5.1 Power Designer介绍

3.5.2 数据库设计概述

3.5.3 部分数据表结构设计

3.6 本章小结

4 云平台沥青搅拌站远程监管系统实现

4.1 云服务器选择

4.2 Web API服务端开发

4.3 C#数据采集(上位机)

4.4 基于MQTT协议通信的实现

4.4.1 MQTT代理服务器实现

4.4.2 MQTT客户端实现

4.5 远程监视界面实现

4.5.1 基本图元及属性设计

4.5.2 视图编辑器实现

4.5.3 监视界面实现

4.6 远程管理系统主要功能实现

4.6.1 GPS地图模块实现

4.6.2 系统登录/注册模块实现

4.6.3 系统界面框架实现

4.6.4 系统管理模块实现

4.6.5 数据管理模块实现

4.6.6 故障报警模块实现

4.7 本章小结

5 系统发布与测试

5.1 系统发布

5.2 系统功能测试

5.2.1 数据通信测试

5.2.2 远程监控界面测试

5.2.3 业务功能模块测试

5.3 系统性能测试

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 课题展望

致谢

参考文献

#### （2）基于web技术的泵站管理信息系统（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内大中型泵站工程管理现状

1.2.2 国外大中型泵站工程管理现状

1.3 发展趋势

1.4 本文主要研究内容

1.5 本文组织结构

第2章 主要技术简介

2.1 开发语言

2.2 SQL Server 2008

2.3 WEB程序开发技术

2.3.1 ASPNET技术

2.3.2 AJAX技术

2.3.3 ADONET技术

2.4 B/S结构简介

2.5 开发及运行环境

2.6 本章小结

第3章 泵站工程管理信息系统需求分析

3.1 基本情况

3.2 业务需求分析

3.2.1 业务描述

3.2.2 角色分析

3.2.3 业务流程

3.3 功能需求分析

3.3.1 新闻或通知的管理

3.3.2 泵站站点信息管理

3.3.3 信息监控

3.3.4 智能分析

3.3.5 用户管理

3.4 非功能需求分析

3.4.1 系统性需求分析

3.4.2 系统安全需要分析

3.5 本章小结

第4章 泵站工程管理信息系统设计

4.1 系统设计原则

4.2 系统总体设计

4.2.1 系统设计目标

4.2.2 系统结构

4.2.3 系统体系结构设计

4.3 功能模块详细设计

4.3.1 新闻通知管理模块的设计

4.3.2 站点信息管理模块的设计

4.3.3 信息监控模块的设计

4.3.4 智能分析模块的设计

4.3.5 用户管理模块的设计

4.4 数据库设计

4.4.1 实体关系设计

4.4.2 数据库表设计

4.5 本章小结

第5章 泵站工程管理信息系统实现

5.1 登陆系统

5.2 系统主页面

5.3 基本信息模块

5.4 实时监测模块

5.5 泵站实时控制模块

5.6 泵站最新运行信息模块

5.7 数据查询模块

5.8 水情数据分析模块

5.9 数据报表模块

5.10 退出系统模块

5.11 本章小结

第6章 泵站工程管理信息系统测试

6.1 测试目的

6.2 测试用例设计

6.3 测试结果分析

6.4 本章小结

第7章 总结和展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

致谢

#### （3）集中供热调度监控系统设计及节能优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外城市集中供热系统节能优化技术发展现状

1.2.2 我国城市集中供热系统节能优化技术发展现状

1.3 本文研究的主要内容

第2章 集中供热调度监控系统需求分析与结构设计

2.1 集中供热调度监控系统的管理需求

2.2 集中供热调度监控系统的管理原则

2.3 集中供热调度监控系统的总体结构设计

2.3.1 供热系统调度监控中心

2.3.2 数据通讯网络

2.3.3 集中供热系统供热管道的监控点

2.3.4 集中供热调度监控系统的工作流程

2.4 本章小结

第3章 集中供热系统的WebSCADA数据采集与控制系统设计

3.1 系统的数据采集

3.2 系统的硬件设计

3.2.1 PLC工作原理和功能

3.2.2 PLC硬件选型

3.2.3 PLC控制系统现场设备选型

3.3 集中供热调度监控系统的控制系统设计

3.3.1 换热站PLC监控系统软件设计

3.3.2 热源中心DCS监控系统软件设计

3.3.3 供热调度监控系统报警和安全性设计

3.4 本章小结

第4章 集中供热系统调度监控及节能优化方案

4.1 集中供热运行参数控制原理

4.2 集中供热运行参数调节方案

4.2.1 质量调节方案(质调节)

4.2.2 流量调节方案(量调节)

4.2.3 分阶段质量-流量调节方案(分阶段质-量调节)

4.2.4 调节方案比较分析

4.3 温度调节控制

4.4 循环水流量调节控制

4.5 本章小结

第5章 系统节能优化设计实例及效果分析

5.1 本工程供热节能监控系统优化设计实例

5.2 哈尔滨某供热节能监控系统优化节能功能应用

5.2.1 系统运行参数检测功能

5.2.2 系统全网平衡参数计算

5.2.3 系统数据分析和控制功能

5.3 节能优化效果分析

5.3.1 节能优化后煤量节约预测

5.3.2 节能优化后电量节约预测

5.3.3 节能优化后能耗节约预测

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （4）高参数透平齿轮传动装置设计与远程运维（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 功率分流技术国内外现状

1.2.1 分流传动系统动力学研究现状

1.2.2 均载特性研究现状

1.3 “互联网+”技术发展现状

1.3.1 国内“互联网+”概念的提出与发展

1.3.2 国外基于“互联网+”的制造业模式

1.4 远程监控系统发展现状

1.4.1 远程监控系统概述

1.4.2 远程监控系统国内外研究现状

1.5 本文的主要研究内容和章节安排

1.5.1 主要研究内容

1.5.2 章节安排

第二章 双分流透平传动系统设计

2.1 齿轮传动方案设计

2.2 滑动轴承设计

2.2.1 滑动轴承力学模型分析

2.2.2 滑动轴承性能分析

2.3 转子动力学分析

2.3.1 轴承-转子系统动力学模型

2.3.2 单转子横向振动分析

2.3.3 转子系统弯扭耦合分析

2.4 本章小结

第三章 齿轮箱数据的采集处理与远程传输

3.1 远程监控系统结构

3.2 数据采集与处理模块

3.2.1 传感器的选型

3.2.2 传感器的布置

3.2.3 数据采集与处理系统

3.3 数据传输模块

3.4 云端服务器系统设计

3.4.1 云服务器的选取

3.4.2 数据库的设计

3.4.3 Socket网络编程

3.4.4 在云服务器上搭建网站

3.5 本章小结

第四章 齿轮箱监控系统移动端App设计

4.1 系统开发工具选择

4.1.1 APICloud平台简介

4.1.2 APICloud Studio 2开发环境

4.2 齿轮箱远程监控APP应用开发

4.2.1 应用的创建

4.2.2 应用包结构

4.3 系统功能实现

4.3.1 用户权限管理、登录模块设计

4.3.2 设备状态管理模块设计

4.3.3 实时信息显示模块设计

4.3.4 历史趋势查询模块设计

4.3.5 报警信息模块设计

4.3.6 个人中心模块设计

4.4 云端编译

4.4.1 云编译完成APP开发

4.4.2 云推送以及版本更新

4.5 本章小结

第五章 系统性能测试分析

5.1 试验测试平台搭建

5.2 齿轮箱性能试验

5.1.1 齿轮箱空载试验

5.1.2 试验步骤及结果分析

5.3 透平机组远程监控系统性能测试

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

在学期间发表的学术论文和参加科研情况

#### （5）分布式天然气冷热电三联供机组智慧化管理控制系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 中国天然气发电现状及趋势探析

1.1.1 发展天然气发电的优势

1.1.2 天然气发电现状

1.1.3 天然气发电行业前景

1.2 冷热电三联供的能源消费模式

1.2.1 工作原理

1.2.2 系统特点

1.3 冷热电三联供系统发展现状

1.4 本文研究的意义

1.5 本文研究的主要内容

第2章 系统的需求分析及架构设计

2.1 系统的功能需求

2.2 系统设计原则

2.3 总体架构设计

2.3.1 数据传输模块

2.3.2 监控中心程序设计

2.3.3 客户端程序设计

2.4 本章小结

第3章 系统的详细设计与实现

3.1 数据传输模块的设计与实现

3.1.1 单片机选型与设计

3.1.2 通信接口电路设计

3.1.3 PCB板设计与实现

3.1.4 单片机底层控制软件设计

3.2 监控中心的功能设计与实现

3.2.1 监控中心的软件配置安装

3.2.2 电脑客户端通信功能实现

3.2.3 三联供系统终端通信功能设计与实现

3.2.4 手机APP通信功能设计与实现

3.2.5 数据管理设计与实现

3.3 客户端设计与实现

3.3.1 电脑客户端功能设计与实现

3.3.2 手机APP功能设计与实现

3.4 本章小结

第4章 智慧化管理控制系统测试

4.1 系统测试环境

4.2 系统测试内容

4.2.1 数据传输测试

4.2.2 HTTP接口测试

4.2.3 电脑客户端控制台测试

4.2.4 电脑客户端数据曲线绘制测试

4.2.5 手机APP登录测试

4.2.6 手机APP操作记录测试

4.2.7 用户管理测试

4.3 本章小结

总结与展望

总结

展望

参考文献

附录A 攻读硕士学位期间的科研成果

附录B 攻读硕士学位期间参与的课题

致谢

#### （6）供热系统在线监测与管理方法的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 供热监控系统

1.2.2 供热负荷预测

1.3 课题研究内容

1.4 论文组织结构

第2章 组态设计与开发监控供热设备工况

2.1 组态软件的产生和概念

2.2 组态设计过程

2.2.1 连接设备驱动

2.2.2 数据中心

2.2.3 供热设备模型库设计

2.3 监控供热设备工况界面的开发

2.4 本章小结

第3章 基于改进BP神经网络的供热负荷预测

3.1 BP神经网络原理

3.2 构建BP神经网络预测模型

3.2.1 供热负荷的影响因素

3.2.2 网络输入、输出层的确定

3.2.3 隐含层和激活函数的确定

3.3 样本数据的选择和数据的预处理

3.4 BP神经网络供热负荷预测的训练过程

3.5 BP神经网络算法的改进

3.5.1 BP神经网络算法的优点和局限性

3.5.2 改进BP神经网络算法的措施

3.6 模型测试与分析

3.6.1 按时模型测试与分析

3.6.2 按日模型测试与分析

3.6.3 按月模型测试与分析

3.7 本章小结

第4章 供热监控预测管理系统的设计与实现

4.1 供热监控预测管理系统的开发

4.1.1 系统架构

4.1.2 开发技术与数据库工具

4.1.3 数据库设计

4.1.4 系统开发环境

4.2 系统功能的设计与实现

4.2.1 用户管理功能

4.2.2 日志记录的设计与实现

4.2.3 供热站点管理的设计与实现

4.2.4 数据查询统计的设计与实现

4.2.5 供热设备调控的设计与实现

4.2.6 供热负荷预测功能

4.3 系统测试

4.4 本章小结

第5章 结论

参考文献

致谢

#### （7）基于物联网的空气能热泵机组控制系统的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 选题背景

1.2 研究意义和研究现状

1.3 本文研究内容及组织结构

1.3.1 本文研究内容

1.3.2 本文组织结构

2 热泵控制系统分析

2.1 基本结构和工作原理

2.2 研发目标

2.3 具体需求分析

2.4 实现方案

2.5 本章小结

3 空气能热泵机组控制系统硬件设计

3.1 系统总体设计

3.2 器件选择

3.2.1 处理器选择

3.2.2 温度传感器的选择

3.2.3 驱动芯片的选择

3.2.4 WIFI芯片的选择

3.2.5 稳压芯片的选择

3.3 电路设计

3.3.1 电源模块电路

3.3.2 RS485模块电路

3.3.3 信号采集电路

3.3.4 驱动电路

3.3.5 WIFI模块电路

3.4 系统硬件设计优化

3.5 本章小结

4 空气能热泵机组控制系统软件设计

4.1 控制器程序设计

4.1.1 基础功能

4.1.2 增添功能

4.1.3 远程监控功能

4.2 界面设计

4.2.1 工控屏界面设计

4.2.2 手机APP界面

4.3 通讯协议

4.3.1 工控屏通讯协议

4.3.2 WIFI模块通讯协议

4.4 系统软件设计优化

4.5 本章小结

5.空气能机组热泵控制策略研究

5.1 空气能热泵控制策略分析

5.2 空气能热泵运行特性分析

5.2.1 启动阶段特性分析

5.2.2 稳定运行阶段特性分析

5.3 自适应分段式控制器设计

5.3.1 启动过程的控制

5.3.2 稳定运行过程的控制

5.4 本章小结

6 系统测试与结果分析

6.1 系统功能测试

6.2 系统控制策略测试

6.3 本章小结

7 总结与展望

7.1 总结

7.2 展望

参考文献

附录

附录Ⅰ 本人在攻读学位期间所发表的论文及获奖

致谢

#### （8）船舶电站自动化及远程监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的背景

1.2 船舶电站自动化及远程监控系统的功能

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外船舶电站自动化及远程监控系统现状

1.3.2 国内船舶电站自动化及远程监控系统现状

1.4 本课题主要研究内容及工作

2 船舶电站自动化及远程监控系统的组成及工作原理

2.1 船舶电站自动化主要功能和工作原理

2.2 船舶同步发电机的准同步并车

2.2.1 船舶同步发电机的准同步并车意义

2.2.2 理想并车条件与准同步并车

2.3 自动调频调载的功能与原理

2.3.1 自动调频调载的主要功能

2.3.2 并联运行机组间有功功率分配与转移

2.3.3 调速器的工作原理及调速特性

2.3.4 PID控制器简介

2.4 VPN技术发展与需求研究

2.4.1 VPN技术的组成与功能

2.4.2 VPN组网的优势

2.4.3 IPSec技术

2.4.4 MPLS技术

2.4.5 SSL技术

2.4.6 船舶电站远程监控系统VPN需求分析

2.5 本章小结

3 船舶电站自动化系统的设计

3.1 船舶电站自动化系统的构成

3.1.1 船舶电站自动化系统的硬件基础

3.1.2 船舶电站自动化系统的软件基础

3.1.3 核心控制器软件程序设计

3.2 发电机组自动启动功能设计

3.3 自动准同步并车功能设计

3.3.1 自动准同步并车功能硬件设计

3.3.2 恒定超前时间检测程序设计

3.3.3 自动准同步并车功能程序设计

3.4 自动调频调载功能设计

3.4.1 自动调频调载功能硬件设计

3.4.2 虚有差调节法

3.4.3 自动调频调载功能程序设计

3.5 轻载解列与自动停机功能设计

3.6 本章小结

4 船舶电站远程监控系统的设计

4.1 系统通信网络的搭建方式分析

4.1.1 接入网络通信特点分析

4.1.2 VPN接入方式分析

4.1.3 监控系统结构介绍

4.2 VPN服务器安装及配置

4.2.1 VPN服务器软硬件基础

4.2.2 VPN服务器配置参数

4.3 船舶电站监控系统设计

4.3.1 监控系统的主要功能

4.3.2 监控系统通信与数据读写

4.3.3 监控系统功能界面设计

4.4 本章小结

5 船舶电站自动化及远程监控系统的实验与调试

5.1 实验平台简介

5.2 船舶电站自动化功能实验

5.2.1 自动准同步并车功能实验

5.2.2 自动调频调载功能实验

5.3 VPN系统连接测试

5.4 系统功能整体实验与调试

5.4.1 系统功能整体实验

5.4.2 实验过程中的故障与调试

5.5 本章小节

结论

参考文献

附录A 配置站点路由器程序

致谢

作者简历及攻读硕士学位期间的科研成果

#### （9）基于CAN总线的压滤机组协同管理终端的研究与开发（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题提出的背景及意义

1.2 课题研究的国内外发展现状

1.3 课题研究的主要内容和结构安排

2.压滤机组协同管理终端的需求分析及整体设计

2.1 压滤机组协同管理终端的需求分析

2.2 压滤机组管理终端的整体设计

2.3 本章小结

3.压滤机组管理终端的硬件设计

3.1 硬件部分总体设计

3.2 硬件部分各模块设计

3.3 本章小结

4.压滤机组管理终端的软件设计

4.1 软件部分总体设计

4.2 搭建软件开发平台

4.3 管理终端各功能模块的设计与实现

4.4 本章小结

5 压滤机组协同管理终端测试试验

5.1 管理终端机械环境适应性试验

5.2 管理终端协同管理终端软件测试

5.3 管理终端应用情况总结

6 论文总结与展望

6.1 回顾与总结

6.2 主要技术成果

6.3 优缺点

6.4 改进与展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （10）基于自动化监控子系统对煤矿中乏风及涌水余热回收的应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 概述

1.2 国内外研究现状

1.3 本课题主要研究内容

2 矿井余热综合利用方案设计

2.1 榆树坡煤矿调研现状

2.2 余热回收过程

2.3 控制需求分析

2.4 本章小结

3 余热监控自动化系统硬件设计

3.1 I/O数量统计与PLC选型

3.2 传感器选型

3.3 上位机选型

3.4 硬件电路设计

3.5 本章小节

4 上位机监控系统设计与实现

4.1 SIMATIC Win CC软件介绍

4.2 监控系统功能与需求

4.3 监控系统功能组态实现

4.4 上位Win CC与下位PLC的通信连接

4.5 本章小节

5 仿真与调试

5.1 系统仿真

5.2 现场调试

5.3 运行结果

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

### 四、基于Web的采暖机组计算机控制及远程监控系统（论文参考文献）

- [1]基于云平台的沥青搅拌站远程监管系统的设计与实现[D]. 展盼婷. 西安理工大学, 2021(01)

- [2]基于web技术的泵站管理信息系统[D]. 袁浩. 扬州大学, 2020(04)

- [3]集中供热调度监控系统设计及节能优化[D]. 张爽. 哈尔滨理工大学, 2020(04)

- [4]高参数透平齿轮传动装置设计与远程运维[D]. 耿福震. 机械科学研究总院, 2020(01)

- [5]分布式天然气冷热电三联供机组智慧化管理控制系统研究[D]. 胡晓. 湖南大学, 2020(08)

- [6]供热系统在线监测与管理方法的研究与实现[D]. 马莹莹. 沈阳工业大学, 2020(01)

- [7]基于物联网的空气能热泵机组控制系统的研究[D]. 周智. 武汉纺织大学, 2020(01)

- [8]船舶电站自动化及远程监控系统的设计与实现[D]. 李坤阳. 大连海事大学, 2020(01)

- [9]基于CAN总线的压滤机组协同管理终端的研究与开发[D]. 欧阳昇. 华北科技学院, 2020(01)

- [10]基于自动化监控子系统对煤矿中乏风及涌水余热回收的应用研究[D]. 王成. 中国矿业大学, 2020(03)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/5de21492dedc9917a41a242a.html