# 热水锅炉腐蚀缺陷原因及防治分析

### 一、热水锅炉腐蚀缺陷原因及预防分析（论文文献综述）

初勇强[1]（2021）在《原油储库定量风险评价技术及软件开发》文中进行了进一步梳理原油储库负责油田各个采油厂原油的储存、外输和转运。它是国家防火防爆重点场所,生产过程有高度的连续性和危险性,若是关键设备失效、潜在的事故发生,都将会产生十分严重的安全后果,对人员、财产、环境以及整个社会也会引发一定程度的影响。因此,确定原油储库中设备的风险排序、以及原油储库风险等级是十分有必要的,本文开展了在役原油储库风险评价技术研究,取得以下成果:分析了原油储库中储油罐、加热炉等静态设备常见的损伤模式,建立了基于RBI技术的原油储库静态设备风险评价模型,确定了在多种情境下某原油储库中静态设备的风险等级,针对不同的静态设备风险等级计算结果,提出了相应的风险控制措施建议,为降低静态设备的风险等级提供了理论依据。分析了原油储库中输油泵等动态设备常见的故障模式、原因及危害性,建立了基于RCM技术的原油储库动态设备风险评价模型,确定了某原油储库中动态设备的风险等级,制定了相应的维修维护策略。以静态设备、动态设备风险评价模型为基础,结合某原油储库,建立了基于模糊综合评价的原油储库安全风险评估模型,解决了静态、动态设备的风险统一排序。结合模糊交换原理和最大隶属度原则,确定该原油储库的风险等级。其中储油罐、输油泵、管道、压缩机、热水锅炉和外输加热炉的风险值分别为0.5192、0.2330、0.1296、0.0558、0.0316、0.0308。在理论研究基础之上,开发了“原油储库设备风险评价软件”,实现了静态设备RBI分析、动态设备RCM分析。软件具有文件管理、数据管理、历史故障信息管理、FMECA分析、设备风险计算以及维修策略制定等功能,通过该软件,可以识别出当前情况风险等级较高的设备,明确设备风险等级排序,提高了风险管理工作的工作效率。

宋子昕[2]（2021）在《20世纪上半叶北京浴堂研究（1900-1952）》文中提出所谓浴堂是指供人洁身沐浴之场所。浴堂的发展在古时与宗教仪式及庶民文化联系颇深。进入20世纪,北京的公共浴堂发生了重大变革,其社会功能、经营模式、行业组织、使用设备、顾客群体与以往相比截然相异。这一时期,北京代浴堂的发展沿革可以简单划分为五个阶段:1900——1911年,北京浴堂快速发展阶段;1912——1927,北京浴堂繁盛阶段;1927——1937,北京浴堂沉浮阶段;1937——1949,北京浴堂衰落阶段;1949——1952,北京浴堂回暖恢复阶段。20世纪上半叶北京浴堂行业的演变与城市现代化进程推进、社会经济起伏、卫生观念普及、民众生活习惯变迁联系紧密,浴堂在这一时期可以被视为这样一个空间——经济、政治、社会、文化等因素并存于其中,国家、政府、社会进步人士、浴堂从业者、浴堂消费者皆对其有着基于自身需求的建构。因此研究北京浴堂可以管窥20世纪上半叶北京城市中公共场所及小商业的发展模式及行业依托。对北京浴堂进行自下而上的微观考察能够从另一个维度上理解20世纪上半叶的北京社会,获知近代北京的经济环境、政治环境及文化环境。以浴堂这一社会基层单位为切入点,分析其中不同群体的活动亦能在一定程度上说明微观层面的个体经验、实践与宏观社会进程的关系及相互作用。浴堂行业的发展得益于城市的现代化进程,20世纪以来,自来水、电气设备、日化产品等现代产物在北京的浴堂中普及开来,现代技术改变了浴堂的生产方式,与此同时浴堂的资本组织形式、产权结构、经营手段也相应调整。在浴堂广泛使用现代设施的时候,其运营成本也会相应提高,因此各浴堂不得不开源节流,甚至无视政府颁布的诸项规定。浴堂与政府不断地协调互动又常发生冲突,这点在社会经济困难时期体现的尤为明显。二者产生矛盾的根源在于双方对浴堂不同功能的侧重:政府注重浴堂的卫生功能,浴堂则偏重于追求更多的利润。现代化带来了社会结构的调整,雇佣制度的变化、顾客消费核心需求的转移,社会价值观念的变革,这些变化改变了浴堂业的生产体系,亦影响了浴堂伙计的生存实践。具体而言,社会结构的调整改变了浴堂的消费群体与消费需求,这直接导致浴堂经营模式的变化——服务质量成为决定浴堂收益的重要指征。为了保证服务质量,浴堂行业构建了工资制度,以行业内伙计的生存为条件,强迫他们提高服务水准。在此约束之下,伙计为了生存,不得不市侩殷勤以赚取更多小费,形成了浴堂业独有的服务方式、工作态度与营生技巧,他们的生存实践在一定程度上反作用于浴堂的行业体制。浴堂经营者为了逐利,浴堂伙计为了生存,出于维护各自利益,浴堂同业公会与浴堂职业工会便应运而生。不同于传统的行会,北京浴堂同业公会是在行业资本化的趋势之下,以各店家共同的经济利益为基础而设立,其主体是各店铺的经营者,为了保障自身的经济收益,他们尽可能地降低伙计数量,延长其工作时间。因此同业公会的存在使得浴堂内部劳资双方的矛盾更加尖锐。在此情形下,浴堂伙计为了生存,便合力抵抗资方压迫,开始组建浴堂职业工会。职业工会的出现增强了工人店伙群体在浴堂行业中的地位,改善了工人的生活待遇,平衡了资方与工人之间的矛盾。城市公共卫生事业的开展,市民卫生意识的提高使得浴堂成为20世纪上半叶北京市重要的公共场所。与此同时,国家也试图凭借对城市的卫生改良将自己的权力传达到基层,浴堂既是政府施政的对象,又是政策实施的场所。但国家权力通过城市改良、卫生行政来介入城市基层事务的意图并非顺水推舟,政府虽然针对浴堂制定了一系列管理规定,着力建设平民及女性浴所,但效果均不尽如人意,这些政策及规定常受到来自浴堂经营者、从业者及顾客的巨大阻力。浴堂的卫生改良并不单纯是公共健康问题,浴堂并非像政府想象的那样,能够顺利成为既卫生廉价,又能“批量生产”干净整洁、遵纪守法市民的公共场所,其中还包含有浴堂经营状况、民众消费观念、行政机关经费等诸多变量。在推行现代化政策、改良城市面貌的过程中,城市移民人口大量增加,居民成分复杂,这使得城市肮脏、拥挤、贫困,充斥着犯罪、不良行为。暗娼、偷窃、赌博、毒品等问题同样在浴堂中滋生。对这些社会问题的治理力度不可谓不大,甚至还常会有矫枉过正的现象发生,但北京浴堂盗窃、嫖娼等案件依旧频频发生。社会问题屡禁不止的根源在于社会环境而非问题本身。现代社会意识、公共道德、现代劳动薪酬制度与时人传统惯习之间的矛盾是社会问题发生的主要原因,此外殖民者的文化介入等因素对其亦有影响。近代中国社会变革之际,作为社会体制得以存续的介质,日常生活逐渐受到国家、政府及社会进步人士的关注,成为推进现代化进程的主要场域,以及国家权力支配、组织的重要对象。对人们沐浴经验的改造是这一趋势的范例,改造方式是将沐浴行为与现代的社会价值观念关联,将浴堂、浴室及沐浴行为赋予平等、自由、健美、文明等现代意义,并通过重复单调的日常生活内化于人们的意识中,以为世人所接受。其实现途径是制造闲暇时间与构建消费观念,前者意图将沐浴规律化、惯习化、日常生活化,后者旨在通过引导人们对沐浴的需求来传递现代日常生活的价值观。但这种尝试在实施层面中存在一系列的问题和分歧。浴堂中并非自由平等,其中阶级分明,闲暇会带来如“有闲阶级”、“不劳而获”等不被时人称道的世风,消费则培养起人们崇奢心理。中国的现代化过程中存在着很多非政府、社会进步人士本意与预期的情形,这些歧义自然也会体现在浴堂中。浴堂中充斥着政府与浴堂店家、资方与劳方、店伙与顾客、国家权力与个体实践之间的对抗,不过这些对抗并非总是发挥着消极作用,其也会改变执政者们的政策,调节社会资源的分配,形成人们对社会的认知。政府所制定的每一个政策,浴堂店家、伙计、顾客对政策的每一次回应,政府与社会进步人士对这些回应的反思与治理,都是中国现代化进程中的必经环节。中国的现代化并非是单方面受西方经验的影响,其自身亦有腾挪的空间。

胡昭娅[3]（2020）在《汽车配件企业环境风险评估与管理》文中认为汽车配件企业作为汽车行业的基础,拥有巨大的发展潜力,然而企业生产过程中存在的环境风险隐患,可能导致突发环境事件的发生,严重阻碍了企业发展。汽车配件企业作为一般制造业,其环境风险隐患往往不被重视,加上部分企业管理水平低下,从业人员素质不高,极易发生各类事故。论文通过对汽车配件企业的典型生产工艺、环境风险隐患引起的泄漏、火灾、爆炸事故后果分析,使用环境风险受体敏感程度、风险物质数量与临界量比值、生产工艺控制过程与环境风险控制水平三个参数来判别汽车配件企业环境风险等级。在此基础上,将失效模式及影响分析（FMEA）与环境风险评估过程相结合,依据突发环境事件及风险事故相关内容建立FMEA分析指标。参照汽车行业提出的FMEA措施优先级改进方法对各项环境风险隐患进行分析,该方法首先着重于严重度,其次为频度,最后为探测度,有效避免了传统失效模式及影响分析法对三个指标权重相等的问题。通过对指标的排序得出各环境风险源的优先整改级别,针对筛选出的高风险环节管理不足之处提出改进建议,从而指导企业完善环境风险管理,论文的研究结果为汽车配件的环境风险评估与管理提供有益的理论指导和技术支撑。

田长栓,马艳霞,田家诚[4]（2019）在《“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析》文中研究表明锅炉作为一种产生热能和动力的工艺设备,广泛地应用于电力、机械、化工、纺织造纸等工业部门及宾馆、居民区采暖供热等方面。近年来,随着国家颁布《大气污染防治行动计划》以来,为加快大气污染治理,我国正在大力加速推进"煤改气"项目,对各工矿企业、企事业单位及私营业主在用的燃煤锅炉,特别是20蒸吨以下的燃煤锅炉实施"燃煤锅炉改燃气锅炉工程"。自《行动计划》颁布以来,"煤改气"在各地区加速推进,得到前所未有的重视,各省市政府也纷纷出台政策大力推行"燃煤锅炉煤改气"项目。经过3年多的"燃煤锅炉煤改气"项目,目前各省市、自治区的"燃煤锅炉煤改气"项目已经陆续接近攻坚和收尾阶段,全国燃气锅炉的存量占比大大提升。而近来发生的锅炉燃烧爆炸的事故时有发生,给人民的生命和财产安全带来巨大的损失。例如2017年公开查询统计的燃气爆炸新闻有950起,其中室内燃气爆炸新闻680起,室外燃气泄漏及爆炸新闻270起。共造成104人死亡、 1145人受伤。2017年3月3日上午11时40分,河北省邢台市开发区东汪镇赵麻村板材园区一煤改气供蒸汽锅炉突发爆炸,造成5人死亡,10多人受伤。在随后的4天里,河北邢台南宫市、唐山市又接连发生重大爆炸事故。截止10日上午发稿时,3起爆炸事故共造成9人死亡、11人失踪、数十人受伤。

田长栓,马艳霞,田家诚[5]（2019）在《“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析》文中认为锅炉作为一种产生热能和动力的工艺设备,广泛地应用于电力、机械、化工、纺织造纸等工业部门及宾馆、居民区采暖供热等方面。近年来,随着国家颁布《大气污染防治行动计划》以来,为加快大气污染治理,我国正在大力加速推进"煤改气"项目,对各工矿企业、企事业单位及私营业主在用的燃煤锅炉,特别是20蒸吨以下的燃煤锅炉实施"燃煤锅炉改燃气锅炉工程"。自《行动计划》颁布以来,"煤改气"在各地区加速推进,得到前所未有的重视,各省市政府也纷纷出台政策大力推行"燃煤锅炉煤改气"项目。经过3年多的"燃煤锅炉煤改气"项目,目前各省市、自治区的"燃煤锅炉煤改气"项目已经陆续接近攻坚和收尾阶段,全国燃气锅炉的存量占比大大提升。而近来发生的锅炉燃烧爆炸的事故时有发生,给人民的生命和财产安全带来巨大的损失。例如2017年公开查询统计的燃气爆炸新闻有950起,其中室内燃气爆炸新闻680起,室外燃气泄漏及爆炸新闻270起。共造成104人死亡、1145人受伤。2017年3月3日上午11时40分,河北省邢台市开发区东汪镇赵麻村板材园区一煤改气供蒸汽锅炉突发爆炸,造成5人死亡,10多人受伤。在随后的4天里,河北邢台南宫市、唐山市又接连发生重大爆炸事故。截止10日上午发稿时,3起爆炸事故共造成9人死亡、11人失踪、数十人受伤。

田长栓,马艳霞,田家诚[6]（2019）在《“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析》文中进行了进一步梳理锅炉作为一种产生热能和动力的工艺设备,广泛地应用于电力、机械、化工、纺织造纸等工业部门及宾馆、居民区采暖供热等方面。近年来,随着国家颁布《大气污染防治行动计划》以来,为加快大气污染治理,我国正在大力加速推进"煤改气"项目,对各工矿企业、企事业单位及私营业主在用的燃煤锅炉,特别是20蒸吨以下的燃煤锅炉实施"燃煤锅炉改燃气锅炉工程"。自《行动计划》颁布以来,"煤改气"在各地区加速推进,得到前所未有的重视,各省市政府也纷纷出台政策大力推行"燃煤锅炉煤改气"项目。经过3年多的"燃煤锅炉煤改气"项目,目前各省市、自治区的"燃煤锅炉煤改气"项目已经陆续接近攻坚和收尾阶段,全国燃气锅炉的存量占比大大提升。而近来发生的锅炉燃烧爆炸的事故时有发生,给人民的生命和财产安全带来巨大的损失。例如2017年公开查询统计的燃气爆炸新闻有950起,其中室内燃气爆炸新闻680起,室外燃气泄漏及爆炸新闻270起。共造成104人死亡、1145人受伤。2017年3月3日上午11时40分,河北省邢台市开发区东汪镇赵麻村板材园区一煤改气供蒸汽锅炉突发爆炸,造成5人死亡,10多人受伤。在随后的4天里,河北邢台南宫市、唐山市又接连发生重大爆炸事故。截止10日上午发稿时,3起爆炸事故共造成9人死亡、11人失踪、数十人受伤。

白龙[7]（2019）在《锅炉氧腐蚀过程及其控制措施》文中研究指明在我们的日常生活中,取暖是重大的民生问题,供热锅炉是否正常运行直接关系到千家万户的温暖。锅炉金属腐蚀是不可避免的现实问题,其中氧腐蚀是供热系统的典型腐蚀,本文着重探讨锅炉氧腐蚀的产生原因和发展过程,以实际案例说明锅炉检验过程中发现的氧腐蚀现象及表现形式,针对我国现有防腐技术,提出预防氧腐蚀的措施和建议。

田长栓,马艳霞,田家诚[8]（2019）在《煤改气燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析》文中研究指明锅炉作为一种产生热能和动力的工艺设备,广泛地应用于电力、机械、化工、纺织造纸等工业部门及宾馆、居民区采暖供热等方面。近年来,随着国家颁布《大气污染防治行动计划》以来,为加快大气污染治理,我国正在大力加速推进"煤改气"项目,对各工矿企业、企事业单位及私营业主在用的燃煤锅炉,特别是20蒸吨以下的燃煤锅炉实施"燃煤锅炉改燃气锅炉工程"。自《行动计划》颁布以来,"煤改气"在各地区加速推进,得到前所未有的重视,各省市政府也纷纷出台政策大力推行"燃煤锅炉煤改气"项目。经过3年多的"燃煤锅炉煤改气"项目,目前各省市、自治区的"燃煤锅炉煤改气"项目已经陆续接近攻坚和收尾阶段,全国燃气锅炉的存量占比大大提升。而近来发生的锅炉燃烧爆炸的事故时有发生,给人民的生命和财产安全带来巨大的损失。例如2017年公开查询统计的燃气爆炸新闻有950起,其中室内燃气爆炸新闻680起,室外燃气泄漏及爆炸新闻270起。共造成104人死亡、1145人受伤。2017年3月3日上午11时40分,河北省邢台市开发区东汪镇赵麻村板材园区一煤改气供蒸汽锅炉突发爆炸,造成5人死亡,10多人受伤。在随后的4天里,河北邢台南宫市、唐山市又接连发生重大爆炸事故。截止10日上午发稿时,3起爆炸事故共造成9人死亡、11人失踪、数十人受伤。

罗沅富[9]（2018）在《热水锅炉的维护及防腐措施》文中研究表明随着科学技术的进步,锅炉设备不断更新,由于在运行过程中,热水锅炉的给水循环量比较大,水中会积聚一定的溶解物质,这些溶解物质对锅炉设备具有一定侵蚀作用,影响锅炉设备的正常运行和减少热水锅炉使用寿命。分析热水锅炉设备腐蚀原因,并根据这些原因提出相应的维护和防腐蚀措施,希望能提高热水锅炉使用寿命。

唐黎明[10]（2017）在《城市集中供热管网运行安全风险评价与控制 ——以乌鲁木齐某集中供热管网项目为例》文中进行了进一步梳理集中供热系统是城镇公共事业的重要组成部分,也是现代化城镇重要的基础设施。作为集中供热系统的核心构成之一,其重要性不言而喻。在近几年,城市集中供热管网在规模、普及率、复杂度方面取得了长足发展,但供热管网安全事故时有发生。因此,对供热管网安全运行的风险评估与控制显得尤为重要。本文在综述国内外城市集中供热管网研究的基础上,对城市集中供热管网现状、安全事故产生原因进行了分析,明确了供热管网安全运行的影响因素。以乌鲁木齐某集中供热管网项目为例,运用事故树分析法对各类风险因素进行定性分析,构建了供热管网安全运行风险事故树;运用层次法建立了风险评估模型,并运用ABC分类法得到了供热管网项目面临的关键风险以及一般风险,基于此针对性地提出了风险控制措施。本文的研究对于城市集中供热管网安全运行管理的理论与实践均具有一定的参考价值。（1）构建了城市集中供热管网安全运行的风险事故树。在确定城市集中供热管网总体风险因素条件下,运用事故树分析法对供热管网的系统风险因素进行了梳理。经过分析,认为管道断裂、管道穿孔、设备故障、人为失误是管道系统失效的主要风险因素。并据此进行细化分析,构建了城市集中供热管网安全运行的风险事故树。（2）基于层次分析法建立了供热管网风险评估模型。基于事故树分析法,对供热管网事故的原因进行了梳理,识别了影响供热安全的主要风险因素;在此基础上,运用层次分析法建立了供热管网安全运行的风险评价指标体系,构建了风险评价模型。（3）以乌鲁木齐市某集中供热管网项目进行了实证研究。首先分析项目所在地的气候、气象、水文条件,在此基础上建立供热管网风险评价指标体系,应用层次分析法与ABC分类法得到项目关键风险、重要风险及一般风险并提出相应的风险应对措施。

### 二、热水锅炉腐蚀缺陷原因及预防分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、热水锅炉腐蚀缺陷原因及预防分析（论文提纲范文）

#### （1）原油储库定量风险评价技术及软件开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

创新点摘要

第一章 绪论

1.1 研究目的及意义

1.2 研究现状

1.2.1 原油储库风险评价研究现状

1.2.2 静态设备风险评价研究现状

1.2.3 动态设备风险评价研究现状

1.2.4 模糊综合评价法研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 基于RBI技术的原油储库静态设备风险评价模型

2.1 RBI技术与传统检验技术比较

2.2 静态设备损伤模式识别

2.2.1 腐蚀减薄

2.2.2 环境开裂

2.2.3 材质劣化

2.2.4 机械损伤

2.3 静态设备风险评价理论模型

2.3.1 失效可能性分析

2.3.2 失效后果分析

2.3.3 风险等级确定

2.4 静态设备风险评价计算实例

2.4.1 静态设备失效可能性计算

2.4.2 静态设备失效后果计算

2.4.3 静态设备风险等级确定

2.5 风险控制措施

2.5.1 储油罐风险控制措施

2.5.2 锅炉风险控制措施

2.5.3 管道风险控制措施

2.6 本章小结

第三章 基于RCM技术的原油储库动态设备风险评价模型

3.1 RCM技术与传统维护维修技术比较

3.2 RCM方法和实施过程

3.3 动态设备风险评价理论模型

3.3.1 系统划分和确定设备的技术层次

3.3.2 故障模式、影响及危害性分析

3.3.3 风险等级确定

3.3.4 维修维护策略制定和优化

3.4 动态设备风险评价计算实例

3.4.1 动态设备FMECA分析结果

3.4.2 动态设备风险等级分析结果

3.5 维修维护策略制定和优化

3.5.1 输油泵维修维护策略制定

3.5.2 压缩机维修维护策略制定

3.6 本章小结

第四章 基于模糊综合评价的原油储库安全风险评价模型

4.1 模糊综合评价基本原理

4.1.1 评价步骤

4.1.2 模糊算子运算模型

4.2 原油储库的模糊综合评价理论

4.3 原油储库模糊综合评价计算实例

4.3.1 确定指标因素及其权重

4.3.2 建立评价矩阵

4.3.3 原油储库风险等级的确定

4.4 本章小结

第五章 原油储库设备风险评价软件开发

5.1 软件开发环境及运行环境

5.1.1 开发环境

5.1.2 运行环境

5.2 软件总体结构框架

5.3 软件功能模块

5.3.1 数据字典

5.3.2 静态设备风险管理模块

5.3.3 动态设备风险管理模块

5.4 本章小节

结论

参考文献

发表文章目录

致谢

#### （2）20世纪上半叶北京浴堂研究（1900-1952）（论文提纲范文）

摘要

Abstract

绪论

一、选题缘起和旨趣

二、学术回顾

三、概念界定与文献来源

四、研究方法与文章框架

五、创新之处

第一章 城市空间与浴堂生态

第一节 北京浴堂的发展概述

一、元明清时期的北京浴堂

二、新式浴堂的发展及繁荣(1900——1926)

三、北京浴堂行业的由盛及衰(1926——1952)

第二节 20 世纪上半叶北京浴堂行业兴起的社会条件

一、沐浴的文明化

二、沐浴的知识化

第三节 浴堂与北京城区商业格局

小结

第二章 浴堂的经营与管理

第一节 浴堂的资本与流水

一、浴堂的资本模式

二、浴堂的产权结构

三、浴堂的营业流水

第二节 浴堂的日常开支

一、电力与通讯

二、毛巾与肥皂

三、燃料

四、自来水

五、铺底与房租

六、纳税与认捐

第三节 收费标准与价格起伏

一、价格的分化与浮动

二、影响价格的因素

三、恶性通胀时代的澡价调控

第四节 浴堂经营与管理策略

一、浴堂的管理体制

二、浴堂的营业方式

三、浴堂的经营之道

小结

第三章 浴堂的从业者及社会团体

第一节 浴堂从业者的工作与生活

一、浴堂从业者的工作职责

二、浴堂从业者的身份与社会来源

三、北京浴堂伙计的工作日常

四、北京浴堂伙计的收入与生活状况

第二节 北京浴堂伙计的价值观念及社会形象

第三节 北京浴堂同业公会

一、北京浴堂同业公会的成立始末及历史沿革

二、北京浴堂同业公会的组织情况

三、浴堂同业公会的功能

四、政府在浴堂同业公会中的权力渗透

第四节 北京浴堂职业工会

一、浴堂职业工会产生的社会要素

二、浴堂职业工会成立风波

三、浴堂职业工会成立后的劳资纠纷

第五节 浴堂中的地下活动

一、浴堂中开展地下工作的优势

二、北平市和平解放之际浴堂业的地下工作

小结

第四章 公共卫生、卫生行政与北京浴堂业

第一节 公共卫生与城市改良

一、北京的卫生环境与市民沐浴观念

二、浴堂卫生规章的历史沿革

第二节 国民政府对北平浴堂业的管理

一、北平市政府对浴堂卫生的监督与稽查

二、北平市政府对违章浴堂的惩处

三、政府对浴堂卫生管理不力的原因分析

第三节 市政体系中的浴堂

一、浴堂与城市沟渠排水系统

二、防疫、公共卫生与浴堂

第四节 女性及平民浴堂

一、女性浴所的设立

二、平民浴堂的创办

小结

第五章 浴堂中的社会问题

第一节 浴堂的公共安全

一、晕堂

二、火灾与触电

三、建筑安全

第二节 浴堂中的盗窃犯罪

一、盗窃案件频发的社会背景

二、浴堂中偷窃案件的地缘因素

三、浴堂中偷窃案件的犯罪方式与窃贼身份

四、浴堂中偷窃犯罪的治理

第三节 浴堂中的风化问题

一、浴堂中的混浴现象

二、女浴堂中的男性工役

三、政府对浴堂社会风化问题的治理

小结

第六章 浴堂与日常生活

第一节 沐浴社会价值的重塑

一、沐浴内涵的转释

二、沐浴的日常生活化过程

第二节 沐浴的日常生活化建构

一、作为惠工设施的职工浴堂

二、作为规训手段的学生浴间

三、作为现代日常生活基本单元的家庭浴室

四、以消费构建现代生活的公共浴堂

第三节 公共浴堂与沐浴之现代释义的争论

一、浴堂消费模式与平等观念的矛盾

二、日常生活构建过程中的分歧

三、闲暇与国家权力之间的抵牾

小结

结论

附录

参考文献

致谢

#### （3）汽车配件企业环境风险评估与管理（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 环境风险评估

1.1.1 环境风险评估国内外发展现状

1.1.2 环境风险评估相关概念

1.1.3 环境风险评估流程

1.2 环境风险管理

1.3 失效模式及其影响分析

1.3.1 失效模式及其影响分析的国内外发展现状

1.3.2 失效模式及其影响分析方法局限性

1.3.3 失效模式及其影响分析方法应用

1.3.4 失效模式及其影响分析执行过程

1.4 研究意义和研究内容

1.4.1 研究意义

1.4.2 研究内容与技术路线

第二章 汽车配件企业环境风险评估

2.1 环境风险识别

2.2 环境风险后果计算

2.2.1 泄漏事故后果计算

2.2.2 火灾事故后果计算

2.2.3 爆炸事故后果计算

2.2.4 次生事故后果计算

2.2.5 大气污染后果计算

2.3 环境风险等级划分

2.3.1 风险物质与其临界量比值分析

2.3.2 工艺过程与环境风险控制水平分析

2.3.3 环境敏感度分析

2.3.4 企业环境风险等级

2.4 本章小结

第三章 基于FMEA方法的环境风险管理

3.1 FMEA方法改进

3.2 环境风险FMEA分析

3.2.1 失效模式及原因分析

3.2.2 FMEA指标体系

3.2.3 环境风险措施优先级

3.3 本章小结

第四章 典型汽车配件企业案例分析

4.1 基本信息

4.1.1 企业基本信息

4.1.2 区域环境概况

4.1.3 大气环境评价标准

4.2 企业生产工艺情况

4.2.1 主要设备及工艺流程

4.2.2 企业原辅料及储存情况

4.2.3 “三废”处置情况

4.3 环境风险评估

4.3.1 风险物质与其临界量比值计算

4.3.2 工艺过程与环境风险控制水平评估

4.3.3 环境敏感度评估

4.3.4 环境风险等级

4.4 环境风险管理

4.4.1 环境风险FMEA结构分析

4.4.2 环境风险FMEA功能分析

4.4.3 环境风险FMEA失效分析

4.4.4 环境风险FMEA风险分析

4.4.5 环境风险改进措施优先级

4.4.6 环境风险FMEA分析结果对比

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

#### （5）“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析（论文提纲范文）

0 引言

1 燃气锅炉的火灾爆炸事故原因分析

1.1 燃气锅炉的超压破裂、过热失效原因，未按要求对锅炉进行检测

1.2 燃气锅炉内部承压炉膛爆炸原因

1.2.1 燃气锅炉点火违章违规，造成爆炸

1.2.2 燃气锅炉压力控制不稳定、造成不连续燃烧

1.2.3 燃气锅炉设备管理存在缺陷、检修时违章作业

1.2.4 燃气锅炉管道质量存在问题，造成泄露爆炸

1.2.5 燃气锅炉管理方面存在问题，员工违章作业造成事故

1.3 燃气锅炉炉体腐蚀失效、裂纹起槽原因

1.3.1 燃气锅炉先天性缺陷、设计制造方面原因

1.3.2 燃气锅炉内水击破坏、水被烧空造成爆炸

1.4 燃气锅炉房的设计存在缺陷，造成运营爆炸事故

2加强对燃气锅炉检验及维护运营管理的分析

2.1 加强对燃气锅炉的内部检验管理工作分析

2.2 加强对燃气锅炉锅筒的检验与管理工作分析

2.3 加强燃气锅炉本体检验的工作管理分析

2.4 加强燃气锅炉的水压试验管理分析

3 加强对燃气锅炉房设计、安全技术管理

3.1 燃气锅炉房的位置要求

3.2 燃气锅炉房布局要求及技术分析

3.3 燃气锅炉房建筑要求与技术分析

3.4 燃气锅炉房容量设计技术分析

3.5 燃气锅炉房管道设计技术分析

3.6 燃气锅炉房电气要求与技术分析

3.7 燃气锅炉房通风要求与技术分析

4 结论

#### （6）“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析（论文提纲范文）

1 燃气锅炉的火灾爆炸事故原因分析

1.1 燃气锅炉的超压破裂、过热失效原因，未按要求对锅炉进行检测

1.2 燃气锅炉内部承压炉膛爆炸原因

1.2.1 燃气锅炉点火违章违规，造成爆炸

1.2.2 燃气锅炉压力控制不稳定、造成不连续燃烧

1.2.3 燃气锅炉设备管理存在缺陷、检修时违章作业

1.2.4 燃气锅炉管道质量存在问题，造成泄露爆炸

1.2.5 燃气锅炉管理方面存在问题，员工违章作业造成事故

1.3 燃气锅炉炉体腐蚀失效、裂纹起槽原因

1.3.1 燃气锅炉先天性缺陷、设计制造方面原因

1.3.2 燃气锅炉内水击破坏、水被烧空造成爆炸

1.4 燃气锅炉房的设计存在缺陷，造成运营爆炸事故

2 加强对燃气锅炉检验及维护运营管理的分析

2.1 加强对燃气锅炉的内部检验管理工作分析：

2.2 加强对燃气锅炉锅筒的检验与管理工作分析：

2.3 加强燃气锅炉本体检验的工作管理分析：

2.3.1 燃气锅炉安全附件、自控调节及保护装置检验的主要内容：

2.3.1. 1 燃气锅炉安全阀：

2.3.1. 2 燃气锅炉压力表：

2.3.1. 3 燃气锅炉水位表：

2.3.1. 4 燃气锅炉水位示控装置：

2.3.1. 5 燃气锅炉温度仪表：

2.3.1. 6 燃气锅炉超温报警和联锁装置：

2.3.1. 7 燃气锅炉超压报警和联锁装置：

2.3.1. 8 燃气锅炉点火程序、熄火保护装置：

2.3.1. 9 燃气锅炉防爆门：

2.4 加强燃气锅炉的水压试验管理分析

3 加强对燃气锅炉房设计、安全技术管理

3.1 燃气锅炉房的位置要求

3.2 燃气锅炉房布局要求及技术分析

3.3 燃气锅炉房建筑要求与技术分析

3.4 燃气锅炉房容量设计技术分析

3.5 燃气锅炉房管道设计技术分析

3.6 燃气锅炉房电气要求与技术分析

3.7 燃气锅炉房通风要求与技术分析

4 结论

#### （7）锅炉氧腐蚀过程及其控制措施（论文提纲范文）

0前言

1 热水锅炉内部检验发现的腐蚀现象

1.1 影响氧腐蚀的因素分析

1.2 氧腐蚀的原理与特征

2 溶解氧的标准

3 氧腐蚀的危害

4 锅炉氧腐蚀的防止措施

5 结束语

#### （8）煤改气燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析（论文提纲范文）

1 燃气锅炉的火灾爆炸事故原因分析

1.1 燃气锅炉的超压破裂、过热失效原因，未按要求对锅炉进行检测

1.2 燃气锅炉内部承压炉膛爆炸原因

1.2.1 燃气锅炉点火违章违规，造成爆炸

1.2.2 燃气锅炉压力控制不稳定、造成不连续燃烧

1.2.3 燃气锅炉设备管理存在缺陷、检修时违章作业

1.2.4 燃气锅炉管道质量存在问题，造成泄露爆炸

1.2.5 燃气锅炉管理方面存在问题，员工违章作业造成事

1.3 燃气锅炉炉体腐蚀失效、裂纹起槽原因

1.3.1 燃气锅炉先天性缺陷、设计制造方面原因

1.3.2 燃气锅炉内水击破坏、水被烧空造成爆炸

1.4 燃气锅炉房的设计存在缺陷，造成运营爆炸事故

2 加强对燃气锅炉检验及维护运营管理的分析

2.1 加强对燃气锅炉的内部检验管理工作分析

2.2 加强对燃气锅炉锅筒的检验与管理工作分析

2.3 加强燃气锅炉本体检验的工作管理分析

2.3.1 燃气锅炉安全附件、自控调节及保护装置检验的主要内容：

2.3.1. 1 燃气锅炉安全阀：

2.3.1. 2 燃气锅炉压力表：

2.3.1. 3 燃气锅炉水位表：

2.3.1. 4 燃气锅炉水位示控装置：

2.3.1. 5 燃气锅炉温度仪表：

2.3.1. 6 燃气锅炉超温报警和联锁装置：

2.3.1. 7 燃气锅炉超压报警和联锁装置：

2.3.1. 8 燃气锅炉点火程序、熄火保护装置：

2.3.1. 9 燃气锅炉防爆门：

2.4 加强燃气锅炉的水压试验管理分析

3 加强对燃气锅炉房设计、安全技术管理

3.1 燃气锅炉房的位置要求

3.2 燃气锅炉房布局要求及技术分析

3.3 燃气锅炉房建筑要求与技术分析

3.4 燃气锅炉房容量设计技术分析

3.5 燃气锅炉房管道设计技术分析

3.6 燃气锅炉房电气要求与技术分析

3.7 燃气锅炉房通风要求与技术分析

4 结论

#### （9）热水锅炉的维护及防腐措施（论文提纲范文）

1 热水锅功能介绍

1.1 补给水量比较大

1.2 循环水pH值偏低

1.3 锅炉水流速过快

2 热水锅炉的维护和防腐措施

2.1 及时给水除氧

2.2 控制热水锅炉水的pH值

2.3 加强锅炉设备的日常管理和维护

2.4 锅炉停炉养护

3 结语

#### （10）城市集中供热管网运行安全风险评价与控制 ——以乌鲁木齐某集中供热管网项目为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 城市供热发展综述

1.2.2 风险管理研究综述

1.2.3 供热工程风险评估研究综述

1.3 研究内容、方法及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

2 城市供热管网系统的安全管理

2.1 城市集中供热系统概述

2.1.1 热源

2.1.2 热网

2.1.3 换热站

2.1.4 末端用户

2.2 供热管网安全现状分析

2.3 供热管网安全事故的产生原因

2.3.1 产权责任不清,缺乏专业管理

2.3.2 供热收费困难,项目资金不足

2.3.3 供热设施老化,自动装置较少

2.3.4 施工监管不力,管网质量不良

2.3.5 供热设计不当,问题分析不深

2.4 供热管网安全运行影响因素

2.4.1 管道建设与运行管理环境

2.4.2 管道腐蚀

2.4.3 管道防腐系统

2.4.4 管道第三方破坏

2.5 本章小结

3 供热管网项目安全运行风险评估模型的构建

3.1 风险的概念及常用方法

3.1.1 风险的概念及特点

3.1.2 风险评估的一般流程

3.1.3 常用风险评估方法

3.2 基于事故树的供热安全风险识别

3.2.1 事故树分析的概念

3.2.2 供热管网安全运行风险事故树的建立

3.3 基于AHP的风险评估模型构建

3.3.1 AHP基本思想及建模步骤

3.3.2 供热管网风险递阶层次结构模型建立

3.3.3 权重计算

3.4 本章小结

4 供热管网安全运行风险控制对策

4.1 加强风险控制组织

4.2 健全供热管网维护管理制度

4.2.1 对供热管网的巡视检查

4.2.2 完成好临时的检修任务

4.2.3 对客户的流量计进行抽查

4.2.4 建立巡检记录

4.3 加强项目建设管理

4.3.1 设计阶段

4.3.2 施工阶段

4.3.3 材料设备选择

4.4 加强运维阶段管理

4.4.1 完善管网信息管理

4.4.2 提升应急处理技术

4.4.3 加强应急管理教育

4.4.4 完善突发事件处置程序

4.5 本章小结

5 乌鲁木齐某集中供热管网项目的风险评估与控制

5.1 项目概况

5.1.1 气象气候条件

5.1.2 水文地质条件

5.1.3 城市供热管理办法

5.1.4 供热管网现状

5.2 指标体系构建

5.3 判断矩阵构造

5.4 层次单排序

5.5 层次总排序

5.6 风险应对措施建议

5.6.1 预防管网技术缺陷

5.6.2 预防管道防腐缺陷

5.6.3 预防管道二次损害

5.6.4 加强地下管线安全宣传

5.7 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

### 四、热水锅炉腐蚀缺陷原因及预防分析（论文参考文献）

- [1]原油储库定量风险评价技术及软件开发[D]. 初勇强. 东北石油大学, 2021

- [2]20世纪上半叶北京浴堂研究（1900-1952）[D]. 宋子昕. 河北师范大学, 2021(09)

- [3]汽车配件企业环境风险评估与管理[D]. 胡昭娅. 上海交通大学, 2020(01)

- [4]“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析[A]. 田长栓,马艳霞,田家诚. 2019年燃气安全交流研讨会论文集暨“大来杯”第五届全国城镇燃气安全与服务状况调研活动调研报告, 2019

- [5]“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析[A]. 田长栓,马艳霞,田家诚. 第十六届中国标准化论坛论文集, 2019

- [6]“煤改气”燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析[A]. 田长栓,马艳霞,田家诚. 中国燃气运营与安全研讨会（第十届）暨中国土木工程学会燃气分会2019年学术年会论文集（下册）, 2019

- [7]锅炉氧腐蚀过程及其控制措施[J]. 白龙. 全面腐蚀控制, 2019(05)

- [8]煤改气燃气锅炉安全运行及设计检测技术分析[A]. 田长栓,马艳霞,田家诚. 2019供热工程建设与高效运行研讨会论文集（下）, 2019

- [9]热水锅炉的维护及防腐措施[J]. 罗沅富. 现代制造技术与装备, 2018(10)

- [10]城市集中供热管网运行安全风险评价与控制 ——以乌鲁木齐某集中供热管网项目为例[D]. 唐黎明. 西安理工大学, 2017(12)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/6407e4e82a4e400171f555c5.html