# 感烟探测器调研报告

##### 问：烟感探测器的工作原理是什么？如何正确使用

答：烟雾是上升运动的，到达天花底下。烟感报警器通过烟发现火灾。在您没有看到火苗或闻到烟味的时候，烟感器已经知道了。它不停工 作，一年365天，每天24小时，从不间断。在报警时，它发出尖啸刺耳的声音，直到烟雾散去。在真实的火余携枝灾中它一直工作到被烧毁。

民用住宅的隐昌独立式烟感报警器共有两种传感器可 供选择：一种是离子传感器，一种是光电传感器。

离 子传感器是通过测量空气中的正负电荷的平衡来工作的。在传感器内部，有一小片放射性物质，这种物质能在感应室内流动的空气中 产生一股微小的电流。在线路板上，有一个电脑芯片用来监测这股电流。当烟雾粒子进入到感应室后，就会扰乱那里的正负电荷的平衡，同时也会使这股电流发生变化。当烟雾逐渐加重，正负电荷的不平衡性就会加强。当这种平衡性达到一定的限度，喇叭就会响起。

- 光 电传感器是通过一束光和一个光的感应器来测量烟的浓度的。该装置设计的时候，光束是 偏离感应器的。当竖敏烟雾进入到感应室后，烟雾粒子会将部分光束散射到感应器上。当烟雾的浓度逐渐加重，就会有更多的光束被散射到感应器上。当到达传感器的光束达到一定的程度，蜂鸣器就会响起。

答：烟感器就是感烟火灾探测报警器，能够探测火灾时产生的大量烟雾，及时发出报警信号。报警器和喊内置蜂鸣器，报警后发出强烈的声响。感应火灾，发出警告，防止火唤盯野灾蔓延。

烟感器一般采用MCU控制，能够智能判断火灾时产生的烟雾并报警。报警器采用光电感烟器件安装简单，无需调试，可广泛用于宾馆、门店、网吧、歌舞厅、咖啡厅、休闲厅、则升住宅等场所进行火灾安全监测。

- 烟感器分为两种：离子式灵敏性相对好一些，比较适用于容易产生浓密黑烟的场所。光电式利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测，并及时发出报警信号。

- 答：宾馆酒店的“感烟探测器”，是什么原肆码理？怎样感知罩郑烟雾？物雹颂

##### 问：哪位大神给一份火灾探测器的清洗报告

- 答：根据《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》，每年应检罩氏亏查和试验火灾自动报警系统下列功能：1、应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；2、自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统；3、对物神全部电动防火门、防火卷帘的试验至少1次；4、强制切断非消防电源功能试验；5、对其他有关的消防控制装置进行功能试验。点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年至少全部清洗核侍一遍，清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。

##### 问：烟感探测器工作原理

答：烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的，圆颂做烟雾探测器内部采用离子樱搭式烟雾传感，离子式烟雾传感器是一种技术先进橘衡，工作稳定可靠的传感器，被广泛运用到各种消防报警系统中，性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

- 它在内外电离室里面有放射源镅241，电离产生的正、负离子，在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下，内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动，电流，电压就会有所改变，破坏了内外电离室之间的平衡，于是无线发射器发出无线报警信号，通知远方的接收主机，将报警信息传递出去。

- 答：宾馆酒店的“感烟探测器”，是什么原肆码理？怎样感知罩郑烟雾？物雹颂

本文来源: https://www.lw70.cn/article/6a45c4a3cda5aefe3342d696.html