# 普通教室灯具安装情况调研报告

##### 问：如何打造中小学校健康的教室照明环境？

答：健康、环保的教室光环境，可以说是这个时代给每一个孩子的福利，也是解除每一个家庭后顾之忧的学校标配。在中小学校教室照明情况堪忧的当下，百分百照明如何营造健康环保的教室光环境，成了大家关注的问题。

中小学校教室照明要采用专业的教室照明灯具。因为专业的教室照明灯具采用LED光源，光效、色温、防眩光、蓝光等方面的品质都达国标，并且不含汞、铅等毒害物质，材料可回收，对环境比较友早春好。而传统的荧光灯含有汞。汞，俗称“水银”，是常温下唯一呈液态的金属。汞及其化合物的产生、使用和排放都会造成环境污染，严重时还会引起人类和哺乳动物神经、免疫、生殖系统的机能紊乱。哗卖

说起学校教室照明，大多数人想到的无非是几根纵向排列的灯管，但事实上远没有这么简单。尤其是中小学校教室黑板照明，常常是被忽略的部分，尽管你去各个教室观察都会看到黑板乱睁逗灯。但这个黑板灯是否派用场你不尽知，或者可能恰恰在起相反的作用也未可知。

- 黑板，在中小学校教室黑板照明中的作用还真不可小觑。学生听老师讲解，都需要统一朝前看;看老师在黑板上板书，更需要集中注意力盯着黑板。如果黑板照明不达标，长时间注意黑板，很容易视觉疲劳，从而导致视力容易下降。还有因黑板反光而产生的眩光问题，也必须想办法克服。所以必须保证黑板的照度达到一定的标准，才能有利于保护学生视力。

答：近年来，随着儿童青少年近视率的不断升高，学校教室照明环境的重要性日益凸显，全国多省市将教室照明改造纳入民生实事项目，教室照明现已成为关乎国计民生的重要念滑一环。

健康优质的教室照明光环境是指采用安全、节能的教室照明灯具，并通过合理设计、安装以及维护，营造持续符合标准要求的教室照明光环境。即优质的教室照明要做到：好的灯具+好的设计+好的施工+好的维护。

在教育照明领域，由于荧光灯照度低，显色指数低，眩光严重，光频闪明显，色温偏高等缺点，现在拿悔大部分的荧光灯都是被LED灯具取代了。

- 安全、节能的教室照明灯具推荐选择捷能通的LED教室灯和LED黑板灯，这两款灯可以满足黑板平均照度≥500LX要求；显色指数≥90；无频闪，无蓝光危害；产品可实现智能控制，可实现自动调光、“上课”、“下课”、“投影”、“自习”、“补光”等多场景智能控制、远程控制、定时开关、人体感应、用电计消高正量、节能节电等功能。

答：中小学校教室照明有统一的标准——《中小学校教室采光和照明卫生标准》，在2011年就已经发布并实施了。但落实到每一所学校，恐怕就“面目全非”了。对中小学校制定统一的教室照明考核指标，通过一定的检测手弯雹做段，埋衡定期进行统一的考核和审定，才能确保学校教室照明环境的健康。

- 劣质灯具会产生对人体有害的蓝光辐射，容易导致视力下降等不同程度的眼疾。很多不良厂商也会打着健康肆局照明的旗号，浑水摸鱼，混淆视听。从源头上禁止劣质灯具进入教室，才能确保中小学校教室照明有个健康的环境。

答：中小学校是青少年儿童视敬液腊力保护的重要阵地，不仅仅是照明环境，如何打造良好的环境，这里简单说几点：

1、教室光线应自学生的左侧射入。玻璃窗不得用彩色、磨砂等玻璃。

2、教室窗户与地面面积比例不得低于1:5。

3、为避免黑板反光，不能采用裸灯照明，灯管要垂直于黑板布置。

4、小学黑板宽度不宜小于3.6m，中学不宜小于4.0m，高度不应小于1m。

5、黑板下缘与讲台面的垂直距离，小学应该是0.8至0.9m，中学是1.0m至1.1m。

6、学校应根据学生身高选择符合国标要求的课桌椅。

7、最前排课桌的前沿与前方黑板的水平距离不应小于2.2m。

8、最后排课桌的后沿与前方黑板的水平距离，小学应该不得大于8m,中学不宜大于9m。

9、前排边座座椅与黑板远端的水平视角不得小于30度。

- 在保护青埋搭少年视力健康，预防近视这场没有硝烟的战场上，不是孩子自己单独“作战”，而是需要家长、学校、社会共同携手“抗战”，只有这样才能亮滑呵护孩子健康成长。

- 答：对教育照明中的色温、眩光、蓝光、扰首袜照度等问题的严格把控，使得百分百照明专研的教育健康照明解决方案成为越来越多学校的心仪之选。当保护青少年视力健康的课题不断涌现新的挑战时，百分百照明凭借前瞻性的视野与布局、百年积淀的品牌与研发实力，把真正的健康护眼好光带到校园芹枯，让“智能+健康”的整体照明解决方案覆盖到更多区域，为广大师生群体创造缓激一个明亮舒适、健康优质的照明环境

##### 问：学校教室灯具安装高度应该多少才合适

- 答：采用逗大吊让芦杆安装方式，并按教室纵向（灯具长轴垂直于黑板）均匀布设，教室照明功率密度不应高于11(w/m2),有条件的山滑竖地区宜低于9(w/m2)；灯具距课桌垂直距离不低于1700mm。

答：不是那么简单的,学校教室里的照明很讲究的,尤其是黑板上的照明,灯光能够照亮从上到下整块黑板,但是,坐在课堂里的每个学生都不能看到黑板上方照明的灯光,你能够做到吗?

- 如果装,只能照亮黑板的上敬圆面部分绝伍,黑板亮宏塌的最下面部分就显得暗了.你考虑过了吗?

- 答：灯具距课桌垂直距离不低于1.7m

##### 问：教室照明包含哪些灯具？如何选择合适的教育照明？

答：现在的教室照明大多数都采用专业教育照明，也就是使用LED护眼教室灯和LED护眼黑板灯。由于当前中小学生近视率居高不下，越来越多的人倡导关注学生视力改善及教室健康照明，因此选择合适的教育照明灯具对保护学生们的视力健康是非常关键的。

1、照度优

国家标准规定，凡教室均应装设人工照明，且教室课桌面上的维持平均照度值不应低于300lx，其照度均亏帆则匀度不应低于0.7；教室黑板应设局部照明灯，其维持平均照度值不低于500lx，照度均匀度不应低于0.8。如果课桌桌面及黑板平均照度均不足，黑板也没有特别设置照明，容易导致学生用眼疲劳，因此需要严格按照国标进行选择；

2、无眩光

《中小学学校教室采光和照明卫生标准》中指出，销棚教室的统一眩光值（URG）不宜大于19，而大部分教室照明所使用的灯具均存在严重的眩光问题，容易导致学生近视，分散学生注意力，影响学习效率，选购时需要尤其注意眩光值；

3、无光频闪危害

- 频闪对视力的影响最明显了，非常容易分散学生的注意力，传统的T8荧光灯在启动和电压不稳定时，频闪现象特别严重，而在电流稳定时，光频闪（波动深度）也大轿胡于40%，普通的LED灯具的光频闪也大于20%，长时间在这种环境下学习，也是容易引起视觉疲劳的。而专业的LED教育照明的光频闪少于等于3.2%，远远低于前两者。

答：近年来，随着儿童青少年近视率的不断升高，学校教室照明环境的重要性日益凸显，全国多省市将教室照明改造纳入民生实事项目，教室照明现已成为关乎国计民生的重要念滑一环。

健康优质的教室照明光环境是指采用安全、节能的教室照明灯具，并通过合理设计、安装以及维护，营造持续符合标准要求的教室照明光环境。即优质的教室照明要做到：好的灯具+好的设计+好的施工+好的维护。

在教育照明领域，由于荧光灯照度低，显色指数低，眩光严重，光频闪明显，色温偏高等缺点，现在拿悔大部分的荧光灯都是被LED灯具取代了。

- 安全、节能的教室照明灯具推荐选择捷能通的LED教室灯和LED黑板灯，这两款灯可以满足黑板平均照度≥500LX要求；显色指数≥90；无频闪，无蓝光危害；产品可实现智能控制，可实现自动调光、“上课”、“下课”、“投影”、“自习”、“补光”等多场景智能控制、远程控制、定时开关、人体感应、用电计消高正量、节能节电等功能。

答：近年来，随着儿童青少年近视率的不断升高，学校教室照明环境的重要性日益凸显，全国多省市将教室照明改造纳入民生实事项目，教室照明现已成为关乎国计民生的重要念滑一环。

健康优质的教室照明光环境是指采用安全、节能的教室照明灯具，并通过合理设计、安装以及维护，营造持续符合标准要求的教室照明光环境。即优质的教室照明要做到：好的灯具+好的设计+好的施工+好的维护。

在教育照明领域，由于荧光灯照度低，显色指数低，眩光严重，光频闪明显，色温偏高等缺点，现在拿悔大部分的荧光灯都是被LED灯具取代了。

- 安全、节能的教室照明灯具推荐选择捷能通的LED教室灯和LED黑板灯，这两款灯可以满足黑板平均照度≥500LX要求；显色指数≥90；无频闪，无蓝光危害；产品可实现智能控制，可实现自动调光、“上课”、“下课”、“投影”、“自习”、“补光”等多场景智能控制、远程控制、定时开关、人体感应、用电计消高正量、节能节电等功能。

- 答：随着经济的不断发展，我国对基础教育的重视程度愈来愈高。与此同时，与教育相关的行指帆察业迅猛发展，比较有代表性的就是教室照明。关于教室照明的选择，现在大多数学校轿逗都采用教育照明，也就是使用唯茄led护眼教室灯和led护眼黑板灯。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/77b942c2735d0470199b5618.html