# X射线超长全脊柱成像仪的研制与应用

### 一、X线超长规格全脊柱摄影装置的研制与应用（论文文献综述）

赵铁牛,刘凯,黄媛,黄莉[1]（2019）在《动态平板在全身骨骼摄影中的应用》文中认为目的:探讨动态平板透视摄影系统在全身骨骼系统摄影中的价值。方法 :使用动态平板透视摄影系统对我院2018年7—10月的83例患者在全脊柱、全下肢进行摄影。结果 :所有患者摄影全部一次性成功,图像清晰、质量优良,均可满足诊断要求。结论:动态平板透视摄影系统可为全身骨骼摄影提供可靠的依据。

边传振,姜辉,杨明,高峰,张楠,刘鹏[2]（2018）在《儿童直接数字X线脊柱全长正侧位摄影的图像质量》文中提出目的探讨不同年龄段儿童数字X线脊柱全长正侧位摄影图像质量及其影响因素。方法回顾性分析行脊柱全长正侧位摄影检查的患儿40例所得的拼接图像,根据年龄段分为A组（58岁）及B组（912岁）。采用Ortho Long Spine Both摄影程序进行数据采集并完成拼接,由放射科主管技师、副主任医师各一名采用单盲法进行图像质量评价。结果 A组患儿的正位摄影得分（3.85±0.23）及拼接得分（3.79±0.25）均低于B组（分别为3.98±0.67,3.97±0.09）,两组之间差异有统计学意义（P值分别为0.023,0.008）;侧位摄影得分（3.82±0.23）及拼接得分（3.69±0.26）亦低于B组（分别为3.95±0.11,3.84±0.23）,两组之间差异有统计学意义（P值分别为0.033,0.040）;A、B两组患儿图像质量的客观评价差异无统计学意义。结论 A组患儿脊柱全长正侧位摄片的图像质量均低于B组;影响图像质量的主要因素是患儿不自主的肢体运动以及呼吸运动。

钟华成[3]（2015）在《Slot Scan摄影技术在脊柱侧弯摄影中的临床应用》文中研究指明目的:探讨Slot Scan全景摄影技术在脊柱侧弯摄影中的临床应用价值。方法:收集2013—2014年来我院就诊的脊柱侧弯患者105例,应用Slot检查技术,通过一次连续几秒曝光获得从颈1至骶尾椎的脊柱全长影像。结果:105例患者均一次性地完成全脊柱摄影扫描检查,然后通过软件后处理,人体的脊柱全长影像就能够清晰地显示出来。结论:Slot Scan全景脊柱成像技术简便快捷,能够直观清晰地显示脊柱全长影像,能有效地满足临床对脊柱侧弯患者作出明确的诊断和制定治疗计划、方案,具有重要的临床意义和应用价值。

郑玉劲[4]（2015）在《光影魔术手软件作为全脊柱摄影技术在基层医院中的应用价值》文中进行了进一步梳理目的:探讨光影魔术手软件是否可以作为数字化全脊柱摄影技术在基层医院中推广应用。材料与方法:在数字化X线设备上,分次采集全脊柱的影像数据。获得60例受检者的原始图像120幅,用光影魔术手软件合成60张数字化全脊柱图像,对拼接好全脊椎图像按照包括部位、图像清晰度、全片密度有无差异、拼接线是否明显、全片各部位是否失真来评价照片质量。结果:拼接后90%以上全脊柱图像结构清晰,能对脊柱侧弯畸形进行临床诊断、测量。结论:光影魔术手软件可以作为数字化全脊柱的成像技术在基层医院推广应用。

金瑞,曾勇明[5]（2015）在《数字X线全景成像技术进展及临床应用》文中研究说明数字X线全景成像技术,是通过多幅X线影像局部重叠区域的图像配准而实现多张小范围影像合成一张包括全部兴趣区域的大范围影像的技术,也称为图像拼接技术。狭缝X线摄影装置通过在探测器与X线准直器协同运动时持续曝光,可直接生成一幅全景影像,是一种新型的数字X线全景成像技术。在X线图像拼接技术提出之前,全脊柱或双下肢的全长

沈永榕,陈建新[6]（2015）在《青少年脊柱侧弯72例Slot全脊柱X线摄影技术的应用》文中认为青少年脊柱侧弯在全部脊柱侧弯患者中占70﹪80﹪[1-2],可影响患者体型、外观和健康发育,轻者造成脊柱运动功能障碍,严重者造成心肺功能障碍。另外,少数可造成脊髓压迫而致下肢瘫痪及排便功能障碍,因此早发现和早治疗成为首要任务[3]。全脊柱X线摄影是对脊柱侧弯患者进行术前评估病情、测量确定方案和观察治疗效果的基础,合适的X线检查可以显示脊柱侧弯的部位、弯曲程度等。目前,国内由于X线摄

林玉峰,刘冰川[7]（2014）在《全脊柱无伪影X线数字摄影研究》文中研究指明目的:探讨一种获取无伪影全脊柱X线数字化图像的方案,以确保Cobb角的测量精度。方法:搭建一个以长60 cm的X线增感屏和单反数码相机为基础的新的数字成像装置,用该装置和直接数字化放射摄影（direct digital radiography,DDR）系统分别拍摄分辨率测试卡的X线图像并比较。结果:新装置的空间分辨率为1.6 LP/mm,接近DDR系统的空间分辨率,但其对比度分辨率明显低于DDR系统。结论:该数字成像装置只需一次X线曝光、不用图像拼接就直接得到全脊柱数字化X线图像,避免了伪影的产生,可保证Cobb角的测量精度。

谢江平,谢江其,王小宜,李文政,万军,赵金山[8]（2014）在《全脊柱拼接X线平片对脊柱侧弯的应用价值》文中研究指明目的探讨脊柱拼接X线平片对脊柱侧弯的临床应用价值。方法 95例临床诊断为脊柱侧弯行脊柱拼接X线平片,所有患者均分别行站立正侧位、悬吊正侧位及仰卧左右侧屈位。采用全脊柱摄影功能软件,根据解剖标志及标尺完成无缝拼接,获取全脊柱X线平片。结果获得的全脊柱拼接X线平片图像清晰,解剖形态无失真,测量数据完整可靠。结论脊柱拼接X线平片能直观地显示脊柱整体解剖形态及侧凸部位,判断脊柱的平衡性和柔韧性,对脊柱侧弯的诊断、术前评估及预后判断具有一定的价值。

李冬冬,李宏斌,孙捷,方金平[9]（2013）在《柯达CR超长成像系统在长骨成像中的临床应用价值》文中提出目的研究柯达数字化超长成像系统在长骨（下肢、脊柱）成像中的临床应用价值。方法收集我院2005年5月～2012年5月下肢全长123例和脊柱全长223例患者,应用柯达DirectViewCR超长垂直固定式长骨成像系统、蓝韵高频X光机检查。结果拍摄出346例合格的数字化下肢全长、脊柱全长X线影像。结论柯达数字化下肢全长、脊柱全长X线影像为临床诊断下肢、脊柱病变提供了可靠的影像学资料,同时减少了患者的X线照射剂量。

姜卫萍[10]（2012）在《数字化立位全脊柱摄影技术应用体会》文中指出目的:飞利浦DR摄片机（DigitalDiagnost TH）拼接成像技术对脊柱侧弯病例图像质量的影响因素及优点。方法:利用飞利浦DR摄片（DigitalDiagnost TH）的全电动拼接功能将50例患者分次所摄的脊柱正位、侧位进行自动拼接处理并打印成像。结果:经上述处理后的全脊柱正位、侧位均能将颈、胸、腰、骶椎完整拼接,其图像失真度小,测量的数据准确可靠。结论:全脊柱拼接成像技术克服了以往颈、胸、腰、骶椎单独成像后测量上的误差,为临床手术提供了精确的数据。

### 二、X线超长规格全脊柱摄影装置的研制与应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、X线超长规格全脊柱摄影装置的研制与应用（论文提纲范文）

#### （1）动态平板在全身骨骼摄影中的应用（论文提纲范文）

1 材料和方法

1.1 临床资料

1.2 方法

2 结果

3 讨论

#### （2）儿童直接数字X线脊柱全长正侧位摄影的图像质量（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.2 检查方法

1.3 图像后处理

1.4 图像质量评价

1.5 统计学处理

2 结果

3 讨论

#### （3）Slot Scan摄影技术在脊柱侧弯摄影中的临床应用（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 一般资料

1.2 仪器设备

1.3 检查方法

1.4 投照体位

1.5 中心线与摄影距离

1.6 设定曝光参数

2 结果

3 讨论

#### （5）数字X线全景成像技术进展及临床应用（论文提纲范文）

1 数字 X 线全景成像技术的进展

2 数字 X 线全景成像技术的临床应用

3 数字 X 线摄影全景成像技术的前景展望

#### （7）全脊柱无伪影X线数字摄影研究（论文提纲范文）

0 引言

1 现有技术问题分析

1.1 特制屏—片组合体系基本没有得到推广应用

1.2 多焦点、多次曝光加图像拼接成像问题较多

1.3 单焦点成像应用广泛, 固有问题难克服

1.4 狭缝技术 (slot) 偶尔会失败, 且存在其他问题

2 研究的依据

2.1 合适曝光的X线增感屏蕴涵丰富信息

2.2 基于CCD的数字X线摄影技术成熟

3 实验材料和方法

3.1 全脊柱X线数字成像装置

3.2 测试模块

3.3 实验步骤

4 结果

4.1 CDXI平板探测器的拍摄结果

4.2 全脊柱X线数字成像装置的拍摄结果

4.3 Safire17狭缝技术的拍摄结果

5 结论及讨论

5.1 关于Safire17狭缝技术

5.2 关于全脊柱X线数字成像装置

#### （8）全脊柱拼接X线平片对脊柱侧弯的应用价值（论文提纲范文）

1 资料和方法

1.1研究对象

1.2 脊柱拼接X线摄片方法

1.2.1 站立正侧位

1.2.2 悬吊正侧位

1.2.3 仰卧左右侧屈位

1.2.4 支点加压位

1.3 脊柱拼接方法

2 结果

3 讨论

#### （9）柯达CR超长成像系统在长骨成像中的临床应用价值（论文提纲范文）

1 资料与方法

1.1 仪器设备与材料

1.2 摄片技术及方法

1.2.1 IP板的合理使用

1.2.2 摄片体位

1.2.3 X线中心线

1.2.4 摄片条件

1.2.5 焦-片距

1.3 图像的生成、处理

1.3.1 IP板的处理

1.3.2 影像的缝合处理

1.3.3 缝合影像的处理

1.4 影像处理与打印

2 结果

3 讨论

#### （10）数字化立位全脊柱摄影技术应用体会（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 一般资料:

1.2 使用设备与资料:

1.3 方法:

1.3.1 摄影方法:

1.3.2 拼接方法: 2 结果 3 讨论

### 四、X线超长规格全脊柱摄影装置的研制与应用（论文参考文献）

- [1]动态平板在全身骨骼摄影中的应用[J]. 赵铁牛,刘凯,黄媛,黄莉. 影像研究与医学应用, 2019(06)

- [2]儿童直接数字X线脊柱全长正侧位摄影的图像质量[J]. 边传振,姜辉,杨明,高峰,张楠,刘鹏. 临床放射学杂志, 2018(07)

- [3]Slot Scan摄影技术在脊柱侧弯摄影中的临床应用[J]. 钟华成. 中国临床医学影像杂志, 2015(12)

- [4]光影魔术手软件作为全脊柱摄影技术在基层医院中的应用价值[J]. 郑玉劲. 现代医用影像学, 2015(05)

- [5]数字X线全景成像技术进展及临床应用[J]. 金瑞,曾勇明. 重庆医学, 2015(04)

- [6]青少年脊柱侧弯72例Slot全脊柱X线摄影技术的应用[J]. 沈永榕,陈建新. 功能与分子医学影像学(电子版), 2015(01)

- [7]全脊柱无伪影X线数字摄影研究[J]. 林玉峰,刘冰川. 医疗卫生装备, 2014(12)

- [8]全脊柱拼接X线平片对脊柱侧弯的应用价值[J]. 谢江平,谢江其,王小宜,李文政,万军,赵金山. 中国现代医学杂志, 2014(13)

- [9]柯达CR超长成像系统在长骨成像中的临床应用价值[J]. 李冬冬,李宏斌,孙捷,方金平. 中国现代医生, 2013(11)

- [10]数字化立位全脊柱摄影技术应用体会[J]. 姜卫萍. 吉林医学, 2012(25)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/87d962997e217133491b7c07.html