# 大体积混凝土一次性浇注温度控制

### 一、大体积混凝土一次性浇筑温度控制（论文文献综述）

胡忠存[1]（2021）在《大体积混凝土筏板基础温度应力分析及裂缝控制研究》文中进行了进一步梳理随着现代建筑业的发展,大体积混凝土结构在工程中的应用也愈加广泛,但大体积混凝土结构在施工期间会因水泥、粉煤灰等胶凝材料水化产生热量,引起混凝土温度变化,体积膨胀,在体积较大的混凝土桥梁、基础等结构中,胶凝材料水化产生的热量更多。通常大体积混凝土结构配置受力钢筋较少或不配置受力钢筋,仅靠混凝土本身抗拉强度抵抗拉应力;同时,混凝土作为一种不良导热性材料,散热能力差,在外界环境的影响下,混凝土表里散热速度不同,容易使混凝土产生较大温差,从而产生较大的温度应力,引起混凝土开裂,影响大体积混凝土的耐久性。因此,在充分利用大体积混凝土结构的优点的同时,要预防其易开裂这一主要问题。本文以湖北省金控大厦筏板基础工程施工为依托,介绍了大体积混凝土筏板基础温度应力的主要影响因素,利用Midas FEA有限元软件水化热分析模拟筏板基础温度场变化,根据软件计算结果制定了了一系列温控方案以及裂缝防治措施,并在筏板基础浇筑后实测筏板基础的温度变化,结合最终的有限元软件计算结果,分析研究筏板基础的温度场、应力场与基础开裂情况。最后,以青岛国际院士港1#楼混凝土梁的冬季施工为依托,分析其所选取暖棚法保温施工的有效性。主要研究内容如下:（1）总结大体积混凝土筏板基础温度场及温度应力的主要影响因素,根据混凝土温度场的主要影响因素,总结出几种当下较常见的混凝土的温度控制、裂缝防控措施。系统分析水泥含量、入模温度、保温措施、施工季节因素对大体积混凝土温度场的影响,对比分析结果,为本工程选取经济有效的裂缝防控措施。（2）介绍了金控大厦筏板基础基本情况,针对混凝土组织运输、电梯井模板搭设和基础浇筑过程中的重难点,制定了实际有效的解决方案,并结合裂缝控制的重难点提出了控制温度和防治裂缝的措施。利用Midas FEA有限元软件建立了大体积混凝土筏板基础水化热分析模型,计算并分析此筏板基础的温度场,根据筏板基础温度场的分析结果,提出了一套经济合理、切实可行的筏板基础温度监测方案。（3）对比Midas FEA有限元软件水化热分析计算结果以及现场各测点的实测温度数据,验证有限元软件计算的准确性,分析筏板基础的温度场以及各测点温度变化情况,以仿真实体模型的计算结果为基础,进一步研究此筏板基础温度应力以及筏板开裂情况。（4）参考青岛国际院士港1#楼混凝土梁冬期施工所采取的暖棚法保温措施,介绍暖棚保温的施工工艺与依据。通过埋置温度测点,监测边梁和框架梁施工后的温度变化,分析其采取暖棚保温措施后,混凝土梁冬期施工的温度变化规律,控制其温度变化在合理范围内,确保其不受冻害。

陈春立[2]（2021）在《大体积混凝土试块温升的试验研究》文中提出随着我国经济的快速增长,在基础设施的建筑工程中,大型、超大型建筑的比例逐年增加,大体积混凝土结构所占的比率也越来越大。大体积混凝土结构由于体积庞大,导热能力差,施工过程中产生的热量不易散失,在其内部易聚集起较高的温度,形成较大的里表温差,产生温度应力,使混凝土结构出现裂缝,危害到整个工程的安全。本文基于现场浇筑的1m×1m×1m的大尺寸混凝土试块,运用无线测温技术对其进行全程测温监控,分析在配筋、混凝土强度以及养护方式因素下混凝土试块的温度变化规律以及上述因素对大体积混凝土温升的影响。论文的主要研究成果如下:1、通过对不同配筋下试验试块的测温分析发现:增加配筋会改善试块的导热能力,从而提高试块内温度的变化速率,同时,配筋率的提高也可以减小大体积混凝土的内部温差;在夏季施工时,提高配筋率相当于提高了混凝土浇筑的入模温度,在一定程度上加快了混凝土中水泥的水化。因此在大体积混凝土工程中,在结构内部的配筋要均匀,在温度梯度较大的区域配置钢筋网片,预防因温度梯度过大而产生的温度裂缝。2、针对施工现场所用的4种不同强度的混凝土试块进行测温试验,通过温度曲线分析发现:大体积混凝土试块的温升与混凝土强度等级的关系并不紧密,尤其是在高强度混凝土等级下;试验试块温度的变化主要与混凝土中水泥（或者水灰比）的含量密切相关。根据所用的4种不同强度混凝土的测温结果:混凝土中水泥含量越高,试块主温升阶段的温度也相应的较高,数据分析表明每立方米混凝土配合比中水泥用量增减10kg,水泥水化反应放出的热量将使混凝土内部的平均最大温升值升降1℃。因此,在大体积混凝土的温升控制中,不应该简单的考虑混凝土的强度等级,而应该以水泥（或者水灰比）作为温升控制的参数。3、参考施工现场对大体积混凝土的养护措施,本研究进行了与现场施工相近的常规养护和包裹薄膜保湿养护两种养护条件下的混凝土试块测温试验。通过对上述两种不同养护条件下试块的测温数据的分析发现:在高温干燥的环境下,较好的大体积混凝土保湿养护虽会提高最大温升,但不会超过入模温度基础上最大50℃的限制,而且其内部温差较小,更重要的是保湿养护能大大减少表面裂缝的发育。

孙绕忠[3]（2021）在《离子医院结构大体积混凝土施工模拟》文中研究指明随着质子和重离子技术的不断发展,世界各国都在竞相发展质子和重离子治疗设备的研制与相关机构的建设,大力推进质子重离子放疗技术与临床研究工作。由于治疗过程中产生的高能粒子流辐射穿透力强,需要通过足够密实度和厚度的混凝土来屏蔽射线辐射,造成离子医院混凝土构件体积庞大且形状复杂,同时对裂缝控制的要求高于其他大体积混凝土建筑。因此本文以合肥离子医学中心为研究对象,建立一套完整的有限元模拟方法,并对施工技术提出建议和优化。本文研究的内容主要有以下几个方面:（1）根据离子医院的结构特点,分析施工措施中的重难点,通过墙板的分层分段浇筑、混凝土配合比的调整、推移式连续浇筑和养护措施,现场裂缝控制较好。并对工程现场进行了温度监测,阐述测点的布置和数据采集方式,同时分析温度数据,验证内部温升值、降温速率、里表温差和表外温差是否超过规范值。（2）从混凝土材料参数出发,根据已有文献对混凝土水化热的研究建立双指数函数模型;通过实验数据拟合弹性模量公式;考虑氧化镁膨胀剂和混凝土收缩的影响,对混凝土的膨胀系数进行修正,提出了等效热膨胀系数。在ABAQUS二次开发的平台上,利用FORTRAN编写子程序HETVAL、USDFLD和UEXPAN,分别实现混凝土的水化热、弹性模量和热膨胀系数函数。通过对医院现场试块进行温度场和应力场模拟,验证子程序的有效性和ABAQUS顺序热力耦合的可行性。（3）为了得到医院整体结构的温度场和应力场分布规律,对其进行有限元分析。温度场结果显示温度模拟值和监测值吻合度较高,当墙板厚度较大时,内部峰值温度较接近,受边界条件的影响较小,“生死单元”能很好的实现结构分层分段浇筑。根据应力场模拟结果指出结构最不利位置,模拟结果显示峰值应力一般出现在混凝土表面和两次浇筑的交界面,同时在整个养护过程中并未出现贯通性裂缝,证明医院施工措施的可靠性。（4）为进一步讨论结构分层厚度和分段方式对温度场和应力场的影响,设计了板分层和墙分段的参数变化方案,并进行有限元模拟。同时分析入模温度和配合比中水泥含量对结构峰值温度的影响。

杨超[4]（2020）在《振动台阵基础大体积混凝土温度应力的监控与分析》文中提出振动台基础是在振动台台面工作时为其提供反力的装置,基础的浇筑质量与整个振动台系统能否正常工作有着密不可分的关系。某高校即将建设一个大型多功能振动台阵实验室,振动台阵基础采用开口槽道形,台面可在槽道内任意平移和拼装,台阵基础为面积约为1288m2,基础厚度为8m,混凝土浇筑总方量约为5800m3,属于大体积混凝土结构。对大体积混凝土结构的研究一直是国内外的研究热点,但是大部分研究者的侧重点都是放在水利大坝、大型房建基础、道桥工程等方面,而针对振动台基础大体积混凝土温度场及应力场的研究相对较少。因此研究振动台基础大体积混凝土温度场和应力场的分布情况,并对振动台基础大体积混凝土结构温度裂缝的防控措施进行更加深入的研究很有必要。本文以某高校建设的大型多功能振动台阵实验室的振动台阵基础为研究对象,通过有限元分析软件MIDAS/FEA对台阵基础分层浇筑与整体浇筑时施工期温度应力进行了仿真模拟,结果表明进行分层浇筑的台阵基础大体积混凝土中没有出现温度应力超出其相应龄期抗拉强度的情况,而采用整体浇筑的方式进行施工时,混凝土有开裂的风险;在此基础上分析了工程中几种常用的温控措施,为台阵基础的浇筑工作提供了理论依据。在台阵基础完成第二次浇筑工作后,对台阵基础侧墙进行了施工期温度的实时监测工作,并对实测数据进行了整理分析,为全面了解台阵基础侧墙的温度场分布情况提供了定量数据;并将实测数据与MIDAS/FEA计算数据进行了对比分析,结果表明,二者的的温度场分布情况吻合较好。文章最后选取了台阵基础侧墙中的某一特征部分建立了有限元分析模型,以有限元分析软件ANSYS对其进行了考虑钢筋作用下的大体积混凝土温度场和应力场的仿真分析,分析内容包括内部配筋、配筋率和钢筋直径对大体积混凝土温度场和应力场的影响情况,结果表明,在大体积混凝土中配置适量的钢筋一方面可以改善混凝土的热学性能;另一方面也可以改善配筋后混凝土的力学性能,最后分析了钢筋对大体积混凝土温度场和应力场的作用。本文的研究成果对于其它振动台阵基础大体积混凝土结构的温度裂缝防控工作具有一定的理论和实践价值,为振动台阵基础大体积混凝土的浇筑工作提供了借鉴意义。

孙文[5]（2020）在《超高层建筑基础底板大体积混凝土温度裂缝防控措施研究》文中研究表明随着我国建筑行业的飞速发展,涌现出一大批高层、超高层建筑,其基础底板一般都属于大体积混凝土。而在施工过程中,大体积混凝土由于受到外部环境、自身温度变化及施工控制措施的影响,易产生温度裂缝,对建筑结构的安全性和耐久性等产生不利影响。因此选取有效措施对大体积混凝土温度裂缝进行防控是非常必要的。本文以长沙某商业广场超高层建筑基础底板大体积混凝土工程为背景,从原材料选择及配合比优选、混凝土热工计算与温度控制、大体积混凝土温度场数值模拟三部分对大体积混凝土温度裂缝控制措施进行研究。首先针对不同品牌同规格水泥水化热进行比对,并对不同种类水泥水化热及其配制的混凝土相关力学性能进行分析,选取合理的水泥品种,在此基础上对6组混凝土的配合比进行优选;其次通过温度计算对大体积底板混凝土的保温材料厚度进行初选,通过防裂计算对混凝土防裂性能进行判断,通过现场测温对底板表面的保温措施进行了调整;最后采用了 ANSYS模拟软件对大体积底板混凝土的温度场及温度应力进行了模拟,并将数值模拟温度、热工计算温度与现场实测温度进行对比分析,为本文相关的研究提供数据基础。具体研究结论如下:（1）对原材料选择及配合比优选的研究表明:通过对4种品牌普通硅酸盐水泥水化热的研究,选择了水化热较低的A品牌水泥。在此基础上,对A品牌的普通硅酸盐水泥、中热水泥和低热水泥的水化热及相关力学性能进行研究发现,在同等条件下其水化热曲线初始形态基本相同,但在7d龄期时普通硅酸盐水泥水化热曲线已趋于平缓,低热水泥及中热水泥的水化热曲线仍有小幅上升,普通硅酸盐水泥的抗压强度及劈裂抗拉强度均优于低热水泥及中热水泥,综合考虑性能及成本等因素,最终选定了 A品牌普通硅酸盐水泥。从拟选的6组配合比中,以抗压强度、坍落度、降温速度限制及限制膨胀率为评价指标,综合选定混凝土最优配合比。（2）对混凝土热工计算与温度控制的研究表明:通过对水化热绝热温升、内部实际最高温度、混凝土表面温度及混凝土里表温差计算初步确定采用1层塑料薄膜加2层麻袋的方式对混凝土表面进行保温;在水冷条件下对混凝土温度进行现场测温,实测温度与热工计算温度升降趋势一致,但整体热工计算温度偏高。同时根据现场实测温度对底板表面保温措施进行了调整,确保混凝土里表温差在合理温差范围内。通过防裂计算得到混凝土龄期为3d时最大自约束应力为0.14N/mm2,混凝土抗拉强度为1.42N/mm2,判定混凝土满足防裂要求。（3）对大体积混凝土温度场数值模拟研究表明:采用ANSYS软件模拟计算的数据相比于热工计算结果具有更高的准确性,与工程实测数据更加接近。ANSYS软件数值模拟方法可以作为一种在施工前有效掌握大体积混凝土温度情况的手段,有利于合理控制其里表温差,避免混凝土出现温度裂缝。

王英娇,魏海龙[6]（2020）在《大跨度拱桥主墩承台一次性浇筑的温控措施》文中研究说明合江长江公路大桥21#主墩承台采用一次性浇筑工艺完成,为保证工程质量,从原材料及配合比、温控措施两方面探讨其工艺控制要点,工程实际表明:承台浇筑质量良好,混凝土无开裂情况,施工效果良好。

周引[7]（2020）在《大体积混凝土水化热及温控措施研究》文中指出随着我国经济的飞速发展,基础设施建设需求日益增加。大体积混凝土因其原材料丰富,施工便捷,承载能力强等优点在交通、水利、建筑等领域得到了广泛的利用,同时越来越多的问题也伴随而来。由于大体积混凝土结构尺寸比较大,其中胶凝材料含量丰富,导致养护期的水化热效应显着,受到内外约束作用下及外部环境影响下,极易出现温度裂缝,温度裂缝控制不好导致贯穿裂缝的产生。从而破坏结构的刚度和耐久性,影响结构功能的正常使用。本文以广西平南三桥为项目背景,选择其北岸拱座大体积混凝土底板作为分析对象。对大体积混凝土温度场和应力场及其影响参数进行分析研究。本文主要研究工作如下:从大体积混凝土的基本概念出发,结合各类资料,规范及文献,阐述了温度裂缝的基本定义,产生原因及其危害。归纳了混凝土热学性能参数,其中包括导热系数、比热容以及混凝土绝热温升的计算方法。系统地总结了大体积混凝土温度场、应力场的基本理论及有限元计算方法。根据平南三桥北岸拱座大体积混凝土底板工程实际情况,建立了3种不同温控措施方案。基于MIDAS/Civil有限元软件对北岸拱座底板基础施工阶段进行数值建模和水化热分析,研究不同温控措施方案中底板基础的温度场与应力场分布规律及开裂风险研究。根据底板实施现场监测,对比分析实测数据与有限元软件模拟数值,得到了影响大体积混凝土温度场的控制性参数,及水化热规律。同时验证了MIDAS/Civil建模的准确性,对于大体积混凝土开裂问题具有一定工程指导意义。归纳总结了北岸拱座大体积混凝土底板施工中所采用的一些温控防裂措施。包括混凝土优化配合比（原材料的选择）,构造设计和改善边界约束,合理的施工措施（合理的分层浇筑,混凝土搅拌和二次振捣,控制出机温度和浇筑温度）,混凝土保温、保湿养护,以及温度监测设计与布置等各方面提出了温控防裂措施要求。通过有限元软件Midas/Civil对拱座底板基础温度场的影响因素进行数值分析,包括混凝土的入模温度、混凝土的保温措施、外界环境温度、冷却水参数等。研究各参数的影响规律及程度。

史伟中[8]（2020）在《大体积混凝土基础底板跳仓法有限元仿真研究》文中研究指明近年来,随着经济的快速发展,城市化建设的快速步伐,近年来越来越多的高层、超高层建筑、综合体大规模建筑以及地下空间等大规模工程涌现,混凝土结构对于大型工程仍然占主导,进而必然涉及大体积混凝土工程。大型公共建筑的建设势必会带来大体积混凝土施工过程中温度裂缝控制的问题,关于混凝土温控方面出现了许多解决措施方法,跳仓法施工技术也作为一种控制大体积混凝土温控的方法,跳仓法施工技术具有独特的温控优势,然而,由于跳仓法大体积混凝土的温度应力场分布比较复杂,影响因素众多,因此在实际工程中很难准确得到其解析解。但随着计算机科学和数值计算方法的飞速发展,目前已经有很多计算方法成为应用于大体积混凝土温度应力的计算机仿真技术,本文在混凝土温度场理论的基础上,基于有限元仿真对大体积混凝土的温度应力进行模拟分析,其主要研究工作如下:（1）本文基于混凝土热传导理论,采用有限元MIDAS/FEA热分析模块对其一次浇筑、分层浇筑及跳仓浇筑下的施工过程分别进行仿真模拟,分析混凝土温度场一般性规律;（2）通过跳仓仓格长度影响因素分析,一般情况下混凝土综合温差、混凝土极限拉伸是影响跳仓仓格长度的主要因素,且当综合温差控制在25℃左右,跳仓仓格长度一般可达到50m左右。但在特殊情况下,从跳仓法仓格长度计算理论角度分析,理论上认为仓格长度没有固定统一值,其值取决于影响混凝土仓格长度的综合因素;（3）通过尺寸效应对混凝土底板水化热的分析得出:一般情况下,大体积混凝土的平面尺寸和混凝土总体积方量对混凝土内部温度场和应力场的影响甚微即大体积混凝土在材料参数和边界条件完全相同的情况下,大体积混凝土内部温度值和应力值仅与厚度尺寸密切相关,厚度尺寸越大,其内部温度峰值和应力峰值也越大;（4）大体积混凝土裂缝的原因复杂多样,在准确把握混凝土裂缝形成原因的前提下,有针对性,科学合理的研究和制定裂缝温控技术措施将事半功倍。简言之,在实际工程中选择合理的跳仓法设计方案、结合有限元数值模拟进行定性分析,在一定程度上可以预控混凝土裂缝产生,对实际工程具有一定参考价值。

蒋浩博[9]（2020）在《混凝土索塔施工的水化热风冷却控制技术》文中认为随着我国桥梁设计和建造能力的跨越式发展,超大跨度桥梁在我国交通基础设施建设中的应用越来越普遍。悬索桥和斜拉桥作为超大跨度桥梁中主要的桥型,其索塔尺寸也伴随跨度的增大在逐渐变大,导致索塔超厚段在特大跨悬索桥中已经成为常见设计。由于索塔截面形式的特殊性,其施工水化热特征与承台、锚锭等具有显着不同。系统研究索塔超厚段大体积混凝土施工水化热及其控制问题,是解决索塔混凝土的早期开裂和提高施工技术水平的重要手段。本文依托实际工程,区分无冷却降温措施、传统水冷降温和新型风冷降温三种控制手段,模拟了索塔超厚节段的施工水化热过程,根据仿真模拟分析的结果,改进了现场施工控制措施,为现有的大体积混凝土施工水化热控制提供一种新的技术方案,本文完成了如下的主要工作内容。（1）归纳总结了温度场的计算方法及裂纹控制的研究成果,基于传统水冷降温措施在索塔施工应用中的局限性,将风冷降温技术引入索塔超厚节段浇筑施工。（2）建立索塔塔柱有限元实体模型,分别对无冷却降温措施、传统水冷降温和新型风冷降温三种控制措施进行水化热分析,对比数值模拟的计算结果发现,风冷降温措施对于索塔超厚段大体积混凝土的施工水化热控制具有良好的效果;进一步结合索塔特殊的截面形式,对风冷降温的冷却管道布置进行了合理优化。（3）通过研究索塔塔柱爬模法施工中模板拆除时间对于塔柱水化热应力场的影响,得到索塔节段最合理的拆模时间,在保证结构耐久安全的前提下提高模板周转率,有效地缩短工期。通过本文的研究,可为超大跨度悬索桥和斜拉桥索塔塔柱施工的早期裂缝控制及其超厚段水化热控制提供有益的参考。

姜俊,谭啸峰,余以明,秦小峰,李健[10]（2019）在《高标号超大体积混凝土温控成套技术》文中研究说明为防止高标号超大体积混凝土出现温度裂缝,本工程采取了系统的温控措施,包括原材料优选、配合比优化设计、制冷水拌合、碎冰拌合、原材料温度控制、液氮冷却技术、埋设冷却水管、顶面喷雾、加强混凝土养护等一系列高标号超大体积混凝土工程的全过程控制技术,合理控制了高标号超大体积混凝土的浇筑温度及养护过程中的温度场。其中,液氮直接冷却混凝土技术,其冷却系统简单,操作简便,可迅速降低混凝土的浇筑温度约5℃,消耗液氮10kg/（m3·℃）。本工程最终顺利完成了0#块高标号超大体积混凝土的一次性浇筑,该成套技术可保证高标号超大体积混凝土的抗裂性能,为类似工程在原材料选择、温控措施等方面提供参考。

### 二、大体积混凝土一次性浇筑温度控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大体积混凝土一次性浇筑温度控制（论文提纲范文）

#### （1）大体积混凝土筏板基础温度应力分析及裂缝控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 大体积混凝土定义及特性

1.1.1 引言

1.1.2 大体积混凝土定义

1.1.3 大体积混凝土特征

1.2 混凝土的温度应力

1.2.1 温度应力产生条件

1.2.2 温度应力的特点

1.2.3 温度应力的时变过程

1.3 国内外研究状况

1.3.1 国内研究状况

1.3.2 国外研究状况

1.4 选题背景及研究意义

1.4.1 选题背景

1.4.2 研究意义

1.5 主要研究内容

第2章 大体积混凝土温度及温度应力影响因素

2.1 混凝土自身因素

2.1.1 混凝土特性

2.1.2 混凝土水化热与绝热温升

2.1.3 混凝土热工参数

2.1.4 混凝土厚度与形状

2.2 混凝土周围介质因素

2.2.1 环境温度及湿度

2.2.2 边界条件与约束

2.2.3 介质的对流

2.3 设计及施工的影响

2.3.1 优化配合比

2.3.2 混凝土搅拌与运输

2.3.3 混凝土浇筑与振捣

2.4 本章小结

第3章 大体积混凝土温度云图分析与监测方案

3.1 工程介绍

3.1.1 工程概况

3.1.2 施工方案

3.2 Midas FEA简介

3.3 Midas FEA有限元软件建模

3.3.1 初步几何模型

3.3.2 主要参数选择

3.3.3 建模流程

3.4 温度场云图分析

3.5 温度监测方案

3.5.1 仪器准备

3.5.2 布置测点

3.5.3 温度监测

3.6 本章小结

第4章 大体积混凝土温度分析与裂缝防控措施

4.1 温度及应力分析

4.1.1 各测点温度分析

4.1.2 各测点温差分析

4.1.3 各测点应力分析

4.1.4 裂缝情况

4.2 裂缝防控措施

4.2.1 水泥含量

4.2.2 入模温度

4.2.3 保温措施

4.2.4 不同季节的影响

4.3 金控大厦筏板基础防裂措施

4.4 本章小结

第5章 混凝土梁暖棚法冬期施工有效性研究

5.1 概述

5.2 保温措施与温度监测

5.2.1 保温措施

5.2.2 温度监测

5.3 温度分析

5.3.1 暖棚保温下的梁温度分析

5.3.2 无暖棚保温时的梁温度分析

5.4 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

致谢

#### （2）大体积混凝土试块温升的试验研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 大体积混凝土的定义和性质

1.2.1 大体积混凝土的定义

1.2.2 大体积混凝土的性质

1.3 大体积混凝土水化热的影响因素概述

1.4 国内外研究

1.4.1 国外研究现状

1.4.2 国内研究现状

1.5 研究的主要内容和技术路线

1.5.1 主要研究内容

1.5.2 技术路线

第二章 试验方案及实施

2.1 试验的目的

2.2 大体积混凝土施工要求

2.2.1 大体积混凝土施工规范要求

2.2.2 大体积混凝土施工测温要求

2.3 试验试块的浇筑与测温系统的布置

2.3.1 试验试块的设计与测温系统

2.3.2 试验试块底面保温滑动层与钢筋下料绑扎

2.3.3 测温元件的防水测试与调试

2.3.4 试块支模板与测温元件的布置

2.3.5 试块的浇筑与养护

2.4 试验基本情况

第三章 测温曲线的主要特征

3.1 混凝土的水化过程

3.2 混凝土测温曲线的一般规律

3.2.1 试验试块的导热机制

3.2.2 数据分析软件

3.2.3 试块典型测温曲线分析

3.3 无线测温与人工测温的比较

第四章 配筋对大体积混凝土试块温度的影响

4.1 试块的基本情况

4.2 试块的基本温度变化曲线

4.3 试块间的温度曲线对比

4.3.1 试块的各测点测温比较

4.3.2 试块测点间的测温比较

4.4 配筋对大体积混凝土早期强度的影响

4.4.1 试块基本情况及回弹仪的使用

4.4.2 试块的回弹及混凝土强度的换算

4.4.3 1-4 号试块回弹强度的分析比较

4.5 本章小结

第五章 不同混凝土强度下试块的温度变化

5.1 试验试块的基本情况

5.2 试块的基本放热变化曲线

5.3 试块间的温度变化曲线对比

5.3.1 试块的各测点测温比较

5.3.2 水泥用量对水化放热的影响

5.3.3 水灰比对水化放热的影响

5.4 不同混凝土强度试块绝热温升的计算

5.4.1 胶凝材料(水泥等)的水化热计算

5.4.2 大体积混凝土温升值的计算

5.4.3 试验试块温升值与测温值的比较

5.5 本章小结

第六章 养护方式对混凝土试块温度的影响

6.1 试块的基本情况

6.2 试块测点的温度变化曲线

6.3 试块间温度变化的对比

6.3.1 试块的各测点测温比较

6.3.2 试块的温差以及裂缝比较

6.3.3 试块的绝热温升与实测值的比较

6.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

#### （3）离子医院结构大体积混凝土施工模拟（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 存在的问题

1.3 研究目的和内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究内容

第二章 现场施工技术和温度监测

2.1 工程概况

2.2 温度裂缝控制措施

2.2.1 混凝土配合比调整

2.2.2 分层分段浇筑

2.2.3 推移式连续浇筑

2.2.4 温控养护

2.3 温度监测

2.3.1 监测方案

2.3.2 温度监测结果

2.4 本章小结

第三章 混凝土材料参数子程序的编写和验证

3.1 温度应力场理论

3.1.1 热传导原理

3.1.2 温度应力原理

3.1.3 边界条件的处理

3.2 混凝土材料参数的选取和子程序的编写

3.2.1 混凝土水化热

3.2.2 混凝土弹性模量

3.2.3 混凝土热膨胀系数

3.3 ABAQUS模拟步骤

3.4 子程序的验证

3.4.1 试块温度测点布置

3.4.2 试块材料参数

3.4.3 温度场结果

3.4.4 应力场结果

3.5 本章小结

第四章 离子医院结构温度场和应力场模拟

4.1 温度场模拟

4.1.1 热学材料参数

4.1.2 边界条件

4.1.3 分析步时长

4.1.4 结果分析

4.2 应力场模拟

4.2.1 力学材料参数

4.2.2 温度荷载

4.2.3 结果分析

4.3 本章小结

第五章 参数分析

5.1 结构分层分段

5.1.1 分层厚度

5.1.2 墙体分段

5.2 混凝土配合比

5.3 混凝土入模温度

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

#### （4）振动台阵基础大体积混凝土温度应力的监控与分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 大体积混凝土温控基本概念

1.1.1 大体积混凝土的定义

1.1.2 大体积混凝土的特点

1.1.3 温度应力的定义

1.1.4 温度应力的类型

1.1.5 温度应力的发展历程

1.2 选题来源及研究背景

1.3 国内外研究现状及存在问题

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 存在问题

1.4 研究目的和方法

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究方法

1.5 本文的研究工作

第2章 振动台阵基础大体积混凝土温度应力场分析及温控方案

2.1 振动台阵实验室简介

2.2 振动台阵基础工程概况

2.2.1 振动台阵基础混凝土浇筑过程

2.2.2 原材料及其配合比

2.3 基于MIDAS/FEA的振动台阵基础大体积混凝土温度场与应力场有限元仿真分析

2.3.1 有限元模型的建立

2.3.2 材料的热学性能

2.3.3 材料的力学性能

2.3.4 荷载及边界条件的施加

2.4 模型求解

2.4.1 温度场分析结果

2.4.2 应力场分析结果

2.5 整体浇筑与分层浇筑对比分析

2.5.1 温度场对比分析

2.5.2 应力场对比分析

2.6 温度裂缝控制措施

2.6.1 优化混凝土配合比

2.6.2 选择合理的施工措施

2.6.3 提高混凝土的极限拉伸

2.6.4 注重混凝土的养护工作

2.6.5 加强混凝土施工期的温度监测

2.7 本章小结

第3章 振动台阵基础大体积混凝土温控监测及结果分析

3.1 引言

3.2 温度监测

3.2.1 监测方法

3.2.2 测点和测点布置原则

3.2.3 测点布置注意事项

3.2.4 振动台阵基础侧墙大体积混凝土温度测点

3.3 温度监测结果与分析

3.3.1 各测点温度场变化分析

3.3.2 各测点表里温差分析

3.3.3 各测点降温速率分析

3.4 实测温度与计算温度对比分析

3.5 本章小结

第4章 考虑钢筋作用下的大体积混凝土温度场与应力场仿真分析

4.1 引言

4.2 基于ANSYS的钢筋大体积混凝土温度场与应力场有限元分析

4.2.1 模型建立

4.2.2 有限元模拟结果分析

4.2.2.1 温度场分析

4.2.2.2 应力场分析

4.3 大体积混凝土配筋的作用分析

4.3.1 温度场影响分析

4.3.2 应力场影响分析

4.4 振动台阵基础大体积混凝土裂缝控制的配筋原则

4.5 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

#### （5）超高层建筑基础底板大体积混凝土温度裂缝防控措施研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 大体积混凝土的特点

1.3 大体积混凝土温度裂缝及其影响因素

1.4 国内外研究现状

1.4.1 原材料选择及配合比优选研究

1.4.2 现场温度控制措施研究

1.4.3 大体积混凝土温度场数值模拟研究

1.5 本文研究内容及技术路线

1.5.1 研究内容

1.5.2 技术路线

第2章 原材料选择及配合比优选

2.1 工程实例

2.1.1 工程概况

2.1.2 工程施工环境

2.2 混凝土原材料

2.2.1 水泥

2.2.2 粉煤灰

2.2.3 矿渣粉

2.2.4 骨料

2.2.5 减水剂

2.2.6 膨胀剂

2.2.7 拌合水

2.3 水泥水化热分析

2.3.1 不同品牌同规格水泥水化热分析

2.3.2 不同品种水泥水化热分析

2.4 混凝土相关力学性能分析

2.4.1 不同品种水泥混凝土抗压强度研究

2.4.2 不同品种水泥混凝土劈裂抗拉强度研究

2.5 配合比优选

2.6 本章小结

第3章 混凝土热工计算与温度控制

3.1 计算条件

3.2 大体积混凝土温度计算

3.2.1 水化热和绝热温升计算

3.2.2 混凝土中心实际最高温度计算

3.2.3 未采取保温措施时混凝土的表面最高温度计算

3.2.4 采取保温措施时混凝土的表面最高温度计算

3.2.5 里表温差计算

3.3 混凝土防裂计算

3.3.1 混凝土各龄期的弹性模量计算

3.3.2 混凝土最大综合温差绝对值计算

3.3.3 混凝土各龄期温度收缩应力计算

3.3.4 混凝土最大自约束应力计算

3.3.5 混凝土抗拉强度计算

3.3.6 混凝土防裂性能判断

3.4 温度控制

3.4.1 大体积混凝土水冷降温

3.4.2 测温方法及布点

3.4.3 测温数据分析及处理

3.5 测点实测值与计算值对比

3.6 本章小结

第4章 大体积混凝土温度场数值模拟

4.1 概述

4.2 ANSYS16.0热学性能分析

4.2.1 原理概述

4.2.2 热传递方式

4.2.3 数值模拟技术路线

4.3 工程实例数值模拟分析

4.3.1 模型的建立

4.3.2 确定材料属性参数

4.3.3 边界条件确定及热生成函数

4.3.4 分析时间周期确定

4.4 温度场数值模拟分析

4.5 计算、模拟、实测的温升数据对比

4.6 温度应力数值模拟分析

4.7 本模型的推广应用案例

4.8 本章小结

第5章 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

致谢

附录一: 攻读硕士学位期间参与的科研情况

附录二: 攻读硕士学位期间发表的论文

#### （6）大跨度拱桥主墩承台一次性浇筑的温控措施（论文提纲范文）

1. 工程概况

2. 原材及配合比

3. 温度控制措施

3.1 降低浇筑温度

3.2 控制内部温度

3.3 表面保温

3.4 水化热分析

3.5 温度监控

4. 施工组织措施

5. 结束语

#### （7）大体积混凝土水化热及温控措施研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 大体积混凝土研究背景及意义

1.2 国内外对大体积混凝土水化热分析及温控措施

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 主要研究内容

第二章 水化热理论及计算参数

2.1 引言

2.2 混凝土热传导理论

2.2.1 热传导方程

2.2.2 初始条件与边界条件

2.3 大体积混凝土水化热理论

2.3.1 水泥水化热

2.3.2 混凝土的绝热温升

2.4 混凝土的热学性能

2.4.1 混凝土的导温系数

2.4.2 混凝土的比热容

2.4.3 混凝土的导热系数

2.4.4 线膨胀系数

2.5 大体积混凝土温度场计算

2.6 本章小结

第三章 大体积混凝土水化热分析

3.1 工程背景

3.1.1 工程概况

3.1.2 现场气候条件

3.1.3 基本设计资料

3.2 混凝土物理热学参数计算

3.3 有限元模型

3.3.1 有限元模型假定

3.3.2 有限元模型参数选取

3.4 拱座底板有限元模型分析

3.4.1 设置冷却管方案有限元分析

3.4.2 取消冷却管加强保温措施有限元分析

3.4.3 温控措施优化有限元分析

3.5 本章小结

第四章 大体积混凝土施工温控措施研究

4.1 引言

4.2 混凝土配合比的优化

4.2.1 水泥的选择

4.2.2 骨料的选择

4.2.3 矿物掺合料的选择

4.2.4 外加剂

4.3 构造设计和改善边界约束

4.4 合理的施工措施

4.4.1 合理的分层浇筑

4.4.2 混凝土搅拌和二次振捣

4.4.3 控制出机温度和浇筑温度

4.5 混凝土保温、保湿养护

4.6 温度监控

4.6.1 集料及拌合用水温度监控

4.6.2 混凝土运输升温与泵送升温

4.6.3 底板测温点布置

4.7 底板温度实测结果及模型对比分析

4.8 本章小结

第五章 水化热参数分析

5.1 引言

5.2 混凝土入模温度影响分析

5.3 环境温度影响分析

5.4 保温措施影响分析

5.5 管冷系统产生影响分析

5.5.1 冷却水温度对降温效果的影响

5.5.2 冷却水管直径对降温效果的影响

5.5.3 冷却水通水流量对降温效果的影响

5.5.4 冷却水管间距对降温效果的影响

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

攻读学位期间取得的研究成果

#### （8）大体积混凝土基础底板跳仓法有限元仿真研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 本文相关概念特性

1.2.1 大体积混凝土定义

1.2.2 大体积混凝土特点

1.2.3 跳仓法施工原理及特性

1.3 应用“跳仓法”取消后浇带的原因

1.3.1 后浇带的定义

1.3.2 后浇带存在的问题

1.4 国内外研究动态

1.4.1 国内研究现状

1.4.2 国外研究现状

1.5 主要研究内容及技术路线

1.5.1 研究内容

1.5.2 技术路线

第2章 大体积混凝土温度场分析原理和方法

2.1 热传导方程

2.2 初始条件和边界条件

2.3 边界条件的近似处理

2.3.1 第三类边界条件的近似处理

2.3.2 表面保温层计算

2.4 气温影响

2.4.1 气温年变化

2.5 混凝土的热学性能

2.5.1 混凝土的导温系数

2.6 水泥水化热与混凝土的绝热温升

2.6.1 水泥水化热

2.6.2 混凝土绝热温升

2.7 混凝土温度场反分析

2.7.1 导温系数a的反分析

2.7.2 表面放热系数β的反分析

2.7.3 混凝土绝热温升θ（τ）的反分析

2.8 混凝土温度应力

2.8.1 混凝土温度的变化过程

2.8.2 混凝土温度应力的发展过程

2.8.3 混凝土温度应力计算

2.8.4 混凝土的弹性模量

2.9 大体积混凝土跳仓仓格长度的计算

2.10 大体积混凝土开裂的评价标准

2.11 本章小结

第3章 大体积混凝土基础底板温度场模拟

3.1 概述

3.2 大体积混凝土温度应力数值模拟分析

3.2.1 有限元软件选择

3.2.2 混凝土主要热学性能参数

3.2.3 大体积混凝土温度应力模拟分析的一般步骤

3.3 一次浇筑温度场模拟

3.3.1 几何模型和网格划分

3.3.2 基本材料参数

3.3.3 边界、初始条件

3.3.4 温度场计算

3.3.5 数值模拟结果及其分析

3.4 分层浇筑温度场模拟

3.4.1 分层浇筑施工简介

3.4.2 几何模型和网格划分

3.4.3 温度场计算

3.4.4 数值模拟结果及其分析

3.4.5 一次性浇筑与分层浇筑对比分析

3.5 本章小结

第4章 大体积混凝土基础底板跳仓法施工模拟

4.1 跳仓法简介

4.2 跳仓法施工温度场模拟

4.2.1 跳仓法施工在MIDAS/FEA软件中的实现

4.2.2 有限元模型的建立

4.2.3 温度场计算

4.2.4 温度场结果分析

4.2.5 混凝土底板裂缝产生的原因分析

4.2.6 混凝土底板裂缝控制技术措施

4.2.7 采取防裂技术措施后的混凝土底板温度应力分析

4.3 跳仓仓格长度影响参数化分析

4.3.1 地基水平阻力系数

4.3.2 混凝土的极限拉伸

4.3.3 控制混凝土温升

4.4 施工算例参数计算

4.4.1 地基水平阻力系数

4.4.2 混凝土的弹性模量

4.4.3 混凝土的极限拉伸

4.4.4 水化热引起的温差

4.4.5 各龄期混凝土的收缩值

4.4.6 允许最大浇筑长度

4.4.7 量化混凝土允许最大浇筑长度

4.5 尺寸效应对混凝土底板水化热的影响

4.5.1 尺寸效应对混凝土底板水化热的结果分析

4.6 本章小节

第5章 大体积混凝土温控常用技术措施

5.1 混凝土配合比优化

5.1.1 优选混凝土原材料

5.1.2 优选混凝土配合比参数

5.2 选择合理施工措施

5.2.1 合理分层分段浇筑

5.2.2 改善混凝土的搅拌工艺

5.2.3 控制混凝土的出机温度和浇筑温度

5.3 改善边界约束和构造设计

5.3.1 合理配置钢筋

5.3.2 设置滑动层

5.3.3 设置缓冲层

5.3.4 设置应力缓和沟

5.3.5 设置后浇带

5.3.6 预埋冷却管

5.4 提高混凝土极限拉伸

5.5 加强混凝土保温、养护

5.6 选择合理施工管理措施

5.7 加强混凝土温度实时监测

5.8 本章小结

第6章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

致谢

参考文献

附录

A.硕士期间主要成果

#### （9）混凝土索塔施工的水化热风冷却控制技术（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 国内外水化热研究现状

1.2.1 国外水化热相关研究

1.2.2 国内水化热相关研究

1.2.3 混凝土裂缝扩展相关研究

1.2.4 目前研究存在的不足

1.3 本文研究的主要内容

第二章 混凝土索塔水化热相关理论

2.1 混凝土早期力学性能

2.1.1 混凝土强度

2.1.2 混凝土弹性模量

2.2 混凝土热力学性能

2.2.1 水泥水化热作用

2.2.2 混凝土热传导和温度场理论

2.2.3 温度场的求解方法

2.2.4 热传导方程的边界条件

2.3 风冷却技术基本理论

2.4 本章小结

第三章 混凝土索塔承台施工水化热控制研究

3.1 主桥概况与承台简介

3.2 承台配合比设计

3.3 有限元模拟参数确定

3.3.1 导温系数

3.3.2 导热系数

3.3.3 比热系数

3.3.4 对流系数

3.3.5 混凝土绝热温升

3.3.6 冷却介质对流系数

3.4 承台有限元模型建立

3.4.1 有限元分析流程

3.4.2 承台实体模型

3.4.3 温度测点的布置

3.5 承台数值模拟结果与实测分析

3.5.1 数值计算结果对比

3.5.2 实测数据分析

3.6 本章小结

第四章 混凝土索塔节段水化热控制研究

4.1 索塔节段工程简介

4.1.1 索塔节段的浇筑

4.1.2 索塔节段的混凝土性能要求

4.2 索塔节段的配合比设计

4.2.1 配合比设计思路

4.2.2 索塔配合比设计

4.3 索塔有限元计算分析

4.3.1 索塔模型建立

4.3.2 无冷却管时对索塔的影响

4.3.3 水冷却对索塔的影响

4.3.4 风冷却对索塔的影响

4.3.5 风冷却与水冷却仿真结果对比分析

4.4 本章小结

第五章 中下塔柱水化热影响因素分析

5.1 中下塔柱厚度对早期水化热的影响

5.2 中下塔柱合理拆模时间分析

5.3 冷却风速与风冷温度分析

5.4 环境温度变化对中下塔柱连接段裂缝的影响

5.5 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间发表论文目录)

#### （10）高标号超大体积混凝土温控成套技术（论文提纲范文）

1 工程概况

2 一般控裂措施

2.1 原材料及配合比

2.1.1 原材料

2.1.2 配合比

2.2 一般控温措施

2.2.1 制冷水拌合

2.2.2 碎冰拌合

2.2.3 原材料温度控制

2.2.4 循环水管布设

2.2.5 顶面喷雾

2.2.6 混凝土养护

3 液氮冷却技术

4 实施效果

5 结论

### 四、大体积混凝土一次性浇筑温度控制（论文参考文献）

- [1]大体积混凝土筏板基础温度应力分析及裂缝控制研究[D]. 胡忠存. 青岛理工大学, 2021(02)

- [2]大体积混凝土试块温升的试验研究[D]. 陈春立. 兰州理工大学, 2021(01)

- [3]离子医院结构大体积混凝土施工模拟[D]. 孙绕忠. 合肥工业大学, 2021(02)

- [4]振动台阵基础大体积混凝土温度应力的监控与分析[D]. 杨超. 北京建筑大学, 2020(08)

- [5]超高层建筑基础底板大体积混凝土温度裂缝防控措施研究[D]. 孙文. 扬州大学, 2020(04)

- [6]大跨度拱桥主墩承台一次性浇筑的温控措施[J]. 王英娇,魏海龙. 珠江水运, 2020(09)

- [7]大体积混凝土水化热及温控措施研究[D]. 周引. 重庆交通大学, 2020(01)

- [8]大体积混凝土基础底板跳仓法有限元仿真研究[D]. 史伟中. 昆明理工大学, 2020(05)

- [9]混凝土索塔施工的水化热风冷却控制技术[D]. 蒋浩博. 长沙理工大学, 2020(07)

- [10]高标号超大体积混凝土温控成套技术[J]. 姜俊,谭啸峰,余以明,秦小峰,李健. 广东建材, 2019(10)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/9171342948e8e8866152fcf7.html