# 配电站跳闸故障的预防

### 一、配电所跳闸故障的预防（论文文献综述）

张博[1]（2021）在《高铁10kV配电所综合自动化保护运用探讨》文中研究指明为了确保高铁运行的安全性和可靠性,必须加强高铁电力系统的建设,尤其是要确保高铁10 kV配电所的供电质量,从而保障铁路信号、通信、桥梁等设施的供电质量。基于此,文章主要阐述了高铁10 kV配电所综合自动化保护的具体运用,并分析其运用要点,旨在更好地推动高铁建设的综合发展。

陈启湛[2]（2020）在《医院配电增容项目的持续供电方案研究》文中认为在社会经济快速发展的形势下,人们的生活条件日渐富裕,对生活质量的要求随之提高,对于医疗卫生和保健的关注力度也不断提升。在此背景下,各地区为了满足人们的需求,大力兴建医院。近些年来,在建筑行业的众多建设项目中,医院成为了重点内容。现代医院有着丰富的功能和繁多的科目、复杂的流程,医疗设备日益更新。为了保障医疗设备的使用效果,保障其安全性,就需要确保稳定供电。相比于其他类型的建筑,医院建筑更加复杂和特殊,加之大型医疗设备对供电稳定性要求较高,因此,需要给予医院建筑电气系统设计工作高度的重视。各种社会生产活动对电力运行的安全可靠性都提出了明确的要求,对于医院电气方面则愈加重视。以往结构单一、容量小的变电房,已经难以满足医院建筑电气需求,也无法给医院医疗设备稳定供电。因此,就需要在小容量变电房的基础上进行改造,使之增容,满足医院用电需求,使得医院的医疗设备能够稳定运行。本文结合某医院的临床教学大楼配电增容设计实例,从医院的负荷分级与计算、供电结构与应急电源、低压配电系统等方面,展开系统性的分析与研究。首先介绍增容改造工程的意义,同时为围绕国内外已有研究进行归纳整理;其次,围绕医院配电房增容改造工程设计展开理论分析,同时介绍相关概念;再者,针对医院配电房增容改造工程的必要性和具体设计方案展开分析,同时对项目工程进行技术设计;最后总结全文。

常炳双[3]（2020）在《某光热设备厂配电系统设计》文中研究表明随着科学技术的不断发展及城市电网和农网的改造,配电系统智能化成为配电系统的必然发展趋势。智能配电系统既可以实现对配电网络及配电设备的持续保护、监视和控制,保证供电可靠性及提高供配电网络的自动化水平,又可以实现用户端安全、高效、优质的配电、用电。因此对企业用电合理设计智能化配电系统具有实际意义和应用价值。本文针对某光热设备厂配电特性,分析了工厂用电负荷性质及供配电要求,进行了负荷计算、无功补偿计算、短路电流计算,设计了工厂供配电主接线模式,确定了主接线方案,完成了高压一次设备选型设计和部分低压一次设备的选型设计。此外,选择设计了高压二次回路的智能测量设备和保护设备,给出了测量电路和保护电路,并分析了主要保护电路的工作原理,最后对该厂供配电系统进行了监控设计,确定了监控参数和监控模式,完成了工厂智能配电系统的初步设计。根据本文设计,完成了设备安装调试,现场运行表明:所设计的供配电系统满足了工厂用电需求,现场运行效果良好。文中提供的智能配电系统设计方法,可为工厂、企业的智能配电系统的设计提供参考,对企业工厂智能化配电具有实际意义和应用价值。

李稳洲[4]（2019）在《农村地区配电线路运行故障分析及防范措施优化研究》文中研究说明伴随着时代的快速发展,社会科技水平也因此不断提升。电力市场需求量随之增长,农村地区的配电线路运行质量也逐渐受到了社会各界的关注。但因农村地区配电线路本身所具备的点多、面广的特性,使得线路运行可靠性指标直接受到影响,加之,这些都与社会经济条件、地理因素等各方面因素都密切相关,导致农村地区配电网经常性因鸟害、人为等因素而造成跳闸或者接地故障,使得广大农村电力用户的日常生活、工作受到较大影响。近年来,随着配网自动化技术的全面推广应用,自动化分界、分段开关也随之广泛应用,并使得配网故障自动化检测技术也因此日渐成熟,一旦出现故障就能够快速的采取有效的故障判断和处置。本研究以A县辖区内农村地区配电网运行情况为例,对其2018年故障信息进行整理分析,基于此对配电线路运行故障进行综合分析,明确了农村地区配电网运行期间最常见的故障的主要类型、故障原因、保护以及自动化原理等相关内容,另基于此从各方面加强技术和管理层面的防范,并提出了采用一二次配合解决配电网继电保护难题、单相接地故障处理难题,最后建立起了HD.C101/HD—D11架空线路二遥型配电网在线监测系统,整体提升了故障监控效果,并通过实践应用对构建的监控系统运行界面以及实际情况作出了分析,证实了该监控系统的运行有效性。最后基于所提出的控制措施和在线监测系统,从纵向和横向两方面证实了其运维模式的显着成效。

魏筱雨[5]（2019）在《基于层次分析法的惠州电网供电可靠性评价研究》文中研究说明评价电力系统的供电可靠性,挖掘可靠性方面存在的问题,为电网的运行规划发展提供指导,是电力系统面临的重要课题。本文以惠州电网为研究对象,针对电网供电可靠性的综合评价展开研究,主要研究内容如下:1、综合考虑电网实际运行情况,结合层次分析法评价理论建立了用于供电可靠性评价的层次模型。采用专家评分法确定各指标的权重,建立了全要素的层次分析法模型。2、以惠州电网为研究对象进行工程算例分析。针对各区的电网供电可靠性展开分析研究,为层次分析法评价提供数据基础。进而利用层次分析模型,对各行政区的供电可靠性情况进行打分比较,并就评价结果和工程实践挖掘当前惠州电网在供电可靠性方面存在的问题,为进一步完善供电可靠性提供支撑。3、以层次分析法评价结果为基础,针对惠州电网,从基础管理、规划建设、运行分析以及技术改进等层次分别提出具体的工程措施。本文以惠州电网为例进行具体分析,验证了本文所提的评价体系的合理性和科学性。

柯善武[6]（2019）在《某小区供电方案及设备选型的优化研究》文中提出随着社会经济的发展,居民对生活品质的便捷,安全,低碳循环发展等领域也提出了更高的要求和期望。为了保证小区内电力供应系统能够更好地适配于住宅小区内的基本供电需要和小区的长期规划,并满足经济、灵活、安全可靠的要求,要设计出更合理优化的供电方案、以保证供电系统运行在最佳状态。本文从方案设计出发,首先,在实地调研的基础上采用系数法估算出小区总的用电负荷,其次,结合小区的工程实际情况,选择三种供电方案进行备选,并综合考虑供电设计的节能性与经济性,合理的选择相应的设备。在变压器设备选择过程中,进一步验证了节能性与经济性二者并不矛盾,在满足节能性的同时又能够提高经济效益。在选择高低压电气设备时的具体标准是:在满足设计性能指标的前提下,避免耗能的过大。此外,针对设计好的供电方案,分析可能出现的故障类型,设置变压器的继电保护、变电所的防雷保护和接地保护,保障供电系统的安全性。最后,从可行性和经济性上对几种方案进行对比分析,挑选出小区最优化的供电方案。在这个总体框架下,根据国家标准和地区实际情况完成设计,同时满足供电管理部门要求和居民生活用电需要。在项目建设方面,采用对比分析法,差值损耗计算法以及经济效益法,为选择经济效益大的供电设备以及节能环保安全可靠的设备提供了依据对供电方案以及设备选择提供了依据。在项目的投资建设等方面,应该综合考虑各方面的需求,在符合当地政府规划的情况下结合工程的实际情况,对供配电设计进行合理优化,在满足用电可靠的同时提高经济性。此外,还必须考虑小区未来的负荷发展,实现了远近结合,总结出规律,为以后项目设计提供依据。

赵强[7]（2018）在《10KV配电系统防跳闸的研究》文中研究表明10kV容量的配电系统广泛应用于城镇与农村的配电供电用电环节中,其应用比例高达90%。由于我国配电系统应用研究的起步较晚,有关10kV配电系统供电保护技术的进展并不全面,经常导致电路故障的发生,这不利于用电户日常用电或工业生产。为了解决10kV配电系统的跳闸问题,以供电所作为研究对象具体分析与归纳10kV配电系统的跳闸原因是非常必要的,它不仅能给出有效的技术方案与解决措施,还能达到降低供电设备的损失程度,缩小由跳闸所引起的停电范围、缩短跳闸故障的排除时间以及降低工业生产损失的目的。本论文将全面综合GD供电所的实际运行状况,采用回顾性方法具体分析10kV配电系统的跳闸问题,对其主要故障的发生概率进行统计。基于数据统计分析的结果,概括出导致10kV配电系统跳闸的三大主要因素即雷电、鸟害与短路。根据定量分析法,对雷电形成参数与雷电发生次数进行了估算,所得结果不仅有利于掌握GD供电所范围内雷电出现的情况,还是防雷系统的综合与设计的主要依据。系统考察传统防鸟害系统的应用状况,分析了其存在的主要问题并给出了改进的措施,既提高了鸟害防护系统的功能,又有助于降低鸟害的影响。通过访问GD供电所短路排查维修人员,深入了解了GD供电所发生短路故障的具体影响,提出了相对应的解决方案。通过以上三种保护策略的综合实施,所得运行结果已经初步证实了其防雷、防鸟害与防短路的可靠性、有效性与可行性。本论文的主要研究结果虽然是在某个10kV配电系统中得到的,但对其他供电10kV配电系统的跳闸防护也具有一定的参考价值与实际意义。

王斌[8]（2018）在《浅谈树木、鸟窝、异物侵入对铁路供电的影响》文中研究指明通过对朔黄铁路2016年供电运行情况进行分析,得出树木、鸟窝、异物侵入对铁路安全供电已构成很大威胁,并提出了安全可靠且针对性较强的整治措施。

林小松[9]（2018）在《城市轨道交通接触网供电故障及定位方法的研究》文中指出城市轨道交通的迅速发展,缓解城市早晚高峰道路拥挤,为城市发展提供了活力,充分提高人民群众的出行效率。接触网供电系统是整个地铁运营中的重要一环,其发生故障影响地铁列车发车班次,且定位故障点需较长时间。城市轨道交通接触网供电故障类型较多,分析出最能引起接触网故障的故障类型具有现实意义。本文首先通过建立接触网供电失效故障树模型,通过分析得到最易导致接触网供电失效的底事件;其次通过故障树模型分析结果,采用阻抗法、行波法原理,利用MATLAB/Simulink搭建相关模型并仿真分析;最后,综合考虑走行轨电阻对阻抗法故障测距误差的影响。为地铁接触网的日常维护与快速确定故障位置有现实的指导意义。因城市轨道交通接触网供电系统故障情况较为复杂,而目前,国内外对城市轨道交通接触网供电系统故障定位的研究较少,本文针对如何进行接触网供电系统短路故障定位,完成的工作主要如下:（1）研究了城市轨道交通接触网供电系统供电方式,分析目前国内外接触网供电故障的故障类型与目前采取的方法与措施;（2）通过对接触网供电失效类型的研究与分类,利用障树原理,搭建了城市轨道交通牵引供电失效故障树模型。基于福塞尔法对故障树模型进行定性分析,获得导致列车供电系统失效的最小割集。利用最小割集对故障树模型进行定量分析,得到列车牵引供电系统不可靠度,平均无故障运营时间,底事件结构重要度和概率重要度。在此基础上分析出断裂,磨损,放电这三种故障类型最易导致系统失效;（3）研究了基于阻抗法原理,结合城市轨道交通接触网直流供电的特点,提出了接触网短路故障定位算法,并通过MATLAB/Simulink仿真分析该定位方法的可行性。（4）研究了基于行波法原理,结合城市轨道交通接触网直流供电的特点,提出了接触网短路故障行波定位算法,并通过MATLAB/Simulink仿真分析行波定位方法的可行性。（5）对于钢轨电阻对阻抗法的影响,分别研究了60kg/m与50kg/m钢轨对接触网短路故障阻抗法测距精确的影响,并通过MATLAB/Simulink仿真分析了该方案的优缺点。

张永龙[10]（2017）在《杭深铁路10 kV电力系统运营中的典型问题及对策》文中指出分析了杭深铁路广东段（以下简称杭深铁路）10kV电力系统运营中出现的配电所邻所备自投保护未启动、箱变RTU失电故障、有载调压器分接开关箱烧损、10 kV绝缘架空线防雷击断线4个典型问题,并提出了相应解决方案。

### 二、配电所跳闸故障的预防（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、配电所跳闸故障的预防（论文提纲范文）

#### （1）高铁10kV配电所综合自动化保护运用探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 高铁10 k V配电所综合自动化保护的思路

2 高铁10 k V配电所综合自动化保护的具体运用

2.1 保护测控装置

2.2 备用电源自动投入

2.3 电磁干扰处理

2.4 低压减载与失压保护

3 高铁10 k V配电所综合自动化保护运用的要点

4 结束语

#### （2）医院配电增容项目的持续供电方案研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 .课题研究背景和意义

1.2 .国内外医院配电网现状

1.3 .本文主要内容

第二章 工程概况

2.1 .医院概况

2.2 .负荷类别和等级

2.3 .现状供电

第三章 负荷计算及配电增容方案

3.1 .增容方案设计原则

3.2 .负荷预测

3.3 .配电房选址

3.3.1 .配电所的设计要求

3.3.2 .变配电所所址选择

3.4 .负荷计算

3.4.1 .需要系数法

3.4.2 .无功补偿

3.4.3 .变电室主设备

3.4.4 .配电增容方案

3.5 .设备的选择与校验

3.5.1 .高压侧断路器的选择

3.5.2 .互感器的选择

3.5.3 .避雷器的选择

3.5.4 .变压器的选择

3.6 .供配电二次回路的设计

3.7 .应急电源

3.7.1 .UPS电源

3.7.2 .柴油发电机组

3.8 .节能措施

3.9 .本章小结

第四章 低压配电设计

4.1 .低压配电系统

4.2 .末端配电

第五章 配电房后台监控系统

5.1 .后台监控系统设计思路

5.2 .后台监控系统架构及组成

第六章 火灾自动报警系统

6.1 .系统型式

6.2 .消防设备的布置

6.3 .消防布线

第七章 电气接地设计

7.1 .等电位联结

7.2 .接地系统的类型

7.3 .IT系统在医疗设备中的应用

结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）某光热设备厂配电系统设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题的背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 选题研究内容及思路

第二章 工厂负荷计算及变压器选型设计

2.1 工厂用电负荷资料

2.2 工厂用电设计要求

2.3 负荷计算

2.4 无功补偿设计

2.4.1 无功补偿方式的确定

2.4.2 无功补偿计算

2.5 变压器选型设计

2.6 本章小结

第三章 工厂供配电一次系统设计

3.1 工厂供配电系统主接线方案设计

3.2 短路电流计算

3.2.1 计算方法

3.2.2 计算步骤

3.3 高压配电系统设计

3.3.1 高压配电所主接线形式设计

3.3.2 高压配电所设备选型设计

3.4 低压配电系统设计

3.4.1 低压主接线设计

3.4.2 低压一次设备的选择

3.5 接地装置设计

3.6 本章小结

第四章 工厂供配电二次系统设计

4.1 测量回路

4.2 保护系统

4.2.1 保护方案的确定

4.2.2 保护装置

4.2.3 保护电路

4.3 本章小结

第五章 工厂供配电监控系统设计

5.1 监控功能

5.2 监控系统设计

5.2.1 监控模式

5.2.2 系统结构

5.2.3 系统运行画面

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

#### （4）农村地区配电线路运行故障分析及防范措施优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文的主要工作

第2章 农村地区配电线路故障及处置现状

2.1 农村配电线路故障情况

2.1.1 设备本体

2.1.2 自然因素

2.1.3 客户原因

2.1.4 外力因素

2.1.5 运维不当

2.2 农村配电网线路故障统计的分析

2.2.1 配电线路月度故障统计

2.2.2 配电线路年度故障统计

2.3 配网线路故障处置现状

2.3.1 配电网自动化系统引见

2.3.2 配网自动化系统工作原理

2.4 农村配电网线路故障处置的原则及流程

2.4.1 故障处置原则

2.4.2 故障处置流程

2.5 农村配网线路故障处置方法

2.5.1 接地故障类型判断

2.5.2 接地故障处置方法

2.5.3 短路故障类型判断

2.5.4 短路故障处置方法

2.5.5 断线故障类型判断及处置方法

第3章 农村配网线路故障防范措施的优化建议

3.1 加强技术和管理层面的防范

3.1.1 完善配电运检管理网络

3.1.2 配电专业制度标准体系

3.1.3 建立完善的专业化管理

3.1.4 深化标准化作业应用

3.1.5 完善配置增强技术力量

3.1.6 管理流程的优化

3.2 配电网故障处置的技术措施

3.2.1 采用一二次配合解决配电网继电保护难题

3.2.2 采用一二次配合解决单相接地故障处理难题

3.3 构建农村配网线路在线监测系统

3.3.1 配网线路在线故障定位监测管理系统构成

3.3.2 故障检测与定位的原理

3.3.3 系统体系结构设计

3.3.4 技术架构设计

3.3.5 功能模块设计

3.4 在线监测系统的实际应用

3.4.1 实施步骤

3.4.2 现场安装情况

3.4.3 系统界面

3.4.4 功能模块介绍

3.5 本章小结

第4章 农村地区配电线路运维优化成效分析

4.1 新旧运维模式对比

4.2 输电线路新运维模式纵向成效分析

4.3 输电线路新运维模式横向成效分析

第5章 总结与展望

5.1 总结

5.2 未来展望

参考文献

作者简介

致谢

#### （5）基于层次分析法的惠州电网供电可靠性评价研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究目的和意义

1.2 供电可靠性研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 层次分析法研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 研究内容和方法

1.5 论文结构安排

第二章 供电可靠性评价的相关理论

2.1 供电可靠性综合评价基本理论

2.1.1 供电可靠性研究的基本特征

2.1.2 供电可靠性评价的基本内容

2.1.3 供电可靠性评价的基本流程

2.2 层次分析法基本理论

2.2.1 层次分析法的基本原理

2.2.2 层次分析法的基本特征

2.2.3 层次分析法的建模思路

2.2.4 层次分析法的计算步骤

2.3 本章小结

第三章 基于层次分析法的惠州电网供电可靠性评价指标体系

3.1 惠州电网供电可靠性总体概况

3.1.1 全口径区域

3.1.2 市中心区

3.1.3 各区县停电时间分析

3.2 供电可靠性评价体系的构建

3.2.1 供电可靠性评价指标的选择原则

3.2.2 供电可靠性评价指标体系

3.3 供电可靠性评价指标的计算方法

3.3.1 负荷层次可靠性指标

3.3.2 系统层次可靠性指标

3.4 供电可靠性评价指标权重计算

3.4.1 一级指标权重

3.4.2 二级指标权重

3.4.3 全要素指标权重

3.5 本章小结

第四章 基于层次分析法的惠州电网供电可靠性评价

4.1 惠州电网各区预安排停电分析

4.1.1 停电时户数分析

4.1.2 停电持续时间分析

4.1.3 重复停电事件分析

4.2 惠州电网各区因故障停电分析

4.2.1 停电责任原因分析

4.2.2 停电时户数分析

4.2.3 停电持续时间分析

4.2.4 馈线重复停电分析

4.3 基于层次分析法的供电可靠性评价分析

4.3.1 层次分析法综合评价

4.3.2 存在的问题初步挖掘

4.4 惠州电网供电可靠性存在的问题探析

4.4.1 主网方面存在的问题

4.4.2 配网方面存在的问题

4.5 本章小结

第五章 惠州电网供电可靠性改善建议

5.1 基本原则与思路

5.2 供电可靠性工作目标

5.3 完善供电可靠性的措施

5.3.1 基础管理措施

5.3.2 规划建设措施

5.3.3 运行分析措施

5.3.4 技术改进措施

5.4 本章小结

结论与展望

结论

研究展望

参考文献

致谢

#### （6）某小区供电方案及设备选型的优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究思路与方法

1.4 研究内容与技术路线图

2 供电方案和相关设备选型的理论基础

2.1 供电方案的基本理论

2.2 小区供电相关设备选型的原则

2.3 全生命周期理论

2.4 本章小结

3 某小区供电方案的确定

3.1 供电负荷的初步分析

3.2 供电负荷的计算

3.3 主接线方案的原则

3.4 主接线方案的设计

3.5 本章小结

4 变压器及主要线路的选择

4.1 变压器台数的选择

4.2 变压器型号的选择

4.3 变压器容量的选择

4.4 变压器运行方式改变的经济效益分析

4.5 配电线路的选择

4.6 变配电所的总体布置

4.7 本章小结

5 高低压设备的选择

5.1 设备选择的基本原则

5.2 高压设备的选择

5.3 低压设备的选择

5.4 本章小结

6 继电保护和变电所的防雷与接地

6.1 继电保护的意义及设置原则

6.2 变压器的有关继电保护

6.3 变电所防雷保护设计

6.4 变电所接地保护设计

6.5 本章小结

7 小区供电方案的技术经济分析

7.1 供电方案经济分析的意义

7.2 供电方案技术经济分析

7.3 本章小结

8 结论以及展望

8.1 本文主要结论

8.2 展望

参考文献

致谢

#### （7）10KV配电系统防跳闸的研究（论文提纲范文）

学位论文数据集

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究现状

1.3 研究方法

1.4 研究意义

1.5 小结

第二章 10kV配电系统跳闸研究概述

2.1 供电所地理位置及气候

2.2 10kV配电系统跳闸原因

2.2.1 雷击

2.2.2 鸟害

2.2.3 短路

2.3 小结

第三章 10kV配电系统跳闸故障研究与应对设计分析

3.1 10kV配电系统防雷分析

3.1.1 雷云形成

3.1.2 雷电参数

3.1.3 雷电跳闸计算

3.1.4 防雷措施分析

3.2 10kV配电系统防鸟害分析

3.2.1 鸟害故障特点

3.2.2 鸟害等级划分

3.2.3 鸟害预警设计

3.2.4 鸟害预警应用

3.3 10kV配电系统防短路分析

3.3.1 短路故障发生原理以及危害

3.3.2 相关分析法确定故障的位置

3.3.3 相关应用技术

3.4 小结

第四章 10kV配电系统综合防护成效

4.1 主要技术方案

4.1.1 雷击跳闸防护主要技术方案

4.1.2 鸟害跳闸防护主要技术方案

4.1.3 短路跳闸防护主要技术方案

4.1.4 主要技术方案小规模防护测试

4.2 综合应用及结果

4.2.1 雷击防护应用结果

4.2.2 鸟害防护应用结果

4.2.3 短路防护应用结果

4.3 小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

导师与作者简介

附件

#### （8）浅谈树木、鸟窝、异物侵入对铁路供电的影响（论文提纲范文）

0 引言

1 典型案例分析

1.1 树木造成变配电所跳闸及车站黑屏

1.2 鸟窝造成变配电所跳闸故障

1.3 异物造成停车

1.4 判断不准误停车

2 树木、鸟窝、异物统计情况

2.1 管内侵入线路树木分布情况

2.2 2016年鸟窝处理情况

2.3 2016年异物处理情况

2.4 鸟窝和树木造成设备跳闸

3 树木、鸟窝、异物形成原因

4 整治措施

4.1 树木侵入线路整治措施

4.2 鸟窝整治措施

4.3 异物侵入整治措施

4.4 防止误判措施

5 结语

#### （9）城市轨道交通接触网供电故障及定位方法的研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 阻抗法测距

1.2.2 行波法测距

1.3 提高电网故障定位的准确性

1.3.1 行波模量分析

1.3.2 模量波速分析

1.3.3 根据模量行波速度差的输电线路系统故障测距

1.3.4 根据线模行波突变的输电线路故障测距

1.3.5 去除零模波速影响的输电线路故障测距

第二章 城市轨道交通接触网供电系统故障

2.1 城市轨道交通接触网供电系统

2.1.1 接触网供电系统概述

2.1.2 MATLAB/Simulink地铁牵引电网整流分析

2.2 城市轨道交通接触网供电系统故障

2.2.1 变电所及环网电缆故障

2.2.2 接触网及第三轨故障

2.2.3 侵限引起的故障

2.3 接触网供电系统故障引起因素及其概率

2.4 本章小结

第三章 接触网供电系统失效故障树建模

3.1 故障树符号及其含义

3.2 城市轨道交通牵引供电失效故障树模型建立

3.3 城市轨道交通接触网供电系统失效故障树分析

3.3.1 城市轨道交通接触网供电系统失效定性分析

3.3.2 城市轨道交通接触网供电系统失效定量分析

3.4 本章小结

第四章 接触网供电系统短路故障定位研究

4.1 阻抗法定位原理

4.2 阻抗法MATLAB/Simulink仿真分析

4.2.1 过渡电阻100Ω时阻抗法Simulink仿真分析

4.2.2 过渡电阻80Ω时阻抗法Simulink仿真分析

4.3 行波法故障定位原理

4.3.1 行波法Simulink仿真分析

4.4 本章小结

第五章 钢轨电阻对接触网故障定位的影响

5.1 钢轨电阻

5.2 钢轨电阻对阻抗法故障测距的影响

5.2.1 60kg/m钢轨电阻阻抗法故障测距MATLAB/Simulink建模

5.2.2 50kg/m钢轨电阻阻抗法故障测距MATLAB/Simulink建模

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果

致谢

### 四、配电所跳闸故障的预防（论文参考文献）

- [1]高铁10kV配电所综合自动化保护运用探讨[J]. 张博. 光源与照明, 2021(05)

- [2]医院配电增容项目的持续供电方案研究[D]. 陈启湛. 广东工业大学, 2020(06)

- [3]某光热设备厂配电系统设计[D]. 常炳双. 河北工业大学, 2020

- [4]农村地区配电线路运行故障分析及防范措施优化研究[D]. 李稳洲. 吉林大学, 2019(03)

- [5]基于层次分析法的惠州电网供电可靠性评价研究[D]. 魏筱雨. 广东工业大学, 2019(02)

- [6]某小区供电方案及设备选型的优化研究[D]. 柯善武. 西安建筑科技大学, 2019(06)

- [7]10KV配电系统防跳闸的研究[D]. 赵强. 北京化工大学, 2018(06)

- [8]浅谈树木、鸟窝、异物侵入对铁路供电的影响[J]. 王斌. 电气化铁道, 2018(02)

- [9]城市轨道交通接触网供电故障及定位方法的研究[D]. 林小松. 上海工程技术大学, 2018(03)

- [10]杭深铁路10 kV电力系统运营中的典型问题及对策[A]. 张永龙. 中国铁道学会电气化委员会2017年年会及新技术研讨会论文集, 2017

本文来源: https://www.lw70.cn/article/adb1a7cbb77edc830f370cbb.html