# 用电子手段改进水表抄表的探讨

### 一、用电子手段改进水抄表的探讨（论文文献综述）

杨婷[1]（2021）在《电力公司视频监控系统的设计与实现》文中认为随着西昌市工业、产业的不断发展与壮大,为了城市电网能够安全、稳定地运行,西昌电力公司在辖区内设立变电运行管理值班室以及调度部门。但是,当前多数变电站依然处于现场值守、电话处理的现状,极大地制约了西昌市的电力网络发展。为了能够提升管理效能,必须在进行电力系统建设的同时建立相关配套的信息管理系统。结合此项需求,项目组拟开发一项以视频监控为主体,辅以电量监控的综合集成性系统。本文围绕这一技术进行研究和分析,论文主要研究内容包括以下方面:首先,进行电力公司视频监控系统需求分析:电力公司视频监控系统是实现无人值班变电站的重要基础性系统,结合国内外视频监控技术的研究现状与电力公司的实际情况,本文对电力视频监控系统的功能需求和性能需求作出了详尽的分析和明确的阐述,为后续监控系统的设计提供了理论支撑;随后,开展电力公司视频监控系统设计:针对电力公司视频监控系统的需求,对电力公司视频监控系统进行了架构设计;为了保证系统能够更加稳定的运行,对系统的构建设计了一系列准则,确保系统在运行的过程中能够提供稳定、可持续性的服务,为后续电力公司视频系统的功能设计提供了技术支撑;其次,对电力公司视频监控功能进行详细设计:针对用户的不同应用需求,基于电力公司视频监控系统的系统架构与设计准则的约束,对电力公司视频监控系统进行了功能设计,分模块的功能设计以满足用户的不同应用场景,为后续电力公司视频系统的实现提供了技术支撑;最后,完成电力公司视频监控系统项目实现与相关测试:根据系统需求与设计方案,基于SOA服务架构,采用J2EE+AJAX+FLEX的分布式面向服务的软件架构以及XML语言对需交换的数据进行编码实现。对系统提出的运行远程监控、事故录像存储查阅、远程视频指挥、视频点位GIS展现以及远程电量监控等具体功能进行编码实现与系统测试,以验证本文系统的可靠性与实用性。

亓占华[2]（2020）在《L供电公司用户满意度测评及提升策略研究》文中研究表明顾客满意无论是在学术上还是在实践上一直都有着很高的关注度,随着市场竞争激烈程度的日益加剧,顾客满意也越来越受到重视。随着我国进行市场化改革以来,在供电领域引入了竞争机制,加剧了供电企业之间的竞争。因为国内供电公司之前的垄断性质,长久以来缺乏竞争,导致电力公司只注重电力的供应,忽视了供电服务品质的重要性,没有形成对用户满意度的常态化测评和分析。基于以上问题,本文首先对学术界关于顾客满意和服务质量的相关文献进行了系统地回顾和梳理,在文献分析的基础上,结合L供电公司的特点和性质,开发出包含L供电公司企业形象、顾客期望、L供电公司用户的质量感知、L供电公司用户的价值感知、用户满意和用户忠诚六个变量的测量模型。为验证模型的正确性和有效性,本研究以L供电公司为研究对象进行实例分析,根据分析结果对模型进行了适当地修正,最后根据测量结果,指出了 L供电公司目前在用户满意度方面所存在的问题,并针对所发现的问题提出了具有针对性的满意度提升建议。在制定L供电公司满意度提升策略和措施时,将工业工程的方法和思想运用到了其中。通过测量发现,L供电公司的整体用户满意度指数为85.30。在对L电力公司用户满意度测评结果进行路径系数研究之后发现,L电力公司的企业形象、顾客期望、电力用户的感知质量和用户的感知感知价值均对用户满意具有显着的正向影响作用。此外,L供电公司的企业形象对电力用户的顾客期望具有显着的正向影响作用;顾客期望对电力用户的感知质量具有显着的正向影响作用;顾客期望对电力用户的感知价值同样具有显着的正向影响作用;电力用户的感知质量对用户的感知价值具有显着的正向影响作用;电力企业的用户满意度对电力企业的用户忠诚度具有显着的正向影响作用。本研究所提出的9个假设均得到了支持。

敬兴隆[3]（2020）在《基于物联网的采油生产业务流程再造研究 ——以S采油厂为例》文中研究指明2014年以来的低油价影响,使油气公司由资源扩张型转为降本增效型。我国能源安全矛盾集中体现在油气安全问题,当前国内油气资源已不能有效地支撑经济的持续发展。缓解我国油气安全矛盾,XJ油田作为我国加快油气区建设主战场,在“稳定东部、发展西部”能源安全战略中起着重要作用。然而,开发难度大、开采成本高一直是制约XJ油田发展的核心问题,特别是2020年以来全球新冠疫情蔓延引发原油价格一路下行,WTI原油期货价格一度历史性跌至-37.63美元/桶,持续低油价以及老油区开采难度的增加使得提升采油生产及管理效率与降低成本的矛盾充分显现,传统管理改革及业务流程优化已无法根本解决,急需探索全新的采油生产管理模式及业务流程。本文首先对国内外业务流程再造及物联网相关理论、方法及应用进行了研究,分析了将物联网与流程再造结合的可行性。其次,以XJ油田S采油厂为例,对其采油生产业务流程现状进行深入分析及诊断,得出了其生产管理中的生产过程管控不到位、发现及处理问题滞后、数据不全面、数据质量差、未能实现数据赋能生产管理及辅助分析决策、业务协同及共享困难、提升生产及管理效率与降低成本的矛盾深化等主要问题及困境,本文认为继续实行现有管理模式及业务流程将导致提升生产及管理效率与降低成本的矛盾深化,常规的业务流程梳理及优化、小范围的改革创新、或资源整合已无法化解这种矛盾,必然借助新的技术手段及管理思想探索全面的管控模式改革及业务流程再造。再次,本文研究了基于物联网的采油生产业务流程再造方法,将数字化转型及数据驱动管理贯穿流程再造的全过程,构建围绕集中监控中心（数据中心）的采油生产管理模式,并阐述了流程再造的愿景和目标制定、关键业务流程及需求分析、物联网生产管理系统构建方法、新的业务流程及管控模式构建思路、新的组织结构构建、标准化及制度建设思路、实施过程的人力资源保障及培训提升等内容。文章对其预期效果开展了分析,认为基于物联网的采油生产业务流程再造将在生产状况全面感知;采油生产管理效率、质量、安全的全面提升;采油生产成本的减少、业务协同及组织协作全面提升等方面效果显着,是化解降低成本与提升效益矛盾的有效手段,将使采油生产业务流程整体从四级管理向“采油厂-班组”两级管理转变。该方法除应用于老油田业务流程再造,对于新开发油田管理模式选择及业务流程建设也具有借鉴意义。

查怀宇[4]（2019）在《基于GPRS技术的射频卡控制器终端设计》文中认为作为一个农业大国,农业的健康发展对国家稳定和经济贡献都至关重要。而中国作为一个水资源匮乏的国家,如何在保证农业产量的同时,节约水资源,保证水资源合理调度使用具有很重要的现实意义。在我国某些水资源匮乏的地区,农业灌溉用水收费普遍采用手动开关泵、人工抄表、按量收费的模式。这种模式,存在效率低、管理差、水资源浪费严重等众多缺点。为了更高效地进行水资源调度,并且实时监控设备运行状态,本文设计了一款基于GPRS技术的射频卡控制器。这种射频卡控制器具有很高的精确性、广泛的实用性和适用性。本文设计的射频卡控制器以低功耗芯片STM8L152R8T6为核心,根据现实生活中农业灌溉的需求情况,所设计的射频卡控制器能识别用户卡、设置卡、管理卡等众多射频卡,不同卡有不同的功能。用户卡作为用户购水量信息的载体,保存着剩余量、收费模式等信息,是实现射频卡控制器功能的基础。不同地区的需求和现场情况不同,设置卡可以设置设备运行的相关参数,使设备具有更高的适应性。管理卡的作用是当用户卡丢失或者出问题时,将控制柜里面的用户信息取出,以便之后进行补卡。同时,我们制定了KD02通信协议,射频卡控制器与服务器通过SIM800C模组在该协议基础上进行通信,实现数据的上传以及接收,当有异常情况时,可以报警并远程控制设备的运行状态,保证了控制器安全平稳的运行。为了保证掉电情况下数据不丢失,使用铁电存储器FM24W256来存储设备相关参数和用户用水记录。此外,考虑到有些地区没有水表的情况,本文设计的射频卡控制器还可以通过电计量折算成用水量的方式达到用水收费的目的。为了更加精确的采集用水量信息,我们对数据采集模块进行了滤波处理,维护了用户的权益。我们还设计了上位机软件,管理者可以通过软件demo查询终端设备的运行情况,实现了设备的远程监控。本文设计的射频卡控制器准确度高、稳定性好、适应性强、运营成本低,通过性能测试,运行良好,能在相对恶劣的环境下稳定工作,投入了生产,对后续相关研究工作具有一定的借鉴意义。

徐洋[5]（2019）在《基于NB-IoT和LoRa的智能电表设计》文中研究指明针对智能电表现有各种抄表方式存在抄表范围小、抗干扰能力差、成本高或施工难度大的问题,本论文进行了新型智能电表的设计。本设计能够更好地满足客户需求,降低生产成本,增大抄表范围,提高抄表可靠性。本设计中智能电表以R8CL36C单片机为控制核心,通过ATT7028A高精度电能计量芯片实现对电压和电流信号的快速处理,通过LoRa技术和窄带物联网（NB-IoT）技术实现远程抄表功能。智能电表的主要电能数据通过FFT算法计算获得,该算法通过ATT7028A内部集成的DSP数字信号处理电路实现。校表台通过对ATT7028A电能计量芯片内部寄存器进行参数设置使电能表的计量精度达到1级表的要求。本设计利用利尔达N30模块设计了 LoRa通信模块,从而将LoRa技术应用到智能电表的抄表系统中。LoRa技术融合了数字扩频、前向纠错编码和数字信号处理等多种技术,解决了数据远距离传输与设备低功耗性能之间的矛盾。本设计利用NB05-01模块设计了 NB-IoT通信模块。NB05-01模块采用了 PSM、eDRX等创新技术。PSM技术使通信模块能够进入PSM模式来关闭数据处理、射频等功能从而显着降低模块功耗。eDRX技术延长了设备的寻呼周期,减少了设备的寻呼次数,进一步降低了设备的功耗。两种通信技术的结合应用不仅降低了施工难度,扩大了抄表范围,提高了抄表操作的可靠性而且降低了生产成本和维护费用。本课题在完成智能电表系统软件和硬件设计的前提下,根据国家电子式交流电能表检定规程进行设备校正调试。经过校表调试,本设计中的电能表符合国家标准GB/T17215.321-2008对1级交流有功电能表的要求。

汤思涵[6]（2019）在《35kV变电站数字化升级改造方案的研究》文中研究指明由于科技快速发展以及广大群众生活水平日渐上升,城乡居民在用电过程中对电能的安全问题也越来越关注。政府为了加强城市电网和农村电网的基础建设和升级改造、提升供给侧改革的能力。站内对于配电网的供电和自适应性能做了有效的优化调整,以此来减少在输配电过程中产生的电线路损耗和造价成本,此外还有优化电价,大大降低电力设备占地面积等一系列好处。本文研究的数字化变电站能够把采集来的电网的一次侧和二次侧进行相应数据模拟变换,模拟硬件设备在工作时的状态,使网络监测等平台更加标准正规化。对于上述的方案实施,能够使电网络形成一种全新模式,包含信息数据的共享;物理设备的综合利用;软件的重复使用等。还可以在该站中进行执行动态监测:实时防护、仿人工分析决策、标准规范化操作等基础操作功能。与此同时,其在智能电网以及动态监测控制等发展方面都有较理想的利用价值。当前,包括110k V在内的高压变电站中,已经开始大规模使用数字化方案,而对于35k V变电站的设计很少采用这一智能化方案;同时,现在许多常见35k V变电站都面临一个问题-数字化改造。对于这个问题,首先,本文设计了一座35k V常规变电站,而后进行数字智能化升级改造,对于现有35k V规模的许多常规数字化变电站改造给出依据和模板;上述变电站的主要组成以及理论进行研究,标注下需要留意之处,归纳总结其优缺点,对于未来的变电站实现全面数字自动化的发展方向及其进一步的改造工作给予相应参考。研究后期阶段使用Sketch Up这一操作环境给出我们理想中的电站的结构设计,对于将来的研究工作提供了一点参考建议。

万聿枫[7]（2018）在《远程自动燃气抄表系统数据集中器的设计与实现》文中提出随着我国“煤改气”进程的加速推进,燃气表作为燃气计量的唯一仪表,近年来数量不断增加。国内使用的智能燃气表60%左右是IC卡智能燃气表,IC卡燃气表虽然解决了抄表入户难的问题,但是燃气公司只有在用户去指定营业厅缴费时才能了解用户用气数据和燃气表状态,这给燃气公司抄表业务带来了巨大压力,并对燃气用户管理带来困难,无法满足燃气行业的发展需求。大数据、云计算的高速发展,燃气公司急需利用远程抄表技术实现对燃气表的实时数据采集和安全监控,通过获取大量的用户数据,根据用气情况进行调度。本文提出了一种基于LoRa通信技术的远程自动燃气抄表系统方案,利用LoRa扩频通信技术和GPRS通信技术实现远程抄表。主要完成以下工作:（1）分析了现有远程抄表技术,并介绍每种抄表技术的特点以及适应的应用场景。根据需求提出了基于LoRa通信技术的自动燃气抄表系统解决方案,分析了数据集中器的功能和性能需求,为后期数据集中器的设计提供了依据。（2）对数据集中器进行了硬件设计。数据集中器以MY-IMX6-CB140微控制器核心板为主控核心,通过LoRa扩频通信模块实现下行抄表、GPRS通信模块实现上行数据上传、外部实时时钟实现定时抄表,采用市电和可充电锂电池混合供电方式,确保停电后数据集中器能正常工作,LCD显示模块方便了人机交互,串口和网卡接口方便了数据集中器与计算机进行联机调试。（3）对数据集中器进行了软件设计。详细分析了数据集中器抄表过程中的上行通信和下行通信流程以及数据特征,分别制定了详细的上行通信和下行通信协议,并在Linux系统环境下,运用Qt5完成了软件实现和辅助软件开发。（4）对数据集中器进行了应用测试。根据相关标准对数据集中器的扩频通信模块进行了发射功率测试和接收灵敏度测试,对电源模块进行电压调整率测试,最后对数据集中器进行高低温测试、对视距离测试、压力测试、实验室组网测试和小区组网测试。测试结果表明:数据集中器与燃气表的对视通信距离可达4公里,能够完成结构复杂小区的组网抄表业务,抄表成功率达100%。

钱杰[8]（2017）在《M-BUS总线终端收发芯片设计》文中指出随着我国当前现代化建设的不断发展,智能抄表系统得到了广泛普及,仪表总线（Meter-Bus,即M-BUS）作为一种专用于智能抄表系统的总线技术可以远程给从站供电,不但减少了布线难度,节省了大量的成本,并且增加了智能抄表系统的安全稳定性。此外M-BUS总线还具有通讯高速稳定、静态功耗低、可接入从站数量多、可使用普通双绞线、抗干扰能力强、任意总线拓扑等众多优点,且预留多种通信协议,应用扩展极为方便。本文基于M-BUS协议完成了一款终端收发芯片设计,通过电压调制和电流调制两种调制方式实现主从站之间的信号通信,包含了独立的接收功能和发送功能。接收模块负责将主站发送到M-BUS总线上的电平信号转换为TTL电平信号后传输给从站,而发送模块负责将从站输入的TTL电平信号转换为总线上的电流脉冲信号发送给主站。接收模块由信号采样保持电路、迟滞比较器、输出驱动电路和逻辑控制电路组成,发送模块由逻辑输入电路、恒流源电路和电压基准电路组成。接收模块采用迟滞比较器减少噪声干扰,引入动态参考电平提高信号的比较范围,并且采用达林顿三极管进一步提高输出驱动能力。发送模块采用限流反相器实现与从站之间的逻辑匹配,采用零极相消频率补偿技术提高恒流源的带宽减小其建立时间和关断时间,同时采用修调电路提高带隙基准电压的精度。基于韩国东部0.35μm BCD工艺,在Cadence平台下完成了终端收发芯片的前后仿真验证和系统版图设计。芯片的测试结果达到设计指标,通信速率为38.4kbps,总线电流为6.9mA,静态电流为946μA,接收阈值为VMark-6.8V,迟滞电压为106mV,动态参考电平为VMark-9.7V,采样电容充电电流为24.7μA,采样电容放电电流为0.5μA,传输延时为0.675μs,调制电流为16.1mA,恒流源建立时间为1.2μs,恒流源关断时间为0.08μs。最后论文分析了测试过程中由于闩锁效应导致的漏电现象,并给出了改进设计方案。

李原[9]（2017）在《供电公司抄核收类班组管理信息系统的构建》文中提出抄核收类班组是供电企业营业数据的获取和处理单元,其管理水平的高低将直接影响电网企业的经营效益。本文对抄核收类班组的基础管理、数据获取及处理、数据传递以及工作量计量等方面的现状进行了分析。针对工作中存在的信息规范性、有效性、联通性差以及班组管理中业务和班建脱离、精益化程度低、绩效难计量等问题,利用管理信息系统的相关思想和方法,创新提出以“移动作业终端+班组管理平台”为实现形式,将业务管理与班组管理相融合的管理信息系统构架,并在结果呈现方面引入数据可视化概念以增强数据表现力。通过对数据获取、数据共享、绩效积分核定、日常管理等功能模块的设计,预期能够解决源头数据质量差、信息传递失真、工作量难以核定、班组日常管理粗放等问题。实现了数据“一源录入、多端使用”,让班组管理更为“方便、高效、协同、公平”。期望在提升抄核收类班组工作效率的同时,提高班组管理水平,拓展班组长的管理维度,降低管理成本。

金鑫[10]（2016）在《以智能核算体系为载体的客户电费风险管控》文中提出电费核算是供电企业保证电费回收的必要步骤,是全面应用“集抄集收”电费管理模式的关键环节。顾名思议,“集抄集收”就是集中自动抄表、集中智能核算,集中统一收费、集中专业运维[1]。做好电费核算也是建设“一型五化”大营销体系,降低营销成本和经营风险,全面提高供电企业集约化经营管理能力的基础。传统的电费核算工作方式,因为抄表例日集中而造成短期内电费复核工作量剧增、大量的人工参与操作为主,整体信息化程度不高,工作效率及质量较难保障,这种模式已不能适应当前业务需求,使得人力资源、客户服务资源大量浪费,无法有效建立“客户导向型”的高效灵活服务机制。随着电力营销系统和用电信息采集系统不断建设完善,系统已基本实现电费数据的自动计算比对,并能生成电费异常核算清单。但由于核算时间紧,规则不完善,生成的电费异常核算清单数量多,核查流于形式,时常有差错发生,制约了“集抄集收”的电费管理模式的推进和电费抄核收业务管理水平的提升。因此,如何转变现有电费核算模式,提高核算效率,减少差错的发生,己经成为各个供电企业生产经营工作的必经之路。本文以智能核算体系的做法及实施为基础,对提高对账效率,降低电费回收差错,开展智能对帐（费收费日结和银行进账单勾单、电费核算的智能对账）的应用方面进行详细论述及解析,并对智能电费对账功能实现前后进行比对。最后对集抄集收模式下智能电费核算体系的实际应用进行论证,不仅在提高管理与服务水平上得到了很好的验证,也在经济效益上有了显着的增加,更是在社会效益上也得以体现。为了更好地解决电费核算这一难题,青岛公司按照省电力公司年初营销工作会议上提出的“精益管理、创新服务,加快提升营销整体工作水平”要求,按照风险管控“以防为主”的工作理念.重点加强营销业务过程管理,在电费核算事前、事中、事后三个阶段,建立了多维度智能电费核算体系。以电费核算班为核心实施集约化运作,以用电信息采集系统数据为依托,将客户抄表、电费计算、电费复核、电费发行等传统业务环节通过自动调度任务、队列控制、流程自动传递、作业全过程监控等各项功能有机结合,总体实现了智能化“打包”处理,使得抄核业务效率整体提升了近70%,有效提高了电费风险管控水平。通过在青岛供电公司电费核算工作中的应用,表明该体系对提高电费核算质量与效率、提升电费回收空间、降低电费差错和客户服务风险等方面具有十分重要的意义[1]。

### 二、用电子手段改进水抄表的探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、用电子手段改进水抄表的探讨（论文提纲范文）

#### （1）电力公司视频监控系统的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 视频监控简介

1.2 研究背景及意义

1.3 视频监控系统国内外研究现状

1.4 主要研究内容

1.5 本文组织结构

第二章 视频监控系统开发的相关知识

2.1 引言

2.2 开发语言

2.3 数据交换和配置

2.4 开发工具

2.5 服务器

2.6 数据库

2.7 SDK包

2.8 本章小结

第三章 视频监控系统需求分析

3.1 引言

3.2 视频监控系统整体需求

3.3 功能需求

3.3.1 视频监控功能

3.3.2 地理信息功能

3.3.3 电量集抄管理功能

3.3.4 决策分析功能

3.3.5 报警联动功能

3.4 非功能性需求

3.5 视频监控系统方案选定

3.6 本章小结

第四章 视频监控系统总体设计

4.1 引言

4.2 系统功能设计

4.3 系统总体架构设计

4.4 系统设计原则

4.5 系统数据库设计

4.5.1 数据库需求分析

4.5.2 数据库建设原则

4.5.3 概念结构设计

4.5.4 数据库命名规则

4.5.5 数据库对象详细设计

4.6 本章小结

第五章 视频监控系统详细设计

5.1 视频监控模块详细设计

5.1.1 本地/远程实时监控

5.1.2 本地/远程实时回放

5.1.3 仪表状态监控

5.2 地理信息模块详细设计

5.2.1 模块设计涉及技术

5.2.2 GIS专题图

5.2.3 地图查询功能

5.2.4 地图计算功能

5.2.5 地图基本功能

5.3 电量集抄模块详细设计

5.3.1 档案管理功能

5.3.2 集抄管理功能

5.3.3 报表管理功能

5.3.4 统计查询功能

5.4 决策分析模块详细设计

5.4.1 同比

5.4.2 环比

5.4.3 多站多参

5.5 报警联动模块详细设计

5.6 本章小结

第六章 视频监控系统实现

6.1 视频监控功能模块的实现

6.2 地理信息功能模块的实现

6.2.1 功能实现涉及技术

6.2.2 模块运行界面展示

6.3 电量集抄功能模块的实现

6.3.1 档案管理功能

6.3.2 集抄管理功能

6.3.3 模块运行界面展示

6.4 决策分析功能模块的实现

6.4.1 功能实现涉及内容

6.4.2 模块运行界面展示

6.5 报警联动功能模块的实现

6.5.1 功能实现涉及内容

6.5.2 模块运行界面展示

6.6 连接数据库

6.7 本章小结

第七章 视频监控系统系统测试

7.1 测试术语与缩写词

7.2 测试环境

7.3 测试内容

7.3.1 功能正确性测试

7.3.2 性能测试

7.4 测试结论

7.5 本章小结

第八章 工作总结与展望

8.1 全文工作总结

8.2 未来工作展望

致谢

参考文献

#### （2）L供电公司用户满意度测评及提升策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容

1.4 研究方法和技术路线

1.5 创新点

第二章 文献综述

2.1 服务质量

2.2 顾客满意度

2.3 顾客满意度测量模型

第三章 L供电公司用户满意度测评模型构建

3.1 L供电公司服务特点和分类

3.2 L供电公司用户满意度测评模型的构建

3.3 L供电公司用户满意度评价指标体系

3.4 模型修正

3.5 模型拟合

第四章 L供电公司用户满意度测评分析

4.1 问卷调查

4.2 描述性统计

4.3 信度与效度检验

4.4 模型适配度检验

4.5 路径系数分析

第五章 L供电公司顾客满意度指数计算与服务提升建议

5.1 L供电公司顾客满意度指数计算

5.2 L供电公司顾客满意度存在的问题

5.3 L供电公司顾客满意度提升建议

第六章 总结与展望

6.1 结论

6.2 局限性与展望

附录A L供电公司用户满意度测评预调查问卷

附录B L供电公司用户满意度测评正式查问卷

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （3）基于物联网的采油生产业务流程再造研究 ——以S采油厂为例（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国内外业务流程再造研究综述

1.2.2 国内外物联网及其在油气生产管理中应用相关研究综述

1.3 研究思路及主要内容

第二章 相关理论及方法概述

2.1 业务流程再造相关理论及方法概述

2.1.1 业务流程再造相关理论及发展

2.1.2 业务流程再造主要方法及步骤

2.2 物联网应用的油田采油生产业务流程再造方法

2.2.1 物联网相关概念及主要特征

2.2.2 物联网的应用及基本架构

2.3 本章小结

第三章 XJ油田S采油厂采油生产业务流程现状及存在问题

3.1 XJ油田S采油厂基本概况

3.1.1 XJ油田S采油厂组织架构及管理模式

3.1.2 XJ油田S采油厂内外部环境分析

3.1.3 XJ油田S采油厂生产业务流程现状

3.2 XJ油田S采油厂采油生产管理中存在问题

3.2.1 生产过程管控不到位、发现及处理问题滞后

3.2.2 数据不全面、数据质量差

3.2.3 业务协同及共享困难

3.2.4 提升生产及管理效率与降低成本的矛盾深化

3.3 本章小结

第四章 基于物联网的采油生产业务流程再造方法研究

4.1 制定流程再造的愿景和目标

4.2 制定基于物联网的流程再造方案

4.2.1 管理层决策及营造环境

4.2.2 关键业务流程及需求分析

4.2.3 构建物联网生产管理系统

4.2.4 建立新的业务流程及管控模式

4.2.5 试点新的业务流程

4.2.6 推广实施新的业务流程

4.3 基于物联网的采油生产业务流程再造保障措施

4.3.1 推进新的组织结构构建

4.3.2 加强标准化及制度建设

4.3.3 人力资源保障及培训提升

4.4 持续改进

4.5 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 XJ油田S采油厂流程再造预期效果

5.1.1 生产状况全面感知

5.1.2 采油生产管理效率、质量、安全的全面提升

5.1.3 采油生产成本的减少

5.1.4 业务协同及组织协作全面提升

5.2 本文主要结论及展望

致谢

参考文献

#### （4）基于GPRS技术的射频卡控制器终端设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 水表集抄系统的研究现状

1.2.2 RFID的发展历程及现状

1.3 本文主要研究内容及结构安排

1.4 本章小结

第二章 RFID和GPRS技术理论与研究

2.1 RFID技术理论与相关研究

2.1.1 RFED系统的构成及原理

2.1.2 本设计选用的电子标签和阅读器

2.2 GPRS技术理论与相关研究

2.2.1 GPRS技术特点

2.2.2 GPRS网络结构

2.3 本章小结

第三章 射频卡控制器系统整体设计方案

3.1 系统需求分析

3.2 系统结构

3.3 系统的功能结构图

3.4 本章小结

第四章 硬件设计方案

4.1 控制模块

4.2 IC卡模块

4.2.1 主机接口

4.2.2 阻抗匹配电路

4.2.3 EMC滤波电路

4.2.4 接收电路

4.2.5 PCB天线

4.3 通信模块

4.3.1 SIM800C外围电路

4.3.2 SIM卡接口电路

4.3.3 通信模块供电电路

4.4 存储模块

4.5 数据采集模块

4.5.1 水量数据采集

4.5.2 电量数据采集

4.6 外部时钟

4.7 电源模块

4.8 本章小结

第五章 软件设计

5.1 系统主程序

5.2 射频卡处理

5.3 数据远传

5.3.1 通信链路的建立

5.3.2 数据远传协议

5.4 数据存储与读取

5.5 读表和计算

5.6 定点上传与报警

5.7 上位机软件

5.8 软件抗干扰设计及滤波处理

5.9 本章小结

第六章 射频卡控制器试验测试

6.1 可靠性测试

6.2 远程协议测试

6.3 M1卡操作测试

第七章 总结与展望

7.1 论文总结

7.2 论文工作展望

参考文献

致谢

附件

#### （5）基于NB-IoT和LoRa的智能电表设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 课题的背景与意义

1.2 国内外发展概况

1.3 课题研究的主要内容

2 电能表设计方案与工作原理

2.1 电能表设计方案

2.2 智能电表谐波电能计量的理论基础

3 智能电表的硬件电路设计

3.1 三相智能电表的硬件电路设计

3.2 电能计量插座的硬件电路设计

4 智能电表的软件设计

4.1 三相智能电表的软件设计

4.2 电能计量插座软件设计

5 电能表校表调试与分析

5.1 电能表校表和检测装置说明

5.2 液晶显示、继电器检测和刷卡测试

5.3 通信测试

5.4 校表调试

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （6）35kV变电站数字化升级改造方案的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.2 国内外研究动态

1.2.1 国外变电站研究与进展

1.2.2 国内变电站研究与进展

1.3 本文的主要内容

第二章 35kV变电站数字化改造前设计方案和基本特征

2.1 分析原始数据

2.1.1 35kV变电站的建设

2.1.2 所址概况

2.1.3 气候条件

2.1.4 规模与范围

2.1.5 并入电网的设计方法

2.2 主变压器的型号与容量选择

2.2.1 主变压器的设计方案

2.2.2 选取主变压器的数量

2.2.3 主变压器的容量选择

2.3 变电站的电气设备主接线

2.3.1 系统的电气设备主接线的准则

2.3.2 设计方案

2.3.3 电气主接线的设计方案

2.4 计算对应的短路电流

2.5 变电站主要电气设备的选取

2.5.1 主要电气设备的应满足以下条件

2.5.2 35kV低压配电侧电气设备的选择方法

2.5.3 有关10kV侧电气设备的选择

2.5.4 母线的选取

2.5.5 支柱绝缘子选择

2.6 接地防雷系统的方案设计

2.6.1 避雷器的选择、校验

2.6.2 避雷针的配置原则

2.7 接地装置的选择

2.8 主要电气设备的设置及配电装置选择

2.8.1 配电侧装置的选取

2.8.2 屋内、屋外配电装置

2.8.3 35kV侧配电设备的选择

2.8.4 10kV侧配电装置的布局

2.8.5 动力照明装置的选择

2.8.6 电缆设施与防火

2.9 电气设备的二次部分

2.9.1 继电保护的配置

2.9.2 主变保护

2.9.3 35kV进线保护

2.9.4 10kV出线保护和电容器保护

2.9.5 二次侧电气设备的布置原则

2.10 本章小结

第三章 35kV数字化变电站升级改造

3.1 传统模式的变电站自动化系统的劣势

3.2 智能化变电站的优点

3.2.1 新技术对传统变电站系统的影响

3.2.2 数字化变电站的诸多优点

3.3 数字化变电站的技术特征

3.4 数字化变电站的广泛应用

3.5 35kV变电站数字化的改造原因

3.6 35kV变电站一次侧电气设备设备的升级改造

3.6.1 组成数字化变电站的一次设备

3.6.2 智能断路器特点与构造

3.6.3 拼合单元

3.6.4 交换机

3.7 二次系统的数字化

3.7.1 非常规互感器对继电保护系统的影响

3.7.2 非常规互感器对保护的接口技术技保护配置方案

3.8 发电厂周围变电系统的继电保护

3.8.1 对于母线差动保护

3.8.2 主变保护

3.8.3 输电线路的保护

3.8.4 发生故障时的测距

3.8.5 计量系统

3.9 本项目二次部分的改进

3.9.1 二次设备室组屏

3.9.2 网络化备自投

3.9.3 小电流接地线优化

3.9.4 优化微机五防系统

3.9.5 110V直流电源的使用

3.9.6 数字化低周保护

3.10 数字化变电站的不同组网方案

3.10.1 数字化变电站的网络结构

3.10.2 变电站总线的组网方案

3.10.3 数字化变电站与传统的系统的共存

3.11 数字化变电站设备的信息管理和安全考虑

3.11.1 变电站中用于数字化信息管理的数据库

3.11.2 数字化变电站的检测系统

3.11.3 网络安全问题的解决措施

3.12 数字化改造前后的性能对比

3.13 本章小结

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

参考文献

致谢

#### （7）远程自动燃气抄表系统数据集中器的设计与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外远程无线抄表技术和系统的研究现状

1.2.1 燃气抄表技术的研究现状

1.2.2 远程无线抄表技术的研究现状

1.2.3 LoRa、GPRS和 NB-IoT在无线抄表系统中的应用现状

1.3 主要研究内容

1.4 论文工作及结构安排

第2章 远程燃气抄表系统及需求分析

2.1 LoRa通信技术

2.1.1 LoRa通信技术原理

2.1.2 LoRa通信技术的特点

2.2 GPRS通信技术

2.2.1 GPRS通信技术原理

2.2.2 GPRS通信技术的特点

2.3 基于Lo Ra的燃气表远程自动抄表系统

2.3.1 燃气表远程自动抄表系统的拓扑结构

2.3.2 燃气表远程自动抄表系统的工作原理

2.3.3 燃气表远程自动抄表系统的特点

2.3.4 抄表系统的应用环境

2.4 数据集中器的功能需求分析

2.4.1 数据采集

2.4.2 数据管理和存储

2.4.3 参数配置

2.4.4 远程维护和升级

2.5 数据集中器的性能需求分析

2.5.1 LoRa通信模块

2.5.2 通信距离

2.5.3 抄表时间

2.6 本章小结

第3章 数据集中器的硬件系统设计

3.1 数据集中器概述

3.1.1 数据集中器的总体设计

3.2 主控模块电路设计

3.2.1 微处理器核心板介绍

3.2.2 时钟电路

3.2.3 复位电路

3.2.4 外设接口电路

3.3 GPRS模块电路设计

3.3.1 GPRS模块介绍

3.3.2 GPRS模块电路设计

3.4 扩频通信模块电路设计

3.4.1 扩频芯片介绍

3.4.2 扩频通信电路设计

3.4.3 阻抗匹配网络设计

3.5 液晶显示模块电路设计

3.6 电源模块电路设计

3.7 本章小结

第4章 数据集中器的软件设计

4.1 数据集中器软件的总体架构

4.1.1 软件开发环境

4.1.2 数据集中器的工作流程

4.2 上行通信程序设计

4.2.1 上行通信流程

4.2.2 上行通信数据协议设计

4.3 下行通信程序设计

4.3.1 下行通信流程

4.3.2 下行通信数据协议设计

4.4 本章小结

第5章 应用测试及分析

5.1 扩频通信模块性能测试

5.1.1 发射功率测试

5.1.2 接收灵敏度测试

5.1.3 通信距离测试

5.2 数据集中器可靠性测试

5.2.1 电源负载调整率测试

5.2.2 通信模块可靠性实验

5.3 组网测试

5.3.1 实验室组网测试

5.3.2 小区组网测试

5.4 测试结果分析

5.5 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 下一步研究展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间从事的科研工作及取得的成果

#### （8）M-BUS总线终端收发芯片设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状与发展趋势

1.2.1 研究现状

1.2.2 发展趋势

1.3 主要研究内容与技术指标

1.3.1 研究内容

1.3.2 设计指标

1.4 论文组织结构

第二章 M-BUS总线技术及其实现架构

2.1 M-BUS总线技术

2.1.1 M-BUS总线协议

2.1.2 M-BUS物理层

2.1.3 M-BUS数据链路层

2.1.4 M-BUS应用层

2.2 M-BUS的拓扑结构和安装参数

2.2.1 M-BUS拓扑特性

2.2.2 M-BUS安装参数

2.3 芯片结构及应用

2.3.1 终端收发芯片框架结构

2.3.2 芯片的应用

2.4 本章小结

第三章 接收功能模块设计与验证

3.1 接收模块电路设计

3.2 高压保护

3.3 信号采样保持电路

3.4 迟滞比较器

3.4.1 迟滞比较器的基本原理

3.4.2 迟滞比较器的设计

3.5 接收控制电路和输出驱动电路

3.5.1 接收控制电路

3.5.2 输出驱动电路

3.6 接收模块前仿真验证

3.7 本章小结

第四章 发送功能模块设计与验证

4.1 发送模块电路设计

4.2 发送模块的逻辑输入电路

4.3 高速高精度恒流源

4.4 电压基准电路

4.5 发送模块前仿真验证

4.6 本章小结

第五章 M-BUS系统版图设计与测试分析

5.1 版图设计

5.1.1 系统布局布线规划

5.1.2 系统及关键功能单元版图设计

5.1.3 寄生效应分析

5.2 关键模块后仿真

5.2.1 接收模块后仿真

5.2.2 发送模块后仿真

5.3 M-BUS芯片测试与分析

5.3.1 M-BUS测试平台与测试方法

5.3.2 测试结果

5.3.3 结果对比分析

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文

#### （9）供电公司抄核收类班组管理信息系统的构建（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

第一节 课题研究的背景和意义

第二节 国内外研究现状

第三节 论文研究内容和组织结构

第二章 相关理论综述

第一节 信息化及管理信息系统概述

第二节 管理信息系统的特点及内容

第三节 管理信息系统的作用和意义

第三章 抄核收类班组管理现状及存在问题分析

第一节 抄核收类班组业务及流程概述

第二节 抄核收类班组现有管理信息系统介绍

第三节 抄核收类班组管理现状

第四节 抄核收类班组管理存在的问题

第五节 本章小结

第四章 供电公司抄核收类班组管理信息系统的构建

第一节 抄核收类班组管理信息系统建设目标

第二节 抄核收类班组管理信息系统框架设计

第三节 业务数据获取及控制模块

第四节 数据共享模块

第五节 数据分析模块

第六节 一线积分核定模块

第七节 班组日常管理模块

第八节 数据可视化展示

第九节 本章小结

第五章 实践效果分析评价

第一节 管理成效

第二节 经济效益

第六章 结论与展望

第一节 结论

第二节 展望

参考文献

致谢

个人简介及攻读硕士学位期间论文发表情况

#### （10）以智能核算体系为载体的客户电费风险管控（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.1.1 电能表的出现

1.1.2 感应式电表

1.1.3 电子式电表

1.1.4 机电一体式电表

1.1.5 智能化电表

1.2 研究意义

1.3 国内外的研究现状

1.4 实施背景与内外部环境

1.5 实施的必要性与迫切性

1.6 实施的范围与目标

1.6.1 采用智能核算的范围

1.6.2 采用智能核算的目标

第二章“智能核算体系”内涵及主要做法

2.1 智能核算体系的内涵

2.1.1 管理创新的基本内容

2.1.2 管理创新的特色

2.2 智能核算体系的主要做法

2.2.1 智能核算体系的简介

2.2.2 智能核算体系流程图

2.2.3 智能核算的计划与要求

2.2.4 智能核算项目实施流程

2.2.5 智能核算项目实施改进流程

2.2.6 智能核算的人资体系

2.2.7 智能核算的绩效考核

2.2.8 智能核算参考制度与服务标准

2.3 系统设计思路概述

2.4 系统的方案选择论证

2.5 多用户电能表硬件设计方案

2.6 多用户电能表软件功能设计

2.7 智能电表硬件设计

2.7.1 电能计量理论

2.7.2 智能电能管理系统

2.7.3 主要模块电路设计

第三章 提高对账效率，降低电费回收差错，开展智能对帐的应用

3.1 电费对账的作用

3.2 电费收费日结和银行进账单勾单

3.2.1 电费收费日结

3.2.2 银行进账单勾单

3.3 电费核算的智能对账

3.3.1 智能对账功能实现前

3.3.2 智能对账功能实现后

第四章“集抄集收模式下智能电费核算体系的应用”效果

4.1 管理与服务水平有效提升

4.2 经营效益增收显着

4.3 社会效益收益明显

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

### 四、用电子手段改进水抄表的探讨（论文参考文献）

- [1]电力公司视频监控系统的设计与实现[D]. 杨婷. 电子科技大学, 2021(01)

- [2]L供电公司用户满意度测评及提升策略研究[D]. 亓占华. 山东大学, 2020(04)

- [3]基于物联网的采油生产业务流程再造研究 ——以S采油厂为例[D]. 敬兴隆. 电子科技大学, 2020(01)

- [4]基于GPRS技术的射频卡控制器终端设计[D]. 查怀宇. 山东大学, 2019(09)

- [5]基于NB-IoT和LoRa的智能电表设计[D]. 徐洋. 山东科技大学, 2019(05)

- [6]35kV变电站数字化升级改造方案的研究[D]. 汤思涵. 沈阳农业大学, 2019(04)

- [7]远程自动燃气抄表系统数据集中器的设计与实现[D]. 万聿枫. 重庆邮电大学, 2018(01)

- [8]M-BUS总线终端收发芯片设计[D]. 钱杰. 东南大学, 2017(04)

- [9]供电公司抄核收类班组管理信息系统的构建[D]. 李原. 宁夏大学, 2017(02)

- [10]以智能核算体系为载体的客户电费风险管控[D]. 金鑫. 青岛大学, 2016(04)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/ae6ad52c6151f2f43a5e0deb.html