# 电力电缆施工方案及技术措施论文

##### 问：建筑电气工程技术毕业论文

答：建筑电气工程技术毕业论文

到

"大学生部落论坛“

毕业论文栏目里”

找找参考的范文看看

，看看别人是怎么写的。参考一下，

- 希望能够解决你的问题。

- 答：您好我有你想要的资料。但是这可能需要你付出一些MONEY，给我作为劳动所得，如果你愿意可以加我，然后留下手机号码，我会尽快和你联系的。

- 答：买论文，或者上网搜上篇，这是最简单的办法

##### 问：电缆敷设施工方案

- 答：1.确定路线。2.挖电缆沟。3铺设线管（里面放好拉电缆的线）.4.一定的距离留一个电缆井（转弯位一定要留）5.穿电缆.6.接线.

##### 问：施工中遇到高压电缆如何施工

答：主要注意以下几点：

1. 在接头施工中一定要注意环境湿度及粉尘情况，施工前要注意将环境打扫干净，夏季施工接头人员应戴手套，如果环境湿度太高，应进行去湿处理（升高环境温度或利用去湿机），在套入应力锥前应用吹风机吹干绝缘表面。

2. 电缆接头前必须对电缆加热调直。

3. 绝缘屏蔽末端处理，绝缘屏蔽末端处理是电缆接头工作中及其重要的一步，这一步骤的技术、工艺要求最高，不得有半点马虎。

- 4. 绝缘表面处理，装配式电缆接头电缆接头对绝缘外径（外径误差在0.5毫米以内）、绝缘表面平整度要求较高（所用砂纸要求一般不低于600#）、对尺寸要求也比较严格（尺寸要求误差在1毫米以内）

答：高压电缆？地下的？是多少电压？只要是超过380V的，你就做不了，你能做也不行，只能找当地电业局，让他门来做，是由他门来指导你做，要不出现任何问题，都是你的责任，这不是开玩笑，你也可能承受不起，通知电业局吧

ps:那就好办了，先用人工把电缆挖出，用土桩固定在土的侧壁上，用土桩做支撑，用木板挡上就好了，土桩是斜这打如土的，用木桩，

- 要是深基础开挖，就把线先挖出来，移走加保护就好了，一般的是移走在埋入地线，用木板做个保护套盒

答：要弄清电缆电压等级，

10kV电缆施工前最好会知相关运行单位，能保证1.5m的距离沿基坑边缘插钢板保护貌似可以

- 10kV以上电缆就只有你的基础避让它了

答：只要是超过380V的，你就做不了，你能做也不行，只能找当地电业局，让他门来做，是由他门来指导你做，要不出现任何问题，都是你的责任，这不是开玩笑，你也可能承受不起，通知电业局吧

ps:那就好办了，先用人工把电缆挖出，用土桩固定在土的侧壁上，用土桩做支撑，用木板挡上就好了，土桩是斜这打如土的，用木桩，

- 要是深基础开挖，就把线先挖出来，移走加保护就好了，一般的是移走在埋入地线，用木板做个保护套盒

- 答：如机动车车道下有高压电缆穿过，应在路面上铺20mm厚钢板，一般2-3米宽即可，如果不穿过路面，只在槽边埋设切未裸露，可以不防护，注意做好标识。

##### 问：电气安全工作规程之电缆施工的安全措施有哪些？

答：电力电缆线路试验安全措施：

1、电力电缆试验要拆除接地线时，应征得工作许可人的许可（根据调度员指令装设的接地线，应征得调度员的许可），方可进行。工作完毕后立即恢复。

2、电缆耐压试验前，加压端应做好安全措施，防止人员误入试验场所。另一端应挂上警告牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处，应派人看守。

3、电缆的试验过程中，更换试验引线时，应先对设备充分放电，作业人员应戴好绝缘手套。

4、电缆耐压试验分相进行时，另两相电缆应接地。

5、电缆试验结束，应对被试电缆进行充分放电，并在被试电缆上加装临时接地线，待电缆尾线接通后才可拆除。

- 6、电缆故障声测定点时，禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞，以免触电。

本文来源: https://www.lw70.cn/article/c8f181ee3f2c0f232cca6f15.html