# (20～50)t/h链式锅炉DCS控制

### 一、(20～50)t/h链条锅炉的DCS控制（论文文献综述）

王越[1]（2021）在《彭城电厂锅炉DCS控制系统应用研究》文中研究说明超超临界机组是当前世界上火电发电的主力机型,基本上全部的100万千瓦级机组、部分60万千瓦级机组为超超临界型,该机型的锅炉炉膛受热面长年在高温高压的工况下运行,通常伴有超温和爆管事故,因此对锅炉的高温受热面壁温的监测显得格外重要。本论文以彭城电厂100万千瓦级机组为对象进行研究论证,设计了一款对锅炉水冷壁向火侧实时壁温的在线监测DCS系统。对于受热面的温度计算,直接测量向火侧温度很困难,因此本文在热力性能计算的基础上,结合彭城电厂的具体情况,提出超超临界锅炉水冷壁的背火侧三点计算方法,通过计算结果与设计的热性能相比较得出参数吻合良好。同时,传统的对向火侧温度计算存在迟滞、模型泛化性较差等问题,本文用深度学习的方法展开对向火侧壁温预测的研究,并对多种循环神经网络方法进行充足的实验对比,分析其可行性。最后,在线监测DCS系统可以从前端机的数据采集到、上位机的通讯、集控室PI监测软件的功能和实时界面最后到数据的分析和报表。壁温的实时监控为操作员提供有效的操作指导,并为维护人员提供有关受热面温度的有用信息,以确保超超临界锅炉的运行更经济,更安全。

覃蕾[2]（2016）在《燃煤锅炉房控制系统技术改造》文中研究说明燃煤锅炉的燃烧过程是一个严重耦合、非线性、时变、扰动幅度大的多变量系统。引风量、鼓风量、热网负荷、给煤量、环境温度等参数的变化对燃烧系统有直接影响。锅炉燃烧控制不仅直接影响锅炉加热条件的稳定,而且对节能、环保,提高链条炉热效率具有重要的意义。本文研究的燃煤锅炉房建成于2001年,同年投入使用,供热面积达162万平方米。燃煤锅炉房原有控制系统采用的是霍尼韦尔公司生产的TDC3000系统。现场的控制柜采用的是西门子公司的PLC控制柜,柜内采用多层叠加配线模式,现场操作及数据显示采用手操盘上的手操调节器和数显表。通讯方式为DCS系统的同轴电缆的通讯方式。满足原控制系统生产所需。但是随着设备使用时间的增加,问题逐渐产生,近几年来,燃煤锅炉房的DCS控制系统频繁出现故障,且故障主要集中产生在如下几个部分:1、PLC控制柜内的线路老化严重,采用的多层叠加配线模式又导致在供暖期间发生故障时,没有足够的操作空间,产生问题只能使设备停运再进行必要的维护;2、手操调节器和数显表故障率增加,且损坏数量比较大,要是进行更换,需要的成本比较大;3、PLC控制柜内的CPU经常报警,无法与上位机进行通讯,死机现象频发,且部分柜内的I/O模块通道已经损坏。本文以对原有控制系统的改造为基础,通过分析锅炉运行的特点,研究锅炉的工艺流程、燃烧系统、锅炉控制系统的配置方式、I/O点布置、逻辑组态和主要自动情况,对控制系统进行详细的论述和总结分析,详述系统的组态方案、硬件设备的选择、软件的选择、编程软件、组态软件的设计,形成具有数据采集、通讯、软件编程、监控、报警、历史数据查询功能的控制系统,达到优化、稳定控制的目标。

刘晶晶[3]（2015）在《浅谈DCS系统锅炉应用技术》文中研究指明锅炉是工厂生产重要的动力设备,其任务是供给合格稳定的蒸汽,以满足负荷的需要。我国目前绝大部分中小企业都普遍使用链条炉。由于这种锅炉的成熟性、安全性、易操作性和一次性投资小等优势使得它在我国中小企业中占有主要地位。但是链条炉存在着负荷小、燃烧效率低、对环境污染大等问题。因此,如何提高锅炉的燃烧效率成为提高企业竞争力的必要条件。文章以天津长芦汉沽盐场有限公司为背景,介绍DCS系统在锅炉上的应用。

翟向飞[4]（2014）在《张北糖厂搬迁项目评价》文中研究指明在快速消费食品市场不断繁荣发展的前提下,博天糖业股份有限公司张北分公司筹划搬迁建设,符合区域经济发展目标的要求。本项目的建设,具备技术领先、规模大、起点高、经济效益辐射范围广等特点,变地区资源优势为经济优势,能积极引导当地的经济结构调整,带动当地农业以及其他相关产业如养殖业及运输业等的快速稳定发展,并提升该地区农业产业化的发展步伐。本论文运用了经济评价和财务分析理论,对博天糖业股份有限公司张北分公司糖厂搬迁项目做进行了详细地评价。首先在第一章里介绍了项目的背景,比如：项目的承办单位、和建设条件等,提出了项目建设的必要性及项目建设有利条件。其次从理论上阐述了项目管理的概念,项目评价的内容和常见的评价方法等。再次,对项目所涉及的产品的市场状况进行详细分析,验证了项目建设的必要性。接着,详细介绍了项目建设规模和方案,然后从经济效益和社会效益方面对项目投资的可行性进行了评价,最后得出结论：本项目是切实可行的。

刘德想[5]（2014）在《海天公司节能管理研究》文中研究指明能源是企业发展的动力资源,清洁高效的利用能源是企业可持续发展的保证。节约能源不仅是企业降低成本提高经济效益的需要,而且是环境保护改善环境质量的需要。改善节能管理对于企业转型升级、结构调整、促进技术进步、提升企业管理水平具有重要意义,是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。本文以海天公司为研究对象,针对目前海天公司存在的能源利用效率提升不快,节能管理水平还不高,总体能源消耗居高不下,与节能密不可分的减排压力也急剧增大等现实问题,以企业节能管理流程再造理论、目标管理SMART原则、管理信息系统、PDCA管理循环为研究工具和方法,从结构节能、技术节能、管理节能、建筑节能等方面展开,较深入的研究了海天公司的节能管理,分析现状、指出问题,查找原因,提出方案设计与实施步骤,并作出后评价与持续改进研究。本文提出以建立能源管理体系为根本,制定节能目标体系和细化方案、结构节能优化方案、技术节能项目化方案、管理节能制度化方案;对节能管理业务节能管理流程再造、节能管理组织架构调整;提出基于能源环境双约束条件下的节能管理对策;实施基于现代信息技术的能源管理信息系统;运用PDCA管理循环的方法分步骤实施达到持续进步的节能成效。企业节能管理是一个系统工程,建立能源管理体系非常必要,要建立节能目标体系和按照部门分厂、车间、岗位进行目标分解,依托先进的管理信息系统,提高节能管理决策效率,加强节能考核管理。改善节能管理在企业发展的不同阶段各有侧重:新厂区筹备阶段要重视结构节能,体现技术进步,要淘汰落后产能,对能源结构进行优化,提高清洁能源占比;在项目实施过程中要以技术节能的项目化为重点;在运营期,落实管理节能,做到制度化管理并持续改进。在能源环境双约束条件下制定对策,运用清洁生产、低碳经济、循环经济的先进理念和科学方法促进节能管理。研究和解决海天公司管理节能问题,能为中国传统行业改善节能管理提供借鉴。

梁振涛[6]（2012）在《55t/h三废流化混燃炉节能技术》文中认为1项目建设的提出阳煤集团烟台巨力化肥有限公司原有35t/h循环流化床锅炉1台和20t/h、35t/h的高耗能链条锅炉各1台,共三台锅炉。实际生产过程中以循环流化床锅炉为主、以两台链条炉其中的一台为辅的运行方式来满足生产用汽。但链条锅炉必须以优质、价高兖州烟煤作为主要燃料。近年来,兖州煤价格持续上涨,现已达到1000元/吨,按目前该公司日

王民权,王龙[7]（2009）在《模糊控制在脂肪胺反应釜升温控制中的应用》文中认为针对脂肪胺反应釜升温过程的大滞后、非线性、强耦合特点及分阶段、非均匀升温的控制要求,给出了一种分阶段多规则库的模糊控制策略。运行情况表明,该方案实时性好,对被控对象的不良变化具有较强的鲁棒性。

倪向红[8]（2009）在《生物质燃料锅炉控制策略研究及其控制系统研制》文中研究说明本文从某轮胎制造企业锅炉设备扩容的需求出发,在当前我国节能减排任务相当艰巨的时代背景下,利用地处水稻等农作物主产区的地理优势,提出新增生物质燃料锅炉以代替燃煤锅炉,围绕新的生物质燃烧介质,根据锅炉控制任务的要求,研究了生物质燃料锅炉的汽包水位控制和过热蒸汽温度控制系统以及燃烧控制系统的控制策略,同时结合锅炉控制对象的特点和该企业现有锅炉的控制现状,从综合自动化系统的可靠性、开放性和可扩充性几个方面,比较分析了几种流行的现场总线、FCS相对于DCS的优越性以及CAN总线技术应用于生物质燃料锅炉的可行性,最终选择设计了基于CAN现场总线的生物质燃料锅炉FCS控制系统,并做到与该企业原有三台DCS系统兼容。基于组态软件开发的人机界面具有界面友好、操作方便等特点,实现了监控和管理功能。由于锅炉燃烧过程是一个大惯性、纯时滞、变参数的多输入多输出的复杂过程,使用固定的空气燃料比值加氧量校正控制方式不易得到较佳的控制效果,而前人对生物质燃料锅炉的研究甚少,锅炉运行人员操作经验也不足,本文采用模糊控制技术和常规PID控制相结合的设计思想,在常规PID的基础上,通过对比选择引入以最高炉膛热量信号为被控量的空燃比模糊自寻优控制算法对锅炉燃烧过程进行最有效的控制,使得生物质燃料锅炉具有较高的生物质燃烧率和热值、较少的废气排放和显着的节能等优点,同时FCS控制系统具有DCS不具备的诸多功能,这样达到企业设备扩容、技术升级的目的,而生物质燃料相对于煤炭具有明显的低成本优势,因此生物质燃料锅炉的应用不仅创造了一定的经济效益而且还具有良好的社会效益。

梅晓妍[9]（2008）在《CFBB主汽压力模糊控制系统的研究与工程实现》文中研究表明本文是根据某国营大型化工企业自备电厂循环流化床蒸汽锅炉的DCS改造项目撰写而成。循环流化床锅炉（CFBB）是新一代高效、低污染清洁燃烧锅炉,具有较好的可靠性、经济性和环保性。主汽压力是CFBB运行质量的重要指标之一,主汽压力控制是CFBB控制系统中的重要环节。但由于CFBB燃烧过程的非线性和大滞后使得锅炉的控制过程十分复杂,难于建立精确的数学模型,常规PID控制方案难以获得令人满意的效果。在收集和积累了丰富的现场操作工经验的基础上,采用模糊控制这一人工智能技术,设计了一个适合循环流化床锅炉主汽压力的模糊控制系统,借助浙大中控科技集团的JX-300X系统,实现了主蒸汽压力的智能控制,同时还完成了系统的各种组态与其它环节的控制。从控制结果的总体效果可以看出,应用模糊控制来解决锅炉燃烧系统这类问题是一个行之有效的方法,较好地解决了常规PID控制很难解决的大滞后、强耦合、非线性问题。本文的研究结果,已用于某工厂的75T/h循环流化床锅炉,效果良好,对同类型的工程具有一定的参考价值。

王民权[10]（2008）在《脂肪胺反应釜升温模糊控制系统研究与工程实现》文中提出本课题来自某化工有限公司“1.2万吨脂肪胺生产DCS控制”项目。该项目中脂肪胺生产过程是典型的间歇反应,控制过程的难点是反应釜的分阶段升温控制,对这一难题的研究与工程应用对类似化工企业的生产过程控制有一定的借鉴意义。本文的主要工作和成果如下:1.在参阅了大量文献的基础上,对脂肪胺生产间歇式反应釜的工艺流程、控制难点及常用的控制策略进行了较为全面地阐述;2.在熟悉工艺流程的基础上,进行了脂肪胺生产控制方案的设计和系统组态;3.针对间歇式反应釜升温控制过程的非线性、强耦合、纯滞后等特点,在收集和积累了大量的现场操作工经验的基础上,采用基于模糊理论这一人工智能技术,构造了一个适合反应釜升温控制的模糊控制系统,实现了反应釜升温的智能控制。4.在具体实施的过程中,根据分阶段升温速率的不同,本文给出了分阶段模糊控制系统的设计方案。现场运行情况表明,模糊控制具有实时性好、抗干扰能力和适应能力强、稳态误差小等优点,并对被控对象的不良变化具有较强的鲁棒性。5.尽管控制方案总体效果尚好,但模糊控制系统在消除静差方面还不够完善,为提高控制精度,还应在控制方案和控制算法上做进一步改进。

### 二、(20～50)t/h链条锅炉的DCS控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、(20～50)t/h链条锅炉的DCS控制（论文提纲范文）

#### （1）彭城电厂锅炉DCS控制系统应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 概述

1.2 国内外研究现状

1.3 彭城电厂控制系统

1.4 本文研究内容

2 超超临界锅炉系统构成

2.1 汽水系统

2.2 燃烧系统

2.3 吹灰系统

2.4 锅炉制粉系统

2.5 锅炉壁温测点

2.6 本章小结

3 超超临界锅炉壁温监测系统

3.1 壁温监测的重要性

3.2 壁温及火焰监测系统

3.3 锅炉热交换模型

3.4 水冷壁影响因素

3.5 理论基础

3.6 数学模型的建立

3.7 模型比较分析

3.8 本章小结

4 基于深度学习的超超临界锅炉壁温预测研究

4.1 深度学习与RNN基本理论

4.2 BPTT算法

4.3 常见的循环神经网络

4.4 算法实现

4.5 实验结果与对比

4.6 本章小结

5 超超临界锅炉壁温监测方案的实现

5.1 DCS系统

5.2 汽温调节系统

5.3 系统的硬件集成

5.4 系统的软件集成

5.5 锅炉DCS系统改造分析

5.6 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

学位论文数据集

#### （2）燃煤锅炉房控制系统技术改造（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

前言

第一章 工艺流程和锅炉燃烧系统简述

1.1 锅炉的工艺流程

1.1.1 锅炉的结构

1.1.2 锅炉的工作原理

1.2 锅炉燃烧系统

1.2.1 给煤量控制

1.2.2 鼓风调节

1.2.3 炉膛压力调节

1.2.4 给煤量反馈与鼓、引风量之间的关系

1.3 电机变频调速

1.3.1 电机变频调速技术的原理

1.3.2 电机变频调速技术的运行特性

1.3.3 电机变频调速技术在锅炉燃烧中的节能效果

1.4 供暖热负荷的计算

第二章 系统改造方案

2.1 原控制系统

2.1.1 情况简介

2.1.2 产生问题

2.2 具体改造方案

2.2.1 上位系统改造

2.2.2 下位系统改造

2.2.3 通讯方式

2.3 控制策略

2.3.1 按需供热

2.3.2 热源自动调节

2.3.3 风煤比优化

第三章 DCS系统硬件和软件设计

3.1 DCS系统设计

3.1.1 DCS软件

3.1.2 DCS硬件

3.2 T-BOX设计

3.2.1 T-BOX软件

3.2.2 T-BOX硬件

第四章 实施效果

4.1 计划任务完成情况

4.2 取得成果

4.3 应用前景

结论

参考文献

作者简介、发表文章及研究成果目录

致谢

#### （3）浅谈DCS系统锅炉应用技术（论文提纲范文）

1系统概述

2链条炉的控制说明

2.1锅炉汽水控制系统(如图2)

2.2风烟控制系统(即燃烧优化系统)

( 1) BCS的核心技术之一———软测量技术

( 2) BCS的核心技术之二———有限条件下的燃烧优化技术

( 3) BCS的核心技术之三———测控信号正确相关处理技术

( 4) BCS的核心技术之四———电动执行机构智能控制软件接口

3链条炉燃烧优化控制系统的运行效果

#### （4）张北糖厂搬迁项目评价（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.1.1 项目承办单位

1.1.2 城市建设和发展的需要

1.1.3 企业自身发展壮大的需要

1.1.4 项目的建设符合国家产业发展规划

1.2 研究工作概况

1.2.1 研究工作概况

1.2.2 项目主要建设条件

第二章 项目管理和评价的相关理论概述

2.1 项目评价的基本内容

2.2 项目评价的步骤

2.3 项目评价的发展过程

2.4 项目评价的分类

第三章 市场预测

3.1 市场预测说明

3.2 产品市场供需现状

3.3 产品市场供需预测

3.3.1 国内市场供需预测

3.3.2 国际市场供需预测

3.4 市场风险分析

第四章 建设规模与项目方案

4.1 建设规模

4.1.1 合理经济规模

4.1.2 建设规模应与原料甜菜供应相适应

4.1.3 设备装置规模性价比高。

4.2 产品方案

4.3 技术方案

4.3.1 制糖车间

4.3.2 颗粒粕车间

4.4 设备方案

4.4.1 设备选型原则

4.4.2 制糖生产主要设备选择

4.4.3 颗粒粕车间主要设备选型

4.5 工程方案

4.5.1 项目组成

4.5.2 总布置

4.5.3 土建工程

4.5.4 给水

4.5.5 排水

4.5.6 循环水系统

4.5.7 供电工程

4.5.8 供热

4.5.9 采暖、通风及防排烟

4.5.10 压缩空气站

4.5.11 辅助生产设施

4.5.12 生活服务设施

第五章 项目可行性分析

5.1 工程投资概况

5.1.1 工程投资概况

5.1.2 投资估算范围

5.2 建设投资估算

5.2.1 工程费用估算

5.2.2 建设期利息估算

5.3 流动资金估算

5.4 项目总投资

5.5 投资指标

5.6 分年资金投入计划

5.7 项目进度分析

5.8 成本费用估算

5.9 利润估算

5.10 财务评价

5.11 财务评价结论

5.12 项目对社会的影响分析

5.13 本项目与所在地区的适互(相)性分析

5.14 社会评价结论

第六章 结论

参考文献

附表

致谢

作者和导师简介

附件

#### （5）海天公司节能管理研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

一、引言

(一) 研究背景与意义

(二) 研究内容和思路

二、相关理论与方法

(一) 企业节能管理流程再造理论

(二) 现代项目管理理论

(三) SMART原则

(四) 管理信息系统

三、海天公司的节能管理现状

(一) 节能管理的概况

(二) 节能管理中存在的问题

(三) 节能管理存在问题的原因分析

四、海天公司改善节能管理的方案设计

(一) 建立能源管理体系

(二) 改善节能管理方案制定

(三) 节能管理的流程再造

(四) 节能管理组织架构的调整

(五) 基于能源环境约束条件下的节能管理对策

(六) 实施基于现代信息技术的能源管理信息系统

五、海天公司改善节能管理方案的实施

(一) 实施步骤

(二) 实施难点与解决措施

(三) 节能项目后评价与持续改进

六、结论与展望

(一) 结论概括

(二) 进一步研究及建议

(三) 节能管理面向未来的展望

参考文献

附录

致谢

作者简历

#### （7）模糊控制在脂肪胺反应釜升温控制中的应用（论文提纲范文）

1 脂肪胺反应釜升温控制要求

2 脂肪胺反应釜升温过程控制难点与控制策略

3 模糊控制系统方案设计

4 结论

#### （8）生物质燃料锅炉控制策略研究及其控制系统研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

致谢

第一章 概述

1.1 课题研究背景和意义

1.1.1 节能减排是当今中国面临的重要问题

1.1.2 国内外生物质燃料锅炉利用技术研究现状

1.1.3 生物质燃料发电的意义

1.2 某轮胎制造企业目前锅炉现状

1.3 计算机控制系统的发展历程

1.4 本课题研究任务

第二章 生物质燃料锅炉控制策略

2.1 生物质燃料锅炉概述

2.2 生物质燃料锅炉控制任务

2.3 国内外锅炉控制的研究状况及其发展

2.4 生物质燃料锅炉系统控制策略

2.4.1 锅炉汽包水位控制

2.4.2 锅炉过热蒸汽温度控制

第三章 生物质燃料锅炉燃烧控制与现场总线技术

3.1 生物质燃料的特性

3.2 主汽压力调节系统

3.3 炉膛负压的控制

3.4 锅炉燃烧热效率的自寻优控制

3.4.1 锅炉效率的定义

3.4.2 寻优指标—锅炉效率的确定

3.4.3 空燃比模糊自寻优控制的策略

3.5 空燃比模糊自寻优控制器设计

3.5.1 模糊自寻优控制器

3.5.2 自寻优控制器原理

3.5.3 自寻优控制设计

3.6 锅炉联锁保护

3.7 现场总线的概述与技术特点

3.8 FCS 相对于 DCS 的优越性

3.9 几种有影响的现场总线

3.9.l 基金会现场总线(FF)

3.9.2 Lon Works 总线

3.9.3 PROFIBUS

3.9.4 HART

3.9.5 CAN 总线

3.10 CAN 总线用于锅炉控制系统的可行性

第四章 控制系统硬件设计

4.1 控制系统设计的思想

4.2 FCS 控制系统硬件结构设计

4.3 CAN 智能测控模块

4.4 网关

第五章 控制系统软件设计

5.1 控制系统软件结构设计

5.2 工业以太网接口技术

5.3 Fix 系列工控组态软件简介

5.4 FIX 动态数据交换技术

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

#### （9）CFBB主汽压力模糊控制系统的研究与工程实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 循环流化床锅炉的控制现状及研究意义

1.1 论文研究背景

1.2 循环流化床锅炉(CFBB)及其控制系统

1.2.1 循环流化床锅炉介绍

1.2.2 循环流化床锅炉控制系统的任务

1.3 燃烧控制方案论证

1.4 本文所做的工作

第2章 模糊控制的发展与应用研究

2.1 模糊系统理论的起源

2.2 模糊控制的发展

2.3 模糊控制的应用现状

2.4 基本模糊控制器的设计

2.4.1 模糊控制器的输入输出变量及其模糊化

2.4.2 建立模糊控制规则

2.4.3 模糊关系与模糊推理

2.4.4 模糊决策

2.4.5 模糊控制表

2.4.6 确定实际的控制量

第3章 模糊控制在锅炉主汽压力控制中的方案设计

3.1 CFBB控制特性分析

3.2 CFBB燃烧过程的模糊控制系统设计

3.2.1 确定模糊控制器的输入变量和输出变量

3.2.2 输入变量与输出变量的模糊语言描述

3.2.3 模糊控制规则的语言描述

3.2.4 模糊关系的求取

3.2.5 模糊决策

3.2.6 控制量的清晰化

第4章 75T/hCFBB控制方案的实现

4.1 集散控制系统(DCS)的特点与应用

4.2 系统组态

4.2.1 主控制卡设置

4.2.2 操作站设置

4.3 控制站组态

4.3.1 系统I/O组态

4.3.2 系统自定义变量组态

4.3.3 系统控制方案组态

4.4 操作站组态

4.4.1 操作小组设置

4.4.2 系统标准画面设置

4.5 CFBB中的常规控制方案

4.6 CFBB中的模糊控制方案

4.6.1 模糊控制规则表

4.6.2 模糊控制在燃烧系统中的实现

4.7 控制效果

第5章 结论

5.1 本文工作总结

5.2 展望

参考文献

附录

致谢

攻读学位期间参加的科研项目和成果

#### （10）脂肪胺反应釜升温模糊控制系统研究与工程实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 课题来源与研究背景

1.2 间歇生产控制技术研究现状

1.3 月旨肪胺反应釜升温控制方案论证

1.4 本文所作的工作

第2章 模糊控制系统的发展与应用研究

2.1 模糊控制的发展历程与应用现状

2.1.1 模糊控制的起源

2.1.2 模糊控制的发展

2.1.3 模糊控制的特点

2.1.4 模糊控制的应用现状

2.2 模糊控制系统的开发步骤

2.2.1 模糊控制器的I/O变量及其模糊化

2.2.2 模糊控制规则的建立

2.2.3 模糊关系与模糊推理

2.2.4 模糊控制向量的模糊判决—“清晰化”

2.2.5 模糊控制规则表

2.2.6 实际控制量的确定

2.2.7 控制算法的工程实现

第3章 脂肪胺生产过程总体方案设计

3.1 脂肪胺生产各工段工艺流程与控制方案框图

3.1.1 脂肪睛反应工段:脂肪睛工段工艺流程

3.1.2 脂肪睛蒸馏工段

3.1.3 脂肪胺反应工段

3.1.4 脂肪胺蒸馏工段

3.2 各调节量控制方案的设计

3.2.1 手操器控制

3.2.2 单回路PID调节控制

第4章 反应釜升温过程模糊控制系统的设计

4.1 反应釜升温过程特性分析

4.2 反应釜升温控制方案的选择

4.2.1 常规PID调节在反应釜升温控制中的现状

4.2.2 分段模糊控制方案的确定

4.3 反应釜升温过程模糊控制系统方案设计

4.3.1 输入输出变量及其描述

4.3.2 输入输出变量的模糊化

4.3.3 反应釜升温过程模糊控制规则

4.3.4 模糊关系的求取

4.3.5 模糊决策与实际控制量的确定

4.3.6 反应釜升温模糊控制在DCS中的程序设计

第5章 脂肪胺生产过程控制系统的工程实现

5.1 集散控制系统(DCS)的特点与应用

5.2 总体信息组态

5.2.1 主控制卡设置

5.2.2 操作站设置

5.3 控制站组态

5.3.1 系统I/O组态

5.3.2 系统自定义变量组态

5.3.3 系统控制方案组态

5.4 操作站组态

5.4.1 操作小组设置

5.4.2 系统标准画面设置

5.4.3 控制系统监控画面

5.5 控制效果分析

第6章 结论

6.1 本文工作总结

6.2 需要进一步改进之处

参考文献

致谢

攻读学位期间参加的科研项目和成果

### 四、(20～50)t/h链条锅炉的DCS控制（论文参考文献）

- [1]彭城电厂锅炉DCS控制系统应用研究[D]. 王越. 中国矿业大学, 2021

- [2]燃煤锅炉房控制系统技术改造[D]. 覃蕾. 东北石油大学, 2016(02)

- [3]浅谈DCS系统锅炉应用技术[J]. 刘晶晶. 盐业与化工, 2015(07)

- [4]张北糖厂搬迁项目评价[D]. 翟向飞. 北京化工大学, 2014(06)

- [5]海天公司节能管理研究[D]. 刘德想. 兰州大学, 2014(04)

- [6]55t/h三废流化混燃炉节能技术[J]. 梁振涛. 化学工程与装备, 2012(05)

- [7]模糊控制在脂肪胺反应釜升温控制中的应用[J]. 王民权,王龙. 化工矿物与加工, 2009(11)

- [8]生物质燃料锅炉控制策略研究及其控制系统研制[D]. 倪向红. 合肥工业大学, 2009(10)

- [9]CFBB主汽压力模糊控制系统的研究与工程实现[D]. 梅晓妍. 浙江工业大学, 2008(11)

- [10]脂肪胺反应釜升温模糊控制系统研究与工程实现[D]. 王民权. 浙江工业大学, 2008(11)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/ca04fc932c51a56b884a75f6.html