# 浅谈水表测量的心得

### 一、水表计量经验浅谈（论文文献综述）

周婉迪,裘雪玲,曾永玲,罗新元[1]（2021）在《水表在线校准及量值期间核查方法探讨》文中研究表明文章阐述了水表在线校准及量值期间核查的目的和意义,提出了在水表研发生产阶段引入标准化、通用化的计量接口,在安装设计阶段预留合适的直管段等对策,为在线计量校准和量值期间核查提供技术保障。同时,探讨了基于远程在线监测与大数据分析技术的水表使用状态评价方法,建议将水表的管理方式由"定期更换"转变为"状态更换",并提出了加强计量数据区块链技术研究,确保计量数据的过程控制、管理监督和数据安全。

潘艺,吴玮,黄天寅,王骁[2]（2021）在《基于水表误差曲线重建的供水系统表观漏损量估算方法及应用》文中指出在分类用户用水模式分析的基础上,考虑选取5个特征流量进行水表误差曲线重建,对水表误差值进行修正,建立了基于水表误差曲线重建的表观漏损量估算方法。利用该方法对苏州市研究区域内新建小区、老旧小区、工业、商业、学校和医院等6类用户的水表误差进行修正,各水表的误差修正值分别为-0.25%、-4.1%、-4.59%、-2.03%、-5.74%、-0.34%,据此计算得到各类用户的表观漏损水量分别为7.41万m3、103.42万m3、292.50万m3、28.29万m3、167.83万m3、2.82万m3。与传统方法相比,建立的方法考虑到用户用水模式对水表误差曲线的影响,对表观漏损水量估算更为准确,能为用水行为类似的苏南地区的表观漏损水量估算提供参考。

刘家腾[3]（2021）在《智能工单系统在水表安装工程进度管理中的应用》文中认为智能水表的发展及时有效的解决了抄表难、扰民、人工成本高等问题,我国很多一线城市智能水表已逐步安装到户,多个城市及地区的智能水表安装工作都在稳步进行中。对于城市发展而言,随着物联网生活的提出,智能水表的快速发展让整个城市的水务系统变得更智能。通过采用高频采集的智能水表,还可以帮助用户分析漏损,尤其是对于工业用户、商业用户这样的群体,可以达到节约水资源、节约费用,从降低管网漏损方面考虑,智能水表更加有它无法比拟的先天优势。天津市自2019年起,将用两年时间对天津市内六区、环城四区、静海区、滨海新区部分地区的自来水居民用户更换375万具智能水表,以加快天津市智慧水务迈入一个更高水平的发展。作为如此一项重大的民生工程,如何确保所有智能水表逐户安装,这是一项系统化的工程项目,随着智能工单系统应用,让这项工程项目顺利实施和确保两年内完成智能水表逐户安装成为可能。为此,本文就智能工单系统在天津市水务集团旗下中法合资企业天津塘沽中法供水有限公司（简称:ZF公司）智能水表安装工程项目的应用情况展开分析,并应用AHP层次分析构建模型对智能工单系统在ZF公司已完工九个区域的应用效率进行客观评价。从而为ZF公司后续智能水表安装工程及我国其他城市同类水表安装工程提供可参考的依据。本文主要研究成果如下:（1）本文基于水务公司智能水表安装工程项目为案例,丰富了进度管理及智能工单系统应用的理论;（2）本文在ZF公司智能水表安装工程的应用研究中,结合项目进度管理理论基础上,对ZF公司智能工单系统应用水表安装工程项目的必要性进行了分析,经本文对ZF公司已安装智能水表入户的9个片区进行的客观评价效果也表明:ZF公司应用智能工单系统自2019年6月至今,在辅助水表安装工程项目的实际需求方面,发挥了重要的作用;（3）对于ZF公司在完成天津市两年更换375万具智能水表的整体项目推进方面,智能工单系统的应用对于水务公司常态化智能水表新装、换装中发挥了重要的调度和协调作用,极大的提升了一线人员入户安装水表及换表的工作效率,显着的提升了工程项目整体进度;智能工单系统的应用可以有效确保ZF公司后续智能水表安装工程的项目管理目标顺利推进。

兰丁滋校,朱建文,罗倩华,毛哲凯,汪东升,沈国伟,骆杉杉,信昆仑[4]（2020）在《供水管网水量整体计量误差分析方法研究》文中认为提出了一种基于独立计量区域（District metering area,DMA）小区总表记录值反演区域居民用水强度分布规律的方法,并结合水表检定得出的区域水表误差特性,计算区域居民用水计量误差。在HZ水务集团CX分公司辖区内通过分层抽样选取了466块水表进行检定,统计得出该考核区内DN20户表的计量误差在最小流量Q1处为0.55%,分界流量Q2处为1.15%,常用流量Q3处为1.02%。在辖区内随机抽取的16个DMA小区中,通过其考核表的记录值计算出区域内居民用水90%的水量服从参数μ=1.8,σ=0.5的对数正态分布,10%的水量服从参数μ=1.7,σ=0.4的对数正态分布,该区域居民用水整体计量误差为1.31%。

牛放[5]（2020）在《高精度超声波流量计的流场分析及温度补偿方法研究》文中提出作为一种流量计量设备,超声波流量计在居民用水、工业生产和农业灌溉等领域有着十分广泛的应用。这得益于超声波流量计具有检测精度高、体积小、压损小以及低功耗等优点。相比传统机械式水表,超声波流量计在流量计量精度方面占有绝对的优势,但是其依然存在许多需要解决的问题,例如检测结果鲁棒性不高,检测精度容易受管道流体温度变化和流场变化等因素影响。所以在超声波流量计流量计量领域,不断提高流量计量精度,克服管道流体流场和温度变化对测量精度的影响,一直是广大生产厂家和科研人员不断探究的课题。本文以提高超声波流量计检测精度为研究目的展开了相关研究,在本文的第一、二章节里阐述了超声波流量计的市场应用领域以及发展历程,介绍了目前超声波流量计主流流量检测计量原理方法,并以其检测原理为基础,探讨影响流量检测精度的原因,从其根源分析得出,管道流体温度变化以及管道流体流场变化是影响超声波流量计流量计量精度的主要原因。因此,在本文的第三章节里,针对上一章节分析结论展开了针对性补偿方案研究。本文借助Soild Works仿真了管道流体在不同流场状态下其不同界层流体的运动轨迹,其仿真结果为微元法和牛顿平衡定律的应用提供了实验支撑。分析仿真结果,本文分别给出了管道流体在层流、湍流状态下的面平均速度mV与平均线速度LV之间的补偿系数K。针对管道流体温度变化对检测精度造成的影响,本文借助TDC芯片与温度传感器提出了测温寻表法和工程经验式法两种补偿方案,以此克服了管道流体温度变化对超声波流量计流量检测精度的影响。本文所设计的超声波流量计其流量计量原理采用时差法。在时差法检测原理基础上提出了相关补偿方案,该方案解决了因管道流体流场变化和温度变化而影响检测精度的问题。在本文的第四、五章节里分别给出了其关键芯片元器件选型、硬件电路原理图以及相关功能程序。本文以国家超声波水表行业标准GB/T 7782017为基础框架,以提高超声波流量计精测精度为主要目的,设计出符合国家标准的超声波流量计。本文所设计的超声波流量计具有以下功能:LCD表显、数据存储、24个月历史流量累积量查询、管道流体流速显示、时间日期显示、电池电压显示、NB远传抄表和温度检测等。本文借助超声波流量计校表实验平台对所设计的超声波流量计进行校验。根据本文提出的补偿方案,将其补偿原理编入算法中,对管道流体在不同标定流量下进行多次实验测量,并记录实验数据、计算测量误差和拟合出测量误差曲线。分析修正后的测量误差曲线图,可以得出补偿后的流量计量误差在?2%以内,符合国家对超声波流量计检测精度的要求。比较补偿之前的检测结果,其检测精度有显着的提高,证实本文针对管道流场变化和温度变化的补偿方案是有效的,这对超声波流量计的发展具有重要意义。

令彦强[6]（2020）在《乌鲁木齐市城市节水管理研究》文中进行了进一步梳理水资源是一种特殊的自然资源,是生命之源,也是人类生存和社会发展之本。党的十八大以来,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,依照《节水型社会建设十三五规划》,全社会要广泛开展节水型社会建设,不断提高全社会的节水意识,将节水和整个社会经济发展紧密联系在一起。乌鲁木齐市当前水资源短缺,属于严重缺水型城市,水资源的缺乏已经影响到当地的社会发展,城市节约用水势在必行。本文的研究过程中,使用的研究方法主要有文献研究法、调查研究法和经验总结法,运用政府管制理论、可持续发展理论以及协同治理理论,在对国内外关于城市节水管理的文献进行梳理的基础上,首先,对乌鲁木齐市节水的管理的现状做了具体描述,第一是国内总体节水情况;第二是乌鲁木齐市水资源分布状况,主要包括乌鲁木齐市的水资源、供水和用水概况;第三是乌鲁木齐市城市节水管理的基本情况,具体包括城市节水管理的政策法规依据、管理体制、制度规范、队伍建设、宣传举措和资金保障。第四是乌鲁木齐市在城市节水管理上取得的成效,具体包括乌鲁木齐市综合节水情况、工业节水情况、生活节水情况和环境生态节水情况。其次,在对管理现状进行总结的基础上,找出乌鲁木齐市城市节水管理存在的问题以及原因。存在问题主要有管理体制不够完善、管理制度不够健全、基础设施建设落后、公众节水宣传不到位。分析其背后的原因,主要有县区级缺乏独立的节水管理机构、市场参与节水管理的动力不足、节水管理的资金保障不足、管理措施未落到实处、社会公众缺乏节水意识等几个方面。最后,在借鉴国内外先进城市经验的基础上,提出对加强乌鲁木齐市城市节水管理的对策建议,主要有以下几个方面:第一,完善节水管理体制,提升管理队伍能力;第二,健全节水管理制度,提高产品市场准入门槛;第三,建立有序市场体系、引进水权交易竞争机制;第四,推动节水科技创新,推进节水新模式;第五,加大节水资金投入,改造基础设施;第六,加强节水宣传教育,建立公众参与平台。通过以上研究,以期望能对乌鲁木齐市城市节水管理上提供显示参考,使节水管理更为有效,促使水资源能得到更为合理的使用,保障乌鲁木齐市城市经济的可持续发展。

周志高[7]（2020）在《计量自动化系统多维度信息安全防护研究》文中研究表明作为关系国家安全与国民经济命脉的关键性基础设施,电力系统是敌对组织网络攻击的高价值目标。在大国竞争的时代背景下,以电力工业控制系统为目标的网络攻击已逐渐发展成为国家对抗的重要博弈工具。为保障电力监控系统的安全,防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害,以“安全分区,网络专用,横向隔离,纵向认证”十六字方针为核心,构筑了基于边界安全的纵深安全防护体系,在过去的实践中有力地保障了我国电力监控系统的体系结构安全。但近年来发生的网络安全事故表明网络安全领域并不存在绝对的网络安全。计量自动化系统属于电力监控系统,涉及用电领域,直接关系到电力用户的切身利益,是高价值攻击目标。计量自动化系统主站横向上分布于安全Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区,纵向上与外界交互频繁（低压、配变、厂站）,遭网络攻击风险高。此外,南方电网公司加速转型综合能源服务,衍生出了多表合一和费控功能等新兴业务形态,可能带来新的安全威胁。本文基于计量自动化系统的安全防护体系架构从边界接入、网络安全、主机安全、应用安全、终端安全五个方面综合考虑系统的安全性,研究了计量自动化主站多维度信息安全防护风险,经分析发现在计量终端上因多表合一的接入存在数据不安全的风险、营销系统的内部业务操作上存在合法人员费控指令误操作造成停电的风险、计量自动化主站系统存在缺乏整合,难以形成对系统安全态势全局性认识的问题,并针对不同风险结合计量自动化系统的实际应用情况分别提出采用基于AES-128对称加密算法的软件加密方式实现水表数据加密、在计量自动化系统增设费控指令合规性校验的环节,设计计量自动化主站系统态势评估的防护措施。从多个维度降低了计量自动化系统的安全风险、完善了计量自动化系统的安全防护体系,为实现计量自动化系统的业务系统稳定运行提供有力支撑和保障。

曹尚杰[8]（2020）在《秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究》文中认为历经120年,秦皇岛港已发展成全球最大干散货为主的能源输出港,作为国内绿色港口建设的先进代表,引领了国内绿色港口建设与发展。注重科技创新驱动绿色港口,将能源管理信息化作为建设的重要方向之一,积极推进绿色港口能源智能化平台建设。秦皇岛港六公司（以下简称“六公司”）作为承载着主营业务的重要分公司,也是旗下煤炭运输公司的典型代表,成功通过国家首批四星级“中国绿色港口”评选,首批被亚太港口服务组织（简称:APSN）授予亚太绿色港口称号,且是入围的七家中唯一干散货码头,故被选定为绿色港口能源管理智能化系统建设先行者。本文以六公司绿色港口能源管理信息系统作为研究对象,运用BPM理论和管理学思维,通过对公司能源管理体系和绿色港口运营管理过程的调研和梳理,将公司与能源系统相关的信息系统整合,充分发挥数据、技术、绿色港口建设以及行业影响力优势,构建绿色港口能源管理系统。助力秦皇岛港转型升级、建设生态、智慧、绿色港口,为京津冀地区的节能减排、绿色发展工作做出突出贡献。首先,本论文对选题背景进行阐述,明晰出研究的意义,通过文献法和调研法将国内外学者对于绿色港口、港口能源管理信息系统、信息系统构建的研究成果进行综合阐述和归纳总结,并以此为基础提出论文研究路径与方法。其次,把支撑本研究的基础理论归纳提炼,梳理绿色港口能源管理信息系统构建的基础概念、系统特征,提炼业务流程管理（BPM）、面向服务的架构（SOA）相关的方法论,作为绿色港口能源管理信息系统研究的理论依据、研究基础。研究明确系统构建存在的问题,结合管理实际基于BPM核心理论分析归纳系统功能需求,根据需求设计系统功能、完成系统建设。最后,从五个方面构建系统保障体系,保证系统运行和实施。

高子鹏[9]（2020）在《EMD-ARMA改进模型在能耗监测系统中的研究与实现》文中提出近年来,随着技术水平发展我国对能源的需求程度提高,随之而来的能源浪费情况也十分严重。现如今建筑能耗约占全国总能耗的30%,且60%以上的建筑为高能耗建筑,仅有10%的建筑达到了节能标准。现如今,我国已经开始采取相应的节能措施,但是由于对能耗使用情况做不到精准把握,节能措施的实施往往起不到该有的节能效果,所以能耗监测系统的研究至关重要。针对能耗监测系统的设计研究存在着众多问题,本文设计的能耗监测系统,是从物联网架构的感知层、网络层和应用层三个技术层面出发,讨论和实践了能耗监测系统的技术需求和功能,为节能减排方案的有效提出提供了数据支持和合理分析。本文设计的能耗监测系统首先是通过对智能仪表的使用,精确监测各类能耗资源的使用情况。其次是增设控制器一级,在设计的控制器中加入单片机轮询采集程序和通信电路,实现实时的采集各类能耗数据。再应用无线传输技术构建内部无线局域网,将控制器采集到的数据通过内部无线局域网发送给中控机。最后在中控机上搭建后台收发软件、数据库和显示界面,实现用户管理、能耗监测、能耗预测等功能。在实现本文重点的能耗预测功能过程中,对原有的经验模态分解-自回归移动平均（EMD-ARMA）数学模型进行了优化,使用经验模态分解、自回归平滑移动和高阶拟合三者结合的方式对能耗结果进行预测,从而使能耗预测的结果更具说服力。监测系统的三层架构是双相传输的,工作人员可以在中控机上进行操作升级控制器的数据采集程序,对数据采集方式进行优化。能耗监测系统通过有线和无线通信技术,将智能仪表、控制器和中控机有机整合为一体,使工作人员可以直接地对底层采集进行调整。同时能耗预测功能的优化实现,满足了能耗监测系统的数据分析需求,提高了监测系统的应用广泛性和市场竞争力。本文设计的能耗监测系统已投入使用且运行状况良好,极大的节省了人力,使得工作人员方便快捷地得到数据和分析数据,提高了相应工作人员的工作效率和管理水平,更重要的是为建筑本身制作节能减排计划和设备管理升级提供了数据支持。

白桦[10]（2019）在《B公司自来水营销服务质量管理研究》文中研究说明保障自来水供应安全始终是城市可持续发展所面临的重大现实课题。城市供水企业担负着城市自来水的生产、供应、营销、服务等任务,是满足经济社会发展和人民生活用水需求的重要公用事业单位。B公司作为北京市自来水集团下属的从事北京市海淀区自来水营销服务的专业性分公司,肩负着为广大用户提供自来水营销服务的重要任务。近年来,公司持续向标准化、制度化、精细化方向推进各项自来水营销服务工作,但仍以经验型、粗放型的管理方式为主,没有能够充分、有效地利用多年来积累的历史数据进行深入的分析、评价和预测,从而有效地指导自来水营销服务工作。因此研究B公司自来水营销服务项目质量管理,能够显着提升B公司自来水营销服务水平,最终为整个北京市自来水集团营销服务水平的提升做出贡献,具有重要的理论与现实意义。本文基于实际的项目,对项目质量管理理论进行了实践,在研究过程中,紧密结合项目情况,不断对比理论与实际的差距,分析原因,以此为后面的工作做好铺垫。首先分析本文研究的背景、理论意义与现实意义,并提出本文研究的核心问题,从国内与国外两个角度做系统的文献综述。其次对本文要研究的主体做出明确的概念界定,分析本文研究的基础理论,为本文研究提供理论支撑。然后梳理项目的基本概况,分析项目质量管理的现状,从用户管理、表务服务、收费服务、咨询服务四个方面分析关键节点。基于此,分析质量管理的内外部环境,从用户管理质量管理方案、表务服务质量管理方案、收费服务质量管理方案、咨询服务质量管理方案四个角度构建质量管理方案。最后从营销工作质量、用户满意度、质量管理成本等角度分析实施进程,然后基于层次分析与模糊评价法构建实施效果评价的模型,进行实证分析,并总结实施方案过程中存在的问题,提出进一步改进的方案。研究发现,B公司自来水营销服务质量管理的核心在于改进用户管理,提升表务服务水平,并优化收费服务和咨询服务。B公司自来水营销服务项目质量管理方案的制定是一项复杂的系统工程,必须协调好六个方面质量管理的关系,包括质量管理组织设计、质量管理标准设计、用户管理质量管理方案、表务服务质量管理方案、收费服务质量管理方案、咨询服务质量管理方案,各个方面相互协调。B公司自来水营销服务质量管理方案的实施取得了巨大效果,营销服务工作质量得到了大幅提升,质量管理方案的实施使得整个项目的质量管理水平相较于没有实施方案之前提升了一倍左右。但依然存在质量管理难以实现标准化管理、营销数据质量有待提高、人工查表方式需要突破三个问题,需要制定标准化的质量管理标准,提升标准化水平,完善营销管理系统,提升数据质量,并加快普及智能远传水表,以突破人工查表的漏洞和局限性。

### 二、水表计量经验浅谈（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、水表计量经验浅谈（论文提纲范文）

#### （1）水表在线校准及量值期间核查方法探讨（论文提纲范文）

1 目前水表计量检定的规定

2 存在的问题

2.1 户用小口径水表使用期限的问题

2.2 大口径水表检定周期内量值保证问题

2.3 智能水表的计量数据监管难度加大

3 对策探讨

3.1 在研发和生产阶段规范并统一可计量性接口

3.2 在安装设计阶段充分考虑在线计量校准需求

3.3 开展户用水表在线远程校准技术和方法的研究

3.4 利用区块链技术为计量数据的准确提供可靠保障

4 总结

#### （2）基于水表误差曲线重建的供水系统表观漏损量估算方法及应用（论文提纲范文）

0 引言

1 研究方法

1.1 各用户类型用水模式构建

1.2 各类型用户水表误差确定

1.3 表观漏损量估算

2 实例应用

2.1 研究区域概况

2.2 用户类型划分

2.3 不同类型用户用水模式构建

2.4 研究区域用户常用表型分析

2.5 研究区域各类型用户水表误差确定

2.6 各类型用户表观漏损水量计算

3 结语

#### （3）智能工单系统在水表安装工程进度管理中的应用（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.3 研究内容和研究方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第二章 文献综述

2.1 国内外安装工程中进度管理的文献研究

2.2 国内外智能工单系统的文献研究

2.3 信息系统在安装工程中进度管理应用的文献研究

2.3.1 智能水表安装工程管理的文献研究

2.3.2 软件在安装工程项目进度管理中应用的文献研究

2.3.3 信息系统在安装工程项目进度管理中应用的文献研究

2.4 本章小结

第三章 项目进度管理理论与智能工单系统建设

3.1 项目进度管理理论与方法

3.1.1 项目进度计划理论

3.1.2 项目工作进度管理的工具和技术

3.1.3 项目工作进度管理排序的工具和技术

3.1.4 项目进度控制的目标及程序

3.1.5 项目进度控制的方法选择和进度计划管理体系建设

3.1.6 项目进度影响因素

3.2 智能工单系统建设必要性

3.2.1 实现社会效益

3.2.2 提升经济效益

3.2.3 解决现阶段实际问题

3.3 智能工单系统建设过程

3.3.1 智能工单系统需求调研

3.3.2 智能工单系统搭建

3.3.3 智能工单系统需求响应

3.4 本章小结

第四章 智能工单系统在水表安装工程中的进度控制

4.1 水表安装工程项目的进度计划编制

4.1.1 项目进度计划编制依据和原则

4.1.2 项目进度计划的方法选择与制定

4.2 水表安装工程项目进度管理存在的问题

4.2.1 信息反馈滞后

4.2.2 各专业、各部门之间的存在过多碰撞

4.2.3 数据分析薄弱

4.2.4 进度计划编制复杂

4.3 智能工单系统对水表安装工程项目进度管理的优化

4.3.1 优化信息反馈速度

4.3.2 优化项目流程以减少碰撞

4.3.3 优化数据分析

4.3.4 优化进度计划编制与调整

4.4 智能工单系统在水表安装工程项目的进度控制

4.4.1 水表安装工程项目进度数据收集

4.4.2 水表安装工程项目进度偏差分析

4.4.3 水表安装工程项目进度调整纠偏

4.4.4 水表安装工程项目进度控制效果

4.5 本章小结

第五章 智能工单系统的进度控制效果评价

5.1 项目进度控制评价的原则和目的

5.1.1 应用效果评价的方法

5.1.2 应用效果评价的目的

5.2 应用效果评价体系

5.2.1 确定评价指标

5.2.2 判断矩阵以及标度定义

5.2.3 确定权重以及一致性检验

5.3 应用效果评价过程

5.3.1 统计各评价指标得分

5.3.2 计算权重及综合评价得分

5.4 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （4）供水管网水量整体计量误差分析方法研究（论文提纲范文）

0 引言

1 理论方法

1.1 确定水表计量性能

1.2 确定区域居民用水强度分布

1.3 确定区域居民用水计量误差

2 案例分析

2.1 确定水表计量性能

2.2 确定区域居民用水强度分布

2.3 确定区域居民用水计量误差

3 结语

#### （5）高精度超声波流量计的流场分析及温度补偿方法研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究的背景及意义

1.2 流量计概述

1.3 国内外研究现状

1.4 论文结构以及主要工作

2 超声波流量计流量检测原理

2.1 时差法检测原理

2.2 多普勒法

2.3 互相关法

2.4 影响超声波流量计检测精度的误差分析

3 提高超声波流量计检测精度的方法

3.1 面平均速度的流场分析补偿

3.2 面平均速度的温度分析补偿

4 超声波流量计硬件电路设计

4.1 超声波流量计的功能需求

4.2 关键芯片选型

4.3 主要功能模块电路设计

4.4 远传抄表电路设计

5 超声波流量计的嵌入式开发

5.1 IAR开发嵌入式软件环境

5.2 功能块程序编写

5.3 校表实验数据误差分析

5.4 远传抄表功能实现演示

6 总结

参考文献

附录

作者简历

学位论文数据采集

#### （6）乌鲁木齐市城市节水管理研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 引言

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.2.3 研究评述

1.3 研究方法与研究内容

1.3.1 研究方法

1.3.2 研究内容

第2章 相关概念和理论阐释

2.1 相关概念界定

2.1.1 节约用水

2.1.2 城市节水

2.1.3 节水管理

2.1.4 节水型城市

2.1.5 城市节水指标

2.2 基础理论

2.2.1 政府管制理论

2.2.2 协同治理理论

2.2.3 可持续发展理论

2.3 加强城市节水管理的必要性分析

2.3.1 建设节水型社会的必然要求

2.3.2 保障经济社会发展的必要条件

2.3.3 深化水资源管理制度改革的内在要求

第3章 乌鲁木齐市节水管理现状

3.1 全国总体节水状况

3.1.1 农业节水情况

3.1.2 工业节水情况

3.1.3 城镇节水情况

3.2 乌鲁木齐市水资源分布状况

3.2.1 乌鲁木齐市水资源总量

3.2.2 乌鲁木齐市地下水量

3.2.3 乌鲁木齐市地表水量

3.2.4 乌鲁木齐市供水情况

3.2.5 乌鲁木齐市用水情况

3.3 乌鲁木齐市城市节水管理基本情况

3.3.1 乌鲁木齐市城市节水管理的政策法规依据

3.3.2 乌鲁木齐市城市节水管理的管理体制

3.3.3 乌鲁木齐市城市节水管理的制度规范

3.3.4 乌鲁木齐市城市节水管理的队伍建设

3.3.5 乌鲁木齐市城市节水管理的宣传举措

3.3.6 乌鲁木齐市城市节水管理的资金保障

3.4 乌鲁木齐市城市节水管理取得的成效

3.4.1 综合节水取得显着成效

3.4.2 工业节水发展潜力较大

3.4.3 生活节水管理不断加强

3.4.4 环境生态节水稳中向好

第4章 乌鲁木齐市城市节水管理问题及原因分析

4.1 乌鲁木齐市城市节水管理存在的问题

4.1.1 管理体制不够完善

4.1.2 管理制度不够健全

4.1.3 基础设施建设落后

4.1.4 公众节水宣传不到位

4.2 乌鲁木齐市城市节水管理问题的原因分析

4.2.1 县区级缺乏独立的节水管理机构

4.2.2 市场参与节水管理的动力不足

4.2.3 节水管理的资金保障不足

4.2.4 节水管理措施未落到实处

4.2.5 社会公众缺乏节水意识

第5章 国内外经验借鉴

5.1 上海市节水管理经验

5.1.1 水务管理一体化

5.1.2 注重节水宣传工作

5.2 银川市节水管理经验

5.2.1 推进水权转换和水权交易

5.2.2 落实资金保障

5.3 以色列节水管理经验

5.3.1 严格处罚用水超标

5.3.2 重视应用先进技术

5.4 新加坡节水管理经验

5.4.1 实施水效标识计划

5.4.2 强制安装节水设备

5.5 启示

第6章 加强乌鲁木齐市城市节水管理的对策建议

6.1 完善节水管理体制,提升管理队伍能力

6.1.1 完善水资源统一管理体制

6.1.2 建立统一的节水管理机构,加强节约用水工作

6.1.3 增加和培训节水管理人员

6.2 健全节水管理制度,提高产品市场准入门槛

6.2.1 健全用水总量控制和定额管理制度

6.2.2 完善取水许可制度和水资源有偿使用制度

6.2.3 全面推行水资源论证制度和用水、节水评估制度

6.2.4 强化节水产品认证和市场准入制度

6.3 建立有序市场体系,引进水权交易竞争机制

6.3.1 建立节水市场体系

6.3.2 建立水权交易市场机制

6.4 推动节水科技革新,推进节水新模式

6.4.1 加大节水新技术的应用

6.4.2 重视发展合同节水新模式

6.5 加大节水资金投入,改造基础设施

6.5.1 扩大投融资渠道

6.5.2 加大对节水基础设施的改造

6.6 加强节水宣传工作,建立公众参与平台

6.6.1 广泛开展节水宣传教育活动

6.6.2 组建全社会参与的节水管理平台

结语

参考文献

致谢

个人简历

在学期间发表的学术论文与研究成果

#### （7）计量自动化系统多维度信息安全防护研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外计量自动化系统研究现状

1.2.1 国外用电信息采集系统安全防护现状

1.2.2 国内计量自动化系统建设与安全防护现状

1.3 章节安排

第二章 计量自动化系统安全防护与风险分析

2.1 引言

2.2 计量自动化系统物理架构

2.3 计量自动化系统安全防护架构

2.3.1 边界安全防护

2.3.2 网络安全防护

2.3.3 主机系统安全防护

2.3.4 应用安全防护

2.3.5 终端安全防护

2.4 计量自动化系统安全风险分析

2.4.1 基于多表合一的终端数据安全风险分析

2.4.2 基于费控功能的业务操作安全风险分析

2.4.3 基于计量自动化主站系统的安全风险分析

2.5 本章小结

第三章 多表合一系统中数字远传水表的加密通信

3.1 引言

3.2 多表合一发展现状

3.2.1 多表合一应用现状

3.2.2 多表合一的网络安全防护现状

3.3 电子远传加密水表通信

3.4 仿真分析

3.5 本章小结

第四章 居民用电程费控合规性校验方案设计

4.1 引言

4.2 计量自动化系统的智能费控

4.3 远程费控功能安全现状分析

4.4 远程费控操作合规性校验方案设计

4.5 远程费控操作合规性校验实例计算

4.6 本章小结

第五章 计量自动化主站系统安全态势评估研究

5.1 引言

5.2 网络安全态势感知

5.3 灰色系统理论

5.4 计量自动化系统的网络安全态势评估设计

5.4.1 数据采集

5.4.2 态势指标选取

5.4.3 态势权重确定

5.4.4 基于灰色评价的态势评估模型

5.5 实例计算

5.6 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

附录A (攻读学位期间所发表的学术论文)

附录B (攻读硕士学位期间参与工程项目实践)

#### （8）秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.2.3 国内外研究述评

1.3 研究的主要内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

第2章 相关概念界定及能源管理信息系统构建办法

2.1 绿色港口

2.1.1 绿色港口内涵

2.1.3 绿色港口的发展趋势

2.1.4 绿色港口等级评价指标体系

2.2 港口能源管理信息系统

2.2.1 港口能源管理信息系统特点

2.2.2 港口能源管理信息系统的实现形式

2.3 业务流程管理(BPM)

2.3.1 BPM概念

2.3.2 业务流程

2.3.3 流程的编排

2.3.4 流程执行与监控

2.4 能源管理信息系统构建方法

2.4.1 信息系统构建的模型

2.4.2 面向服务的体系构架(SOA)

2.4.3 系统功能分析与设计

2.5 本章小结

第3章 秦皇岛港六公司能源管理信息化现状及需求分析

3.1 秦港六公司概况

3.1.1 公司概况

3.1.2 绿色港口建设情况

3.1.3 绿色港口能源管理效果的核心约束指标

3.1.4 主要耗能设备和耗能关键流程

3.2 能源管理信息化现状分析

3.2.1 能源管理体系现状

3.2.2 现有能源相关信息系统建设

3.3 能源管理信息系统构建存在的问题

3.4 基于BPM的能源管理系统需求分析

3.4.1 BPM的核心理念

3.4.2 能源管理信息系统构建必要性

3.4.3 基于BPM的能源管理信息系统流程

3.4.4 能源管理信息系统功能需求

3.5 本章小结

第4章 秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统设计

4.1 设计的原则和目标

4.1.1 设计的原则

4.1.2 设计的目标

4.2 基于SOA的能源管理系统总体架构体系

4.2.1 总体目标框架

4.2.2 业务应用框架

4.2.3 基础设施框架

4.3 能源管理信息系统功能设计

4.3.1 电能管理信息系统模块设计

4.3.2 无线远程自动水管理信息系统模块设计

4.3.3 电子皮带秤管理信息系统模块设计

4.3.4 流机燃油管理信息系统模块设计

4.4 本章小结

第5章 秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统实现

5.1 秦皇岛港六公司能源管理信息系统实现

5.1.1 能源整体在线监测实现

5.1.2 电能管理模块分析与实现

5.1.3 水管理模块分析与实现

5.1.4 皮带秤管理模块分析与实现

5.1.5 流机燃油管理模块分析与实现

5.2 秦皇岛港六公司能源管理信息系统部署

5.2.1 总体结构部署

5.2.2 信息资源部署结构

5.3 秦皇岛港六公司能源管理信息系统实施保障

5.3.1 遵循公司信息化战略及规划主线

5.3.2 建立信息化优化质量保证体系

5.3.3 形成信息化优化技术支撑

5.3.4 及时跟进信息化应用培训

5.3.5 系统功能的持续完善与升级改进

5.4 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

#### （9）EMD-ARMA改进模型在能耗监测系统中的研究与实现（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 选题背景

1.2 选题目的与意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国内外能耗监测系统研究现状

1.3.2 国内外数据预测算法研究现状

1.4 论文的主要研究内容

第二章 监测系统设计相关简述

2.1 物联网与监测系统

2.1.1 物联网架构分析与系统架构

2.1.2 能耗监测系统传输网络构建

2.2 远程升级技术

2.3 数据预测模型

2.3.1 自回归模型(AR)解析

2.3.2 移动平均模型(MA)解析

2.3.3 自回归移动平均模型(ARMA)解析

2.3.4 差分整合移动平均自回归模型(ARIMA)解析

2.4 数据样本预处理方法

2.4.1 多尺度一维小波离散分解(Wavedec)

2.4.2 经验模态分解(EMD)

2.5 小结

第三章 EMD-ARMA模型优化与数据仿真

3.1 EMD-ARMA模型及模型优化

3.1.1 EMD-ARMA组合模型简述

3.1.2 EMD-ARMA模型优化

3.2 数据样本分析

3.3 回归分析指标选取

3.4 改进算法数据仿真

3.4.1 Wavedec-ARMA仿真结果

3.4.2 EMD-ARMA仿真结果

3.4.3 ARIMA仿真结果

3.4.4 本文优化算法仿真结果

3.4.5 回归评估指标计算结果

3.5 数据仿真预测结果分析

3.6 小结

第四章 能耗监测系统设计与实现

4.1 现场环境介绍与分析

4.2 能耗监测系统结构与硬件选择

4.2.1 能耗监测系统结构

4.2.2 无线模块选择

4.2.3 控制器主控芯片选择

4.3 硬件平台搭建

4.3.1 通信网络构建及无线通信节点设计

4.3.2 控制器设计

4.3.3 电梯电量采集箱

4.4 软件平台搭建

4.4.1 数据通信协议

4.4.2 数据入库

4.4.3 管理及显示界面

4.5 小结

第五章 能耗监测系统调试与运行

5.1 控制器主板的调试

5.1.1 智能电表轮询采集

5.1.2 控制器监测数据上传

5.2 中控机的调试

5.2.1 数据库的软件测试

5.2.2 后台收发软件的测试

5.2.3 WEB端软件的测试

5.3 小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

在学期间取得的科研成果和科研情况说明

致谢

#### （10）B公司自来水营销服务质量管理研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 问题提出

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

1.2.2 现实意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 文献评述

1.4 研究框架

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 研究路线

第2章 概念界定与理论基础

2.1 基本概念界定

2.1.1 质量管理

2.1.2 营销服务

2.1.3 自来水营销服务

2.2 项目质量管理理论

2.2.1 项目质量管理理论的基本内容

2.2.2 项目质量管理的原则

2.2.3 项目质量管理的流程

2.2.4 项目质量管理的方法

2.3 系统节点控制理论

2.3.1 关键节点识别

2.3.2 关键节点管理

2.4 本章小结

第3章 B公司自来水营销服务质量管理的问题与节点分析

3.1 项目基本概况

3.1.1 B公司概况

3.1.2 自来水营销服务项目概况

3.2 项目质量管理的现状与问题分析

3.2.1 用户管理

3.2.2 表务服务

3.2.3 收费服务

3.2.4 咨询服务

3.3 基于系统节点控制理论的质量管理关键节点识别

3.3.1 用户管理

3.3.2 表务服务

3.3.3 收费服务

3.3.4 咨询服务

3.4 本章小结

第4章 B公司自来水营销服务质量管理方案设计与实施

4.1 质量管理的内外部环境分析

4.1.1 内部环境

4.1.2 外部环境

4.2 质量管理方案制定的基本框架

4.2.1 质量管理目标

4.2.2 质量管理原则

4.2.3 质量管理对象

4.3 基于质量管理分析框架的质量管理方案的设计

4.3.1 质量管理标准设计

4.3.2 质量管理组织设计

4.3.3 用户管理质量管理方案

4.3.4 表务服务质量管理方案

4.3.5 收费服务质量管理方案

4.3.6 咨询服务质量管理方案

4.4 质量管理方案实施过程

4.5 本章小结

第5章 质量管理方案实施效果与改进策略

5.1 质量管理方案实施效果的初步分析

5.1.1 营销服务工作质量

5.1.2 用户满意度提升

5.1.3 居民投诉下降

5.1.4 质量管理成本下降

5.2 质量管理方案实施效果评价

5.2.1 基于熵权法的评价模型构建

5.2.2 评价指标体系构建

5.2.3 数据来源与说明

5.2.4 评价结果分析

5.3 未来的改进策略

5.3.1 存在的问题

5.3.2 进一步改进的策略

5.4 本章小结

结论

参考文献

致谢

### 四、水表计量经验浅谈（论文参考文献）

- [1]水表在线校准及量值期间核查方法探讨[J]. 周婉迪,裘雪玲,曾永玲,罗新元. 工业计量, 2021(05)

- [2]基于水表误差曲线重建的供水系统表观漏损量估算方法及应用[J]. 潘艺,吴玮,黄天寅,王骁. 给水排水, 2021(08)

- [3]智能工单系统在水表安装工程进度管理中的应用[D]. 刘家腾. 天津理工大学, 2021(08)

- [4]供水管网水量整体计量误差分析方法研究[J]. 兰丁滋校,朱建文,罗倩华,毛哲凯,汪东升,沈国伟,骆杉杉,信昆仑. 给水排水, 2020(07)

- [5]高精度超声波流量计的流场分析及温度补偿方法研究[D]. 牛放. 中国矿业大学, 2020

- [6]乌鲁木齐市城市节水管理研究[D]. 令彦强. 新疆大学, 2020(07)

- [7]计量自动化系统多维度信息安全防护研究[D]. 周志高. 长沙理工大学, 2020(07)

- [8]秦皇岛港六公司绿色港口能源管理信息系统研究[D]. 曹尚杰. 燕山大学, 2020(02)

- [9]EMD-ARMA改进模型在能耗监测系统中的研究与实现[D]. 高子鹏. 天津理工大学, 2020(05)

- [10]B公司自来水营销服务质量管理研究[D]. 白桦. 北京工业大学, 2019(07)

本文来源: https://www.lw70.cn/article/cd2328d348f4b2d875350499.html